# протокол № 001К(18)

# рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

# № 0372100009418000030

ИКЗ 181780102107678010100101510012651000

г. Санкт-Петербург 	16 апреля 2018 г.

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Наименование предмета запроса котировок:

Поставка ультразвукового расходомера жидкости

Начальная (максимальная) цена договора: 480 933,33 (четыреста восемьдесят тысяч девятьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

# На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок присутствовали три члена комиссии:

Председатель комиссии: Яковлев А.П. – начальник отдела ИС и ТТ;

Члены комиссии:	Васильев В.Е. – начальник УКК.

Член и секретарь комиссии: Придатченкова Е.В.– специалист по закупкам.

# Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д.2, ауд. 1163.

Дата проведения: 12 часов 00 минут 16 апреля 2018 года

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 часов 00 минут 16.04.2018г.

- Существенные условия договора бюджетного учреждения:

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой расходомер жидкости | Расходомер жидкости должен быть портативный, ультразвуковым. Расходомер должен быть предназначен для контроля, балансировки, измерения и исследования нарушений течения жидкостей (сточные воды, аэрированные воды, отстои и суспензии, химикалии и растворители, вязкие жидкости, абразивные среды, пульпообразное сырье, кислоты и щелочи) в заполненных трубопроводах. Расходомер должен состоять из прибора-регистратора и одного ультразвукового датчика, закрепляемого на контролируемом трубопроводе. Датчик должен быть накладного типа с одной УЗ-головкой и кабелем длиной 3,0 - 4,0 м; Расходомер жидкости должен иметь следующие технические характеристики: 1. Диапазон измерения расхода жидкости: от ± 0,03 и до 12,2 м/с; 2. Внутренний диаметр трубопроводов для измерений: не меньше 12,5мм и не более 4500мм; 3. Расходомер должен обеспечивать работу в диапазоне рабочих температур жидкости и датчика: от -40°С включительно до + 93°С включительно; 4. Точность измерения должна быть: не более 2% от полной шкалы, линейность ± 0,5%, повторяемость ± 0,25%; 5. Материал контролируемых трубопроводов должен быть : поливинилхлорид, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун, стеклотекстолит. 6. Дисплей расходомера должен быть в виде черно-белой матрицы с задней подсветкой. На дисплее должны отображаться: объемный расход жидкости, сумматора расхода, режима и меню калибровки. 7. Питание должно быть предусмотрено от аккумуляторной батареи и сети 220В. | шт. | 1 |

Место и условия поставки товара: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2.

Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих  дней.

Источник финансирования: Субсидии.

- Краткое описание проведенной процедуры:

Заседание комиссии открыл Председатель Единой комиссии – Яковлев Анатолий Петрович.

По истечении срока подачи котировочных заявок, были получены 2 (две) котировочные заявки.

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование организации | Адрес, телефон, ИНН | Дата и время получения заявок | Регистрационный номер | Цена котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Энерготест» | 115280, Москва, ул.Автозаводская, д.14 Тел.: (495) 2347628 ИНН 7725580753 | 12.04.2018 14 ч. 10 мин. | 4 | 480 933,33 |
|  | ООО «МераПрибор» | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.5, лит.Б, пом.20 (21-Н) Тел.: (800) 3335667 ИНН 7810422444 | 16.04.2018 11 ч. 00 мин. | 5 | 307 648,00 |

«Котировочные заявки ООО «МераПрибор», ООО «Энерготест» соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Предлагаю:

Победителем рекомендовать ООО «МераПрибор», как Участника, котировочная заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит лучшие условия по цене договора.

На II место рекомендовать ООО «Энерготест», как Участника, котировочная заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Голосование конкурсной комиссии

1) Председатель Единой комиссии ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы признать Победителем запроса котировок ООО «МераПрибор», с правом заключения договора бюджетного учреждения на поставку ультразвукового расходомера жидкости, на общую стоимость 307 648,00 рублей»?».

Результаты голосования:

За: 3 человека;

Против: 0 человек;

Воздержалось: 0 человек.

2) Председатель Единой комиссии ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы присудить II место ООО «Энерготест», при общей цене предложения 480 933,33 рублей»?».

Результаты голосования:

За: 3 человека;

Против: 0 человек;

Воздержалось: 0 человек.

- Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте zakupki.gov.ru и на сайте университета www.spmi.ru.

# Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

# Подписи:

|  | _____________ А.П.Яковлев |
| --- | --- |
|  | _____________ В.Е.Васильев |
|  | ___________Е.В.Придатченкова |
| Согласовано: Ответственный за организацию закупки, Первый проректор | _______________Н.В.Пашкевич |