ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | - УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «17» сентября 2021 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 032/223 К (21)

Поставка электротехнических товаров и кабельной продукции

Санкт-Петербург

2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru Ответственное исполнительное подразделение: отдел главного энергетика, инженер I категории Субоч Ирина Анатольевна тел. раб.: (812) 328-84-89 Эл. почта: Suboch_IA@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 032/223 К(21) на поставку электротехнических товаров и кабельной продукции Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 3 250 419,02 рублей (Три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста девятнадцать рублей 02 копейки) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 17.09.2021 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 28.09.2021 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 29.09.2021 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | - Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа). |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 4. Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878). Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10%, что составляет 325 041,90 руб. (Триста двадцать пять тысяч сорок один рубль 90 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ###### ИНН 7801021076 КПП 780101001 ###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) ###### г. Санкт-Петербург ###### Расчетный счет ###### счета банка получателя, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет (реквизит "15") № 40102810945370000005 счета УФК по субъекту РФ (казначейский счет) (реквизит "17") № 03214643000000017200 ###### Корр. счет № НЕТ БИК 014030106 Наименование банка – СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Образец платежного поручения представлен ниже Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  | 014030106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  | 40102810945370000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7801021076 |  |  |  |  | 780101001 |  |  |  |  | Сч. № |  | 03214643000000017200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФК по г.Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид оп. |  | 01 |  |  |  | Срок плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наз. пл. |  |  |  |  |  | Очер. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | 0 |  |  |  | Рез. поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000510 |  |  |  | 40307000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата по договору № … от… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметки банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 3 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 4 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 6 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 7 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 3 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 9 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 4 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 10 | Розетка двойная скрытой установки с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 11 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 12 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 13 | Удлинитель | 27.32.13.139 | 46.69.2 |
| 14 | Сетевой фильтр | 26.20.40.110 | 46.69.5 |
| 15 | Разветвитель сетевой с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 16 | Блок розеток в стойку 19" | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 18 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 19 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 20 | Розетка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 21 | Розетка кабельная переносная тип 3 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 22 | # Электрический разъем для электроплит наружный 3- контактный | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 23 | Вилка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 24 | Вилка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 25 | Вилка кабельная переносная тип 3 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 26 | Вилка угловая с заземлением | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 27 | # Удлинитель силовой на катушке | 27.32.14.190 | 46.69.5 |
| 28 | # Удлинитель силовой на рамке | 27.32.14.190 | 46.69.5 |
| 29 | Патч-панель | 26.20.40.190 | 46.69.5 |
| 30 | Рамка 2-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 31 | Рамка 3-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 32 | Рамка 4-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 33 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 34 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 35 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 36 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 37 | Механизм переключателя одноклавишного скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 38 | Клавиша для выключателя одноклавишного скрытой установки | 27.33.13.162 | 46.69.5 |
| 39 | Рамка 1-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 40 | Переключатель перекрестный одноклавишный скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 41 | Переключатель двухклавишный в рамку скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 42 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 43 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 3 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 44 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 45 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 46 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 47 | Выключатель двухклавишный в сборе скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 48 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 49 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 50 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 51 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 52 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 58 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 59 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 60 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 61 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 62 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 63 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 64 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 65 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 66 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 67 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 68 | Реле контроля напряжения | 27.12.24.120 | 46.69.5 |
| 69 | Устройство защиты многофункциональное | 27.12.23.000 | 46.69.5 |
| 70 | Пускатель магнитный | 27.33.13.150 | 46.69.5 |
| 71 | Коробка распределительная тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 72 | Коробка распределительная тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 73 | Коробка распределительная тип 3 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 74 | Коробка распределительная тип 4 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 75 | Коробка ответвительная | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 76 | Коробка клеммная | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 77 | Корпус поста для кнопок управления тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 78 | Корпус поста для кнопок управления тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 79 | Кнопка управления | 27.33.13.162 | 46.69.5 |
| 80 | Реле времени цифровое недельное тип 1 | 27.12.24.130 | 46.69.5 |
| 81 | Реле времени цифровое недельное тип 2 | 27.12.24.130 | 46.69.5 |
| 82 | Реле миниатюрное универсальное | 27.12.24.160 | 46.69.5 |
| 83 | Розетка для реле | 27.33.13.140 | 46.69.5 |
| 84 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 85 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 86 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 87 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 88 | Бокс для автоматических выключателей тип 5 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 89 | Бокс распределительный | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 90 | Щит металлический настенный | 27.33.13.190 | 46.69.5 |
| 91 | Шина нулевая на DIN- рейку | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 92 | DIN-рейка | 27.90.33.110 | 46.69.5 |
| 93 | Изоляционная лента | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 94 | Стяжки кабельные тип 1 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 95 | Стяжки кабельные тип 2 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 96 | Стяжки кабельные тип 3 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 97 | Стяжки кабельные тип 4 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 98 | Клеммная колодка тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 99 | Клеммная колодка тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 100 | Клеммник винтовой проходной тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 101 | Клеммник винтовой проходной тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 102 | Клемма тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 103 | Клемма тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 104 | Клемма тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 105 | Клемма тип 4 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 106 | Клемма тип 5 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 107 | Клемма тип 6 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 108 | Коннектор телефонный | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 109 | Разъем под витую пару | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 110 | Разъем на кабель | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 111 | Кабель-канал тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 112 | Кабель-канал тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 113 | # Труба гофрированная ПВХ тип 1 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 114 | # Труба гофрированная ПВХ тип 2 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 115 | # Труба гофрированная ПВХ тип 3 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 116 | # Держатель с защелкой тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 117 | # Держатель с защелкой тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 118 | # Держатель с защелкой тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 119 | # Держатель с защелкой тип 4 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 120 | Кабель КГтп 4×4 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 121 | Кабель КГтп 5×16 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 122 | Кабель КГтп 5×10 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 123 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 124 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 125 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 126 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 127 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 128 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 129 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 130 | # Кабель NYM 3×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 131 | # Кабель NYM 3×1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 132 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х1,0 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 133 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 134 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 135 | # Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e нг(А)-HF | 27.32.13.150 | 46.69.5 |
| 136 | Кабель КСПВ 20х0,4 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
| 137 | Кабель КСПВ 20х0,5 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
| 138 | Кабель КСПВ 4х0,4 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
| 139 | Кабель КСПВг 8х0,2 | 27.32.13.159 | 46.69.5 |
| 140 | Провод ПВС 3х2,5 | 27.32.13.135 | 46.69.5 |
| 141 | Провод ПВС 3х1,5 | 27.32.13.135 | 46.69.5 |
| 142 | Провод ПВС 3х0,75 | 27.32.13.135 | 46.69.5 |
| 143 | Провод ПВС 3х1,5 | 27.32.13.135 | 46.69.5 |
| 144 | Провод ШВВП 2х0,75 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 145 | Обогреватель электрический инфракрасный | 27.51.26.110 | 46.69.5 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): GSL000142 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика с лакированным покрытием; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 3 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU5.036.18ZD (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 4 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 4 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 105-115 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 40 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 105-115 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 80 |
| 6 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): PC16-004K (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45мм; - цвет должен быть бежевый по каталогу RAL 1001; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 7 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 60-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 3 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-65 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи шурупов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 9 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 4 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи шурупов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 4,0 мм2 включительно. | шт. | 100 |
| 10 | Розетка двойная скрытой установки с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; # - код товара (артикул): ERK24-K01-16-DM (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 115-120 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-45 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 11 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 3; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 140-150 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 12 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 4; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 230-240 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 13 | Удлинитель Удлинитель должен быть предназначен для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Удлинитель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 230-250 В; - удлинитель должен быть рассчитан на нагрузку не более 3500 Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть не менее 4; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий и со шторками; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из негорючего полипропилена; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - подключение удлинителя к сети должно производиться сетевым шнуром с вилкой к соответствующей розетке; - длина шнура питания должна быть не менее 5 м; | шт. | 20 |
| 14 | Сетевой фильтр Сетевой фильтр должен быть предназначен для подачи электроэнергии к бытовой, офисной технике и другой электронной аппаратуре, требующей защиты от импульсных помех. Сетевой фильтр должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен быть рассчитан на номинальный ток не менее 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 230-250 В; - сетевой фильтр должен быть рассчитан на нагрузку не более 2200 Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть не менее 5; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий и защитными шторками; - сетевой фильтр должен быть оснащен автоматическим термовыключателем и выключателем со световым индикатором; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 320-330 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 105-115 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 38-50 мм; - материал корпуса сетевого фильтра должен быть выполнен из негорючего полипропилена; - цвет должен быть черный по каталогу RAL 9005; - подключение блока к сети должно производиться сетевым шнуром с вилкой к соответствующей розетке; - длина шнура питания должна быть не менее 5 м; | шт. | 15 |
| 15 | Разветвитель сетевой с заземляющим контактом Разветвитель сетевой должен быть предназначен для подключения одновременно нескольких приборов в розетку. Разветвитель сетевой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - должен быть рассчитан на нагрузку не более 3500 Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть не менее 3; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - материал корпуса должен быть выполнен из негорючего полипропилена; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003. | шт. | 20 |
| 16 | Блок розеток в стойку 19" Блок должен быть предназначен для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250В частотой 50Гц. Блок должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hyperline или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 230-250В; - блок должен быть рассчитан на нагрузку не более 3500Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть не менее 8; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий; - блок должен быть оснащен выключателем с индикацией; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 480-490мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-50 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-50мм; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - материал корпуса блока должен быть выполнен из анодированного алюминия; - цвет должен быть черный по каталогу RAL 9005; - способ монтажа блока должен производиться посредством кронштейнов; - подключение блока к сети должно производиться сетевым шнуром с вилкой к соответствующей розетке; - длина шнура питания должна быть не менее 2 м. | шт. | 10 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-110 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-95 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 190-210 мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 10 |
| 18 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 95-110 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-87 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-165 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - розеточные узлы должны быть изготовлены из фосфоритовой бронзы покрытые никелем; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 20 |
| 19 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 55-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 130-140 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта и оснащен крышкой; - розеточные узлы должны быть изготовлены из фосфоритовой бронзы покрытые никелем; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 20 | Розетка кабельная переносная тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-80 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-175 мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 5 |
| 21 | Розетка кабельная переносная тип 3 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 63 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+E; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-120 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 200-230 мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 4,0- 16,0 мм2. | шт. | 13 |
| 22 | # Электрический разъем для электроплит наружный 3-контактный Электрические разъемы для электроплит должны комплектоваться штепсельной розеткой и штепсельной вилкой, которые должны быть предназначены для подсоединения электрических плит, электрообогревателей и другого электротехнического оборудования к однофазной сети переменного тока. Электрический разъем для электроплит должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Bylectrica или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220- 250 В; - конфигурация полюсов должна быть 2Р+PE; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - установочные размеры: • длина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - габаритные размеры: • длина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; • высота должна быть в пределах диапазона 50-54 мм; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из пластика; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 28 |
| 23 | Вилка кабельная переносная тип 1 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - конфигурация полюсов должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 57-65 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 140-150 мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из термопласта; - должен быть предусмотрен герметичный кабельный ввод; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 24 | Вилка кабельная переносная тип 2 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - конфигурация полюсов должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 75-85 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 178-190 мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из термопласта; - должен быть предусмотрен герметичный кабельный ввод; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 25 |
| 25 | Вилка кабельная переносная тип 3 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 63 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов должна быть 3P+ PE +N; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 65-85 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 220-240 мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из термопласта; - должен быть предусмотрен герметичный кабельный ввод; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 4,0-16,0 мм2. | шт. | 13 |
| 26 | Вилка угловая с заземлением Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 55-65 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из самозатухающего пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 0,5-2,5 мм2. | шт. | 230 |
| 27 | # Удлинитель силовой на катушке Удлинитель силовой должен быть предназначен для подключения к питающей сети электрооборудования, находящегося на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удлинитель силовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество розеток на катушке должно быть не менее 4; - тип розеток должен быть 2P+РE; - розетки должны быть оснащены защитными крышками; - удлинитель должен быть оснащен тепловым реле для защиты от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220-250 В; - должен быть рассчитан на максимальную мощность при намотанном кабеле не менее 1750 Вт, при размотанном кабеле не более 3500 Вт; - должен быть рассчитан на максимальный входной ток не менее 16 А; - для безопасного перемещения катушка должна иметь изолирующую прорезиненную ручку; - на удлинителе должна быть применена литая вилка в цвет кабеля; - длина кабеля на катушке должна быть в пределах диапазона 50-60 м; - кабель должен иметь 3 медных многопроволочных жилы, сечение которых должно быть не менее 1,5 мм2 - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота катушки должна быть 350-380 мм; - ширина катушки должна быть 250-290 мм; - длина катушки должна быть 160-190 мм. | шт. | 2 |
| 28 | # Удлинитель силовой на рамке Удлинитель силовой должен быть предназначен для подключения к питающей сети электрооборудования, находящегося на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удлинитель силовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество розеток должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220-250 В; - должен быть рассчитан на максимальную мощность не более 2500 Вт; - должен быть рассчитан на максимальный входной ток не менее 10 А; - на удлинителе должна быть применена литая вилка в цвет кабеля; - длина кабеля должна быть в пределах диапазона 15-20 м; - кабель должен быть размещен на рамке изготовленной из пластика; - кабель должен иметь 2 медных многопроволочных жилы, сечение которых должно быть не менее 0,75 мм2 - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 2 |
| 29 | Патч-панель Патч-панель должна быть предназначена для осуществления коммутации сетевых кабелей и их подключения к активному сетевому оборудованию с помощью патч-кордов RJ-45. Патч-панель должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть рассчитана на номинальное рабочее напряжение 48 В; - количество портов RJ-45 должно быть 24; - высота панели должна быть в пределах диапазона 22-25 мм; - должна подходить для коммутации одножильных проводников диаметром 0,64 – 0,51 мм; - материал корпуса панели должен быть выполнен из пластика. | шт. | 10 |
| 30 | Рамка 2-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU2.004.18 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - глубина должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 150-160 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - рамка должна быть выполнена из пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт путем защелкивания. | шт. | 10 |
| 31 | Рамка 3-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU2.006.18 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - глубина должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 220-230 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - рамка должна быть выполнена из пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт путем защелкивания. | шт. | 10 |
| 32 | Рамка 4-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU6.008.18 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - глубина должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 300-310 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - рамка должна быть выполнена из пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт путем защелкивания. | шт. | 10 |
| 33 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 1 Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): GSL000212 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть бежевый по каталогу RAL 1001; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 34 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 1 Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - глубина должна быть в пределах диапазона 48-55 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70- 80 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 1; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 14 |
| 35 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU5.201.18ZD (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 36 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MGU5.211.18ZD (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 37 | Механизм переключателя одноклавишного скрытой установки Механизм переключателя должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MTN3106-0000 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - механизм переключателя должен работать на 2 направления; - корпус должен быть выполнен из металла; - способ монтажа должен осуществляться в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов. | шт. | 50 |
| 38 | Клавиша для выключателя одноклавишного скрытой установки Клавиша должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MTN432144 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - цвет должен быть бежевым по каталогу RAL 1013; - высота должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 20-25 мм - монтаж должен осуществляться при помощи безвинтового зажимного крепления. | шт. | 50 |
| 39 | Рамка 1-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): MTN515144 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть бежевым по каталогу RAL 1013; - высота должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - рамка должна подходить для выключателей скрытой установки; - монтаж должен осуществляться при помощи винтового зажимного крепления. | шт. | 50 |
| 40 | Переключатель перекрестный одноклавишный скрытой установки Переключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 41 | Переключатель двухклавишный в рамку скрытой установки Переключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-80 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-80 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 42 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 2 Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): BA10-001B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 43 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 3 Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; # - код товара (артикул): EVO10-K01-10-DC (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 44 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 1 Выключатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; # - код товара (артикул): EVO20-K01-10-DC (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 45 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 2 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): ВА10-002В (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 46 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 2 Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): BС10-001B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 45-50 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78- 85 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 47 | Выключатель двухклавишный в сборе скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; # - код товара (артикул): BС10-002B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 45-50 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78- 83 мм; - материал корпуса клавиш должен быть выполнен из пластика с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 250 |
| 48 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel; # - код товара (артикул): ВС10-362-01 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 13-16 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-85 мм; - выключатель должен быть оснащен световой индикацией; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть бежевый по каталогу RAL 1014; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 1,5 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 49 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество силовых полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 10 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 15-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 50 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 15-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 51 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 15-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 52 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 40 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 15-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 12 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 12 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 63 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 4,72 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 58 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 80 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 10 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - выключатель должен быть оснащен индикатором реального состояния контактов; - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 3 |
| 59 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть В; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 60 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть В; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 61 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 50 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 10 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 1,6 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 5000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 75-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-95мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - клеммы должны быть изолированными; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 62 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 100 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 10 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 15 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 0,2 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 5000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-78 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-95 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-95мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - клеммы должны быть изолированными; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 63 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 125 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 15 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 18 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 52,5 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 1,62 мОм; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 4000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 6000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 70 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 64 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 1 Выключатель автоматический дифференциальный должен быть предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. Выключатель автоматический дифференциальный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 2; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 4,5 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 4,5 кА; - дифференциальный ток должен быть не более 0,03 А; - должен быть оснащен термомагнитным расцепителем; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ должно быть не более 0,01 сек.; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - тип срабатывания по дифференциальному току должен быть АС; - должна быть предусмотрена возможность отключения нейтрали; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 2000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 8000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 230 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 25 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 65 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 2 Выключатель автоматический дифференциальный должен быть предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. Выключатель автоматический дифференциальный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - количество полюсов должно быть 2; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 1,0 кА; - импульсная прочность должна быть не менее 0,25 кА; - дифференциальный ток должен быть не более 0,01 А; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - тип срабатывания по дифференциальному току должен быть АС; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 230 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 25 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 66 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 3 Выключатель автоматический дифференциальный должен быть предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. Выключатель автоматический дифференциальный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - количество полюсов должно быть 2; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 1,0 кА; - импульсная прочность должна быть не менее 0,25 кА; - дифференциальный ток должен быть не более 0,03 А; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - тип срабатывания по дифференциальному току должен быть АС; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 230 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 25 мм2 включительно. | шт. | 3 |
| 67 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 4 Выключатель автоматический дифференциальный должен быть предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. Выключатель автоматический дифференциальный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - количество полюсов должно быть 4; - номинальный ток должен быть 40 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 1,0 кА; - импульсная прочность должна быть не менее 0,25 кА; - дифференциальный ток должен быть не более 0,03 А; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - тип срабатывания по дифференциальному току должен быть АС; - должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 25 мм2 включительно. | шт. | 3 |
| 68 | Реле контроля напряжения Реле контроля напряжения предназначено для защиты бытовой техники (оборудования) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали. Реле контроля напряжения должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество нормально разомкнутых контактов должно быть 1; - номинальный ток должен быть не менее 25 А; - должно быть рассчитано на измерение напряжения в диапазоне от 120 до 300 В; - диапазон регулирования срабатывания по минимальному напряжению должен быть в пределах включающих интервал значений от 120 до 210 В; - диапазон регулирования срабатывания по максимальному напряжению должен быть в пределах включающих интервал значений от 230 до 300 В; - выдержка времени на автоматическое повторное включение должна быть в пределах включающих интервал значений от 5 до 600 сек.; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в пределах включающих интервал значений от 60 до 300 В; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 500000 циклов; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +400С; - глубина реле напряжения должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - ширина реле напряжения должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - высота реле напряжения должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - реле должно быть оснащено индикатором включения нагрузки, регулятором установки времени, регулятором установки порога срабатывания по минимальному напряжению (Umin(В)), регулятором установки порога срабатывания по максимальному напряжению (Umax(В)), - корпус реле напряжения должен быть выполнен из самозатухающего пластика; - монтаж должен осуществляться при помощи винтов. | шт. | 5 |
| 69 | Устройство защиты многофункциональное Устройство защиты многофункциональное должно быть предназначено для использования в доме, офисе с целью защиты однофазных потребителей от работы на повышенном или пониженном сетевом напряжении; защиты однофазных потребителей от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а так же защиты сети от длительной перегрузки по потребляемой мощности. Устройство защиты многофункциональное должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество переключающих контактов должно быть 2; - номинальный ток должен быть 63 А; - максимальная потребляемая мощность должна быть не более 1,5 Вт; - должно быть рассчитано на изменение напряжения в диапазоне включающем интервал значений от 0 до 400 В; - устройство должно быть оснащено двухпороговой защитой от перенапряжения: • при верхнем пороге напряжения от 240 до 290 В, время отключения нагрузки не должно превышать 0,1 сек.; • при нижнем пороге напряжения от 100 до 210 В, время отключения нагрузки не должно превышать 10 сек.; • при верхнем пороге напряжения выше 300 В, время отключения нагрузки не должно превышать 0,02 сек.; • при нижнем пороге напряжения ниже 80 В, время отключения нагрузки не должно превышать 0,5 сек.; - должна быть предусмотрена возможность самостоятельного измения пользователем задержки времени включения, путем нажатия и удерживания кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 100000 циклов; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина устройства защиты должна быть в пределах диапазона 60-70 мм; - ширина устройства защиты должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота устройства защиты должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус устройства защиты должен быть выполнен из самозатухающего пластика; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно | шт. | 3 |
| 70 | Пускатель магнитный Пускатель магнитный должен быть предназначен для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для коммутации тепловой нагрузки и осветительных сетей. Должен защищать оборудование от перегрузки недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатель магнитный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - исполнение должно быть нереверсивное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество нормально открытых (НО) контактов должно быть 1; - номинальный рабочий ток должен быть 25 А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 220 В; - должен быть рассчитан на номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц от 220 до 660 В; - диапазон уставок реле должен быть в пределах включающих интервал значений от 17 до 25 А; - должен подходить для электродвигателей с номинальной мощностью в пределах включающих интервал значений от 11 до 15 кВт; - степень защиты должна быть не хуже IP54; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +400С; - электрическая износостойкость должна быть не менее 100 000 циклов - механическая износостойкость должна быть не менее 10 000 000 циклов; - установочная глубина пускателя должна быть в пределах диапазона 140-150 мм; - ширина пускателя должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - высота пускателя должна быть в пределах диапазона 180-190 мм; - корпус пускателя должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 4 мм2 включительно | шт. | 4 |
| 71 | Коробка распределительная тип 1 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть квадратной; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 10 |
| 72 | Коробка распределительная тип 2 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 95-105 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 95-105 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 48-55 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 100 |
| 73 | Коробка распределительная тип 3 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-50 мм; - коробка должна быть оснащена шиной с винтами для фиксации проводов; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 50 |
| 74 | Коробка распределительная тип 4 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 10; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 65-75мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 135-150 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 185-195 мм; - коробка должна быть оснащена шиной с винтами для фиксации проводов; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 40 |
| 75 | Коробка ответвительная Коробка ответвительная должна быть предназначена для защиты коммуникационных электрических сетей в местах их соединения от пагубных факторов окружающей среды Коробка ответвительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: DКС или эквивалент; - степень защиты должна быть не хуже IP56; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина должна быть в пределах диапазона 100-105мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 250-255мм; - высота должна быть в пределах диапазона 198-205 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа должен быть наружным. | шт. | 10 |
| 76 | Коробка клеммная Коробка клеммная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка клеммная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 2; - количество соединительных зажимов должно быть не менее 5; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из пластика; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 6,0 мм2 включительно. - способ монтажа должен быть наружным. | шт. | 5 |
| 77 | Корпус поста для кнопок управления тип 1 Корпус поста для кнопок управления должен быть предназначен для ручного дистанционного управления оборудованием и аппаратами. Корпус поста для кнопок управления должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество управляемых элементов должно быть 1; - диаметр отверстий должен быть в пределах диапазона от 20-25 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 63-70 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 73-80 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из пластика; - степень защиты должна быть не хуже IP54; - цвет корпуса должен быть белым; - способ монтажа должен быть наружным. | шт. | 10 |
| 78 | Корпус поста для кнопок управления тип 2 Корпус поста для кнопок управления должен быть предназначен для ручного дистанционного управления оборудованием и аппаратами. Корпус поста для кнопок управления должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество управляемых элементов должно быть 2; - диаметр отверстий должен быть в пределах диапазона от 20-25 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 63-70 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 105-110 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из пластика; - степень защиты должна быть не хуже IP54; - цвет корпуса должен быть белым; - способ монтажа должен быть наружным. | шт. | 10 |
| 79 | Кнопка управления Кнопка управления должна быть предназначена для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Кнопка управления должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество управляющих элементов должно быть 2; - количество нормально разомкнутых контактов должно быть 1; - количество нормально замкнутых контактов должно быть 1; - должна быть рассчитана на напряжение до 660 В; - коммутируемый ток должен быть 10 А; - кнопка должна быть двойная, цвет должен быть красный и зеленый; - кнопка должна быть оборудована подсветкой; - кнопка должна подходить к корпусу поста с диаметром отверстия 22 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 73-77 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 28-33 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 55-60 мм; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - монтаж должен осуществляться на лицевую панель. | шт. | 10 |
| 80 | Реле времени цифровое недельное тип 1 Реле времени цифровое недельное должно быть предназначено для управления электрическими цепями по временным программам с повторяющимся недельным циклом (размыкание и замыкание цепи согласно заданной программе). Реле времени цифровое недельное должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество каналов должно быть не более 2; - коммутационная способность при активной нагрузке должна быть 16 А; - коммутационная способность при индуктивной нагрузке должна быть 10 А; - время переключения канала должно составлять не более 1 мин.; - количество ячеек памяти должно быть не менее 50; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 230-250 В; - реле должно быть оборудовано цифровым дисплеем; - реле должно быть оборудовано одним внешним входом для подключения одного или нескольких управляющих устройств; - должна быть предусмотрена возможность автоматического перехода на летнее и зимнее время, а также возможность установки недельной программы, программирование праздничных дней, установки цикличной и случайной программ и возможность ручного управления и обслуживания; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +550С; - глубина реле времени должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - ширина реле времени должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота реле времени должна быть в пределах диапазона 78-92 мм; - корпус реле времени должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 6 мм2 включительно. | шт. | 4 |
| 81 | Реле времени цифровое недельное тип 2 Реле времени цифровое недельное должно быть предназначено для управления электрическими цепями по временным программам с повторяющимся недельным циклом (размыкание и замыкание цепи согласно заданной программе). Реле времени цифровое недельное должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество каналов должно быть 2; - коммутационная способность при активной нагрузке должна быть 16 А; - коммутационная способность при индуктивной нагрузке должна быть 10 А; - время переключения 1 канала должно составлять не более 1 мин.; - время переключения 2 канала должно составлять не более 2 мин.; - точность хода в сутки должна быть не более 0,5 сек.; - количество ячеек памяти должно быть не менее 56; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 207-250 В; - реле должно быть оборудовано цифровым дисплеем с подсветкой; - реле должно быть оборудовано одним внешним входом для подключения одного или нескольких управляющих устройств; - должна быть предусмотрена возможность автоматического перехода на летнее/зимнее время, а также возможность установки недельной программы, программирование праздничных дней, установки цикличной и случайной программ и возможность ручного управления и обслуживания; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +550С; - глубина реле должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - ширина реле должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота реле должна быть в пределах диапазона 78-92 мм; - корпус реле должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 6 мм2 включительно. | шт. | 4 |
| 82 | Реле миниатюрное универсальное Реле миниатюрное универсальное должно быть предназначено для коммутации электрических цепей в схемах управления. Реле миниатюрное универсальное должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - производитель: Finder или эквивалент; - количество перекидных контактов должно быть 1; - номинальный ток при максимальной нагрузке должен быть 16 А; - реле должно быть оснащено выводами с шагом 5 мм; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - сопротивление катушки должно быть не менее 28000 Ом; - электрическая износостойкость должна быть не менее 100000 циклов; - степень защиты должна быть не хуже IP50; - минимальная нагрузка на переключение должна быть 500 мВт; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - глубина реле должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - ширина реле должна быть в пределах диапазона 25-30 мм; - высота реле должна быть в пределах диапазона 22-27 мм; - корпус реле должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на печатную плату или в розетку. | шт. | 50 |
| 83 | Розетка для реле Розетка должна быть предназначена для установки промежуточных реле. Розетка для реле должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - производитель: Finder или эквивалент; - количество контактных выводов должно быть 8; - номинальный рабочий ток должен быть 10А; - номинальное напряжение на переключение должно быть не более 250 В; - должна быть оборудована металлической клипсой; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату или на DIN-рейку 35 мм; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина розетки должна быть в пределах диапазона 14-17 мм; - ширина розетки должна быть в пределах диапазона 75-80 мм; - высота розетки должна быть в пределах диапазона 75-80 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 4 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 84 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 12; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 90-140 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-315 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 195-260 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть навесным. | шт. | 5 |
| 85 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 8; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 180-200 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 180-210 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть навесным. | шт. | 5 |
| 86 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 24; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 2; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 95-110 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-280 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 320-350 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть навесным. | шт. | 5 |
| 87 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 8; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 190-210 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 190-225 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть встраиваемый. | шт. | 4 |
| 88 | Бокс для автоматических выключателей тип 5 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 12; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 90-140 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-315 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 195-250 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть встраиваемый. | шт. | 4 |
| 89 | Бокс распределительный Бокс распределительный должен быть предназначен защиты узла коммутации от внешних воздействий и несанкционированного доступа. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - производитель: NICOMAX или эквивалент; - количество плинтов должно быть 5; - должен быть оснащен кронштейнами для установки плинтов; - дверца корпуса должна быть оборудована еврозамком в комплекте с двумя ключами; - конструкция корпуса должна обеспечивать ввод кабелей снизу или сверху; - степень защиты должна быть не хуже IP30; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 205-215 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 180-200 мм; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть серый; - монтаж должен быть навесным. | шт. | 20 |
| 90 | Щит металлический настенный Щит металлический должен быть предназначен сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Щит металлический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - степень защиты должна быть не хуже IP31; - высота щита должна быть в пределах диапазона 390-410 мм; - ширина щита должна быть в пределах диапазона 390-410мм; - глубина щита должна быть в пределах диапазона 240-260 мм; -корпус щита должен быть выполнен из стали; - цвет должен быть серым по каталогу RAL 7035; - дверца щита должна быть оборудована еврозамком в комплекте с двумя ключами; - способ монтажа должен быть навесной; - конструкция щита должна обеспечивать ввод кабелей снизу или сверху; - комплектация щита должна включать в себя: • монтажная панель в количестве 1 шт; • провод заземления в количестве 1 шт; • Наклейки: "Острожно! Электрическое напряжение"-1 шт; • Наклейки: "Заземление"-2 шт. | шт. | 3 |
| 91 | Шина нулевая на DIN- рейку Шина нулевая должна быть предназначена для подсоединения нулевого провода при комплектации щитового оборудования, а также для присоединения фазных проводников. Шина нулевая должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество отверстий в шине должно быть 12-13; - должна быть рассчитана на номинальный ток 100 А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - шина должна быть установлена на пластиковый изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика; - шина должна быть изготовлена из латуни или из меди; - цвет изолятора должен быть синим; - сечение шины должно быть 6х9 мм; - длина шины должна быть в пределах диапазона 88-92 мм; - высота шины должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - глубина шины должна быть в пределах диапазона 10-15 мм; - степень защиты должна быть не хуже IP33; - допустимая температура воздуха при эксплуатации шины должна включать интервал значений от -400С до +500С; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение кабеля должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 20 |
| 92 | DIN-рейка DIN-рейка должна быть предназначена для установки в корпусах электрощитов, применяться для крепления модульной аппаратуры. DIN-рейка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 1900-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-8 мм; - рейка должна быть выполнена из перфорированной оцинкованной стали. | шт. | 2 |
| 93 | Изоляционная лента Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть черный. | шт. | 55 |
| 94 | Стяжки кабельные тип 1 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 138-145 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +900С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 5 |
| 95 | Стяжки кабельные тип 2 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 298-305 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 20 |
| 96 | Стяжки кабельные тип 3 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 2,0-3,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 80 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 10 |
| 97 | Стяжки кабельные тип 4 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 198-205 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 220 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 10 |
| 98 | Клеммная колодка тип 1 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 10 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400 В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12-14; - ширина должна быть в диапазоне 18-23 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 113-120 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +1100С; - цвет корпуса должен быть белый. | шт. | 50 |
| 99 | Клеммная колодка тип 2 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 20 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400 В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12-14; - ширина должна быть в диапазоне 20-25 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 135-143 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 4,0-10,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +850С; - цвет корпуса должен быть белый. | шт. | 50 |
| 100 | Клеммник винтовой проходной тип 1 Клеммник винтовой должен быть предназначен для присоединения и ответвления проводов из меди и алюминиевых сплавов. Клеммник винтовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 76 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 1000 В; - количество точек подключения должно быть 2; - количество полюсов должно быть 1; - длина должна быть в пределах диапазона 55-60 мм; - ширина должна быть в диапазоне 12-14 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 55-57 мм; - поперечное сечение проводника должно включать диапазон значений 1,5-16 мм2; - способ присоединения проводников должен быть винтовой; - корпус должен быть выполнен из полиамида; - зажимы должны быть выполнены из сплава меди; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку . | шт. | 50 |
| 101 | Клеммник винтовой проходной тип 2 Клеммник винтовой должен быть предназначен для присоединения и ответвления проводов из меди и алюминиевых сплавов. Клеммник винтовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 57 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 1000 В; - количество точек подключения должно быть 2; - количество полюсов должно быть 1; - длина должна быть в пределах диапазона 47-50 мм; - ширина должна быть в диапазоне 10-12 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 47-49 мм; - поперечное сечение проводника должно включать диапазон значений 0,2-10 мм2; - способ присоединения проводников должен быть винтовой; - корпус должен быть выполнен из полиамида; - зажимы должны быть выполнены из сплава меди; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку . | шт. | 50 |
| 102 | Клемма тип 1 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 24 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 450 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 15-18 мм; - ширина должна быть в диапазоне 13-16 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 5-7 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5 до 2,5 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - подключение проводов должно осуществляться при помощи плоско-пружинных зажимов. | шт. | 1250 |
| 103 | Клемма тип 2 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 2; - длина должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - ширина должна быть в диапазоне 10-14 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2 до 4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 1700 |
| 104 | Клемма тип 3 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 17-20 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2 до 4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 1750 |
| 105 | Клемма тип 4 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 5; - длина должна быть в пределах диапазона 26-30 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2 до 4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 1450 |
| 106 | Клемма тип 5 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 2; - длина должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - ширина должна быть в диапазоне 11-13 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 13-15 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5 до 2,5 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 300 |
| 107 | Клемма тип 6 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 24 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 450 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 8; - длина должна быть в пределах диапазона 15-17 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-19 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 10-12 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5 до 2,5 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной. | шт. | 50 |
| 108 | Коннектор телефонный Коннектор телефонный должен быть предназначен для коммутации телефонных аппаратов с розеткой или для коммутации телефонных линий в телефонных патч-панелях. Коннектор телефонный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hyperline или эквивалент; - тип разъема RJ-12; - количество слотов должно быть 6; - количество контактов должно быть 6; - контакты должны быть выполнены из фосфористой бронзы с применением золотого напыления; - материал корпуса должен быть выполнен из прозрачного поликарбоната; - коннектор должен иметь специальную защелку, которая должна обеспечить надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании; - монтаж должен осуществляться обжимным способом; - длина должна быть в пределах диапазона 75-80 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 55-60 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -100С до +600С; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | шт. | 3000 |
| 109 | Разъем под витую пару Разъем под витую пару должен быть предназначен для подключения кабеля витая пара категории 5e не экранированной к коммутационному оборудованию. Разъем под витую пару должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hyperline или эквивалент; - тип разъема RJ-45; - должен быть рассчитан на номинальный ток 1,5А; - должен быть рассчитан на максимальное рабочее напряжение не менее150В; - контактное сопротивление должно быть не более 20 мОм; - сопротивление изоляции должно быть не менее 500 мОм; - количество слотов должно быть 8; - количество контактов должно быть 8; - контакты должны быть выполнены из сплава бронзы с применением золотого напыления; - материал корпуса должен быть выполнен из прозрачного поликарбоната; - разъем должен иметь специальную защелку, которая должна обеспечивать надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании; - монтаж должен осуществляться обжимным способом; - длина должна быть в пределах диапазона 21-23 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 10-12 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-8 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +800С; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | шт. | 1000 |
| 110 | Разъем на кабель Разъем на кабель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hyperline или эквивалент; - тип разъема С14; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - должен быть рассчитан на максимальное рабочее напряжение не менее 220 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - количество плоских штыревых контактов должно быть 3; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет корпуса должен быть черный; - монтаж должен осуществляться втычным способом; - длина должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-30 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; | шт. | 20 |
| 111 | Кабель-канал тип 1 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 23-26 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 23-26 мм; -допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | м | 1024 |
| 112 | Кабель-канал тип 2 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-42 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 23-26 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | м | 120 |
| 113 | # Труба гофрированная ПВХ тип 1 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 20 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 14-15 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 200 |
| 114 | # Труба гофрированная ПВХ тип 2 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 25 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 18-19 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 метров или одной бухтой 100 м. | м | 100 |
| 115 | # Труба гофрированная ПВХ тип 3 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 32 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 23-25 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 25 метров. | м | 100 |
| 116 | # Держатель с защелкой тип 1 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 16 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; # - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 300 |
| 117 | # Держатель с защелкой тип 2 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 20 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; # - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 500 |
| 118 | # Держатель с защелкой тип 3 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 25 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; # - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 200 |
| 119 | # Держатель с защелкой тип 4 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 32 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; # - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 500 |
| 120 | Кабель КГтп 4×4 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 121 | Кабель КГтп 5×16 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 122 | Кабель КГтп 5×10 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 123 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 300 |
| 124 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 300 |
| 125 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров. | м | 200 |
| 126 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 ок (N,PE) - должен иметь медную токопроводящую жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 127 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 128 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 129 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 130 | # Кабель NYM 3×2.5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 300 |
| 131 | # Кабель NYM 3×1.5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 400 |
| 132 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х1,0 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 5500 |
| 133 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 800 |
| 134 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 8000 |
| 135 | # Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e нг(А)-HF - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из полиэтилена; - оболочка должна быть выполнена из безгалогенного композита, пониженной пожарной опасности ; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 145 В; - должен соответствовать ГОСТ 31565-2012; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 305 метров. | м | 610 |
| 136 | Кабель КСПВ 20х0,4 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из композиции полиэтилена; - оболочка должна быть выполнена из белого ПВХ пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 250 В; - должен соответствовать ГОСТ 31565-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров. | м | 200 |
| 137 | Кабель КСПВ 20х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из композиции полиэтилена; - оболочка должна быть выполнена из белого ПВХ пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 250 В; - должен соответствовать ГОСТ 31565-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров. | м | 200 |
| 138 | Кабель КСПВ 4х0,4 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из композиции полиэтилена; - оболочка должна быть выполнена из белого ПВХ пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 250 В; - должен соответствовать ГОСТ 31565-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров. | м | 200 |
| 139 | Кабель КСПВг 8х0,2 или эквивалент - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из композиции полиэтилена; - оболочка должна быть выполнена из белого ПВХ пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 250 В; - должен соответствовать ГОСТ 31565-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 400 |
| 140 | Провод ПВС 3х2,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 600 |
| 141 | Провод ПВС 3х1,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 1200 |
| 142 | Провод ПВС 3х0,75 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 400 |
| 143 | Провод ПВС 3х1,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 700 |
| 144 | Провод ШВВП 2х0,75 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2021; # - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 600 |
| 145 | Обогреватель электрический инфракрасный Обогреватель электрический инфракрасный должен быть предназначен для встраивания в подвесной потолок и обогрева помещений. Обогреватель электрический инфракрасный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Ballu или эквивалент; - мощность должна быть в диапазоне от 0,3 до 0,6 кВт; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в пределах диапазона 220-250 В; - должен быть пригоден для обслуживания площади в диапазоне, включающем интервал значений от 6 до 12 м2 ; - степень защиты должна быть не хуже IP54; - тип нагревательного элемента должен быть панельным; - должен быть оснащен защитой от перегрева; - длина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 32-35 мм; - корпус должен быть выполнен из тонких стальных листов, изолированных с одной стороны усиленной электроизоляционной термостойкой негорючей стеклотканью; - нагревательный элемент греющей панели должен быть выполнен из двух слоев гибкой электроизоляционной пленки; - монтаж должен осуществляться путем встраивания в подвесной потолок типа «Армстронг»; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003. | шт. | 20 |

1. Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара Технического задания. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования гарантий качества к поставляемому Товару:

Гарантийный срок должен быть:

- на розетки: Спецификация Товара п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п.12- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на удлинитель: Спецификация Товара п.13 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на сетевой фильтр: Спецификация Товара п.14 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на разветвитель сетевой: Спецификация Товара п.15 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на блок розеток в стойку: Спецификация Товара п.16 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на розетки кабельные: Спецификация Товара п.17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на разъемы для электроплит: Спецификация Товара п. 22 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на вилки кабельные: Спецификация Товара п. 23, п. 24, п. 25 -не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на вилки угловые: Спецификация Товара п. 26 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на удлинитель силовой на катушке: Спецификация Товара п. 27- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на удлинитель силовой на рамке: Спецификация Товара п. 28 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на патч-панель: Спецификация Товара п. 29 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на рамки: Спецификация Товара п. 30, п. 31, п. 32, п. 39 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на выключатели и переключатели: Спецификация Товара п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47, п. 48 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на клавиши для выключателей: Спецификация Товара п. 38- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 53, п. 54, п. 55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 59, п. 60, п. 61, п. 62, п. 63- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на реле контроля напряжения: Спецификация Товара п. 68 - не менее 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев;

- на устройство защиты многофункциональное: Спецификация Товара п. 69- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на пускатель магнитный: Спецификация Товара п. 70 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на коробки распределительные: Спецификация Товара п. 71, п. 72, п. 73, п. 74, п.75- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на коробки клеммные: Спецификация Товара п.76 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на корпус поста для кнопок управления: Спецификация Товара п. 77, п. 78 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на кнопки управления: Спецификация Товара п.79 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на реле времени цифровое недельное и реле миниатюрное: Спецификация Товара п. 80, п. 81, п. 82 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на розетку для реле: Спецификация Товара п. 83- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на боксы для автоматических выключателей: Спецификация товара п. 84, п. 85, п. 86, п. 87, п. 88, п. 89 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на щит металлический настенный: Спецификация Товара п. 90 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на шины нулевые: Спецификация Товара п. 91 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на DIN- рейки: Спецификация Товара п. 92 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на изоляционную ленту: Спецификация Товара п. 93 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на стяжки кабельные: Спецификация Товара п. 94, п. 95, п. 96, п. 97 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на клеммные колодки: Спецификация Товара п. 98, п. 99 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на клеммники винтовые: Спецификация Товара п. 100, п. 101 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на клеммы: Спецификация Товара п.102, п. 103, п. 104, п. 105, п.106, п.107 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на коннектор телефонный: Спецификация Товара п. 108 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на разъем под витую пару: Спецификация Товара п. 109 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на разъем на кабель: Спецификация Товара п.  110 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на кабель-канал: Спецификация Товара п. 111, п. 112 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на трубы гофрированные: Спецификация Товара п. 113, п. 114, п. 115 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

- на кабель: Спецификация Товара п. 120, п. 121, п. 122, п. 123, п. 124, п. 125, п. 126, п. 127, п. 128, п. 129, п. 130, п. 131, п. 132, п. 133, п. 134, п. 135, п. 136, п. 137, п. 138, п. 139, п. 140, п. 141, п. 142, п. 143, п.144 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на обогреватель электрический: Спецификация Товара п. 145- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

3. Место, условия поставки товара:

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика по рабочим дням в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

На поставку электротехнических товаров и кабельной продукции

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный № 112/58-41 от 06.05.2021 Поставщик №1 |  | Регистрационный № 112/58-40 от 27.04.2021 Поставщик №2 |  | Регистрационный № 112/58-39 от 26.04.2021 Поставщик №3 |  | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации,% | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок | шт. | 200 | 148,65 | 29 730,00 | 121,12 | 24 224,00 | 138,74 | 27 748,00 | 136,17 | 13,94 | 10,24 | 27 234,00 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок | шт. | 50 | 168,71 | 8 435,50 | 123,10 | 6 155,00 | 157,46 | 7 873,00 | 149,76 | 23,76 | 15,87 | 7 488,00 |
| 3 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок | шт. | 15 | 364,76 | 5 471,40 | 281,53 | 4 222,95 | 340,44 | 5 106,60 | 328,91 | 42,80 | 13,01 | 4 933,65 |
| 4 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 1 | шт. | 40 | 253,71 | 10 148,40 | 185,11 | 7 404,40 | 236,79 | 9 471,60 | 225,20 | 35,74 | 15,87 | 9 008,00 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 80 | 276,67 | 22 133,60 | 201,88 | 16 150,40 | 258,22 | 20 657,60 | 245,59 | 38,96 | 15,86 | 19 647,20 |
| 6 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками | шт. | 50 | 121,08 | 6 054,00 | 95,15 | 4 757,50 | 113,01 | 5 650,50 | 109,75 | 13,27 | 12,09 | 5 487,50 |
| 7 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 2 | шт. | 10 | 193,01 | 1 930,10 | 158,42 | 1 584,20 | 168,39 | 1 683,90 | 173,27 | 17,80 | 10,28 | 1 732,70 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 3 | шт. | 200 | 116,40 | 23 280,00 | 104,10 | 20 820,00 | 110,02 | 22 004,00 | 110,17 | 6,15 | 5,58 | 22 034,00 |
| 9 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом без шторок тип 4 | шт. | 100 | 154,05 | 15 405,00 | 125,70 | 12 570,00 | 143,78 | 14 378,00 | 141,18 | 14,35 | 10,17 | 14 118,00 |
| 10 | Розетка двойная скрытой установки с заземляющим контактом без шторок | шт. | 200 | 117,88 | 23 576,00 | 105,44 | 21 088,00 | 108,64 | 21 728,00 | 110,65 | 6,46 | 5,84 | 22 130,00 |
| 11 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 20 | 297,90 | 5 958,00 | 234,68 | 4 693,60 | 278,04 | 5 560,80 | 270,21 | 32,33 | 11,96 | 5 404,20 |
| 12 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 20 | 571,23 | 11 424,60 | 450,67 | 9 013,40 | 533,14 | 10 662,80 | 518,35 | 61,63 | 11,89 | 10 367,00 |
| 13 | Удлинитель | шт. | 20 | 1 546,95 | 30 939,00 | 1 157,62 | 23 152,40 | 1 443,82 | 28 876,40 | 1 382,80 | 201,71 | 14,59 | 27 656,00 |
| 14 | Сетевой фильтр | шт. | 15 | 876,15 | 13 142,25 | 799,92 | 11 998,80 | 604,12 | 9 061,80 | 760,06 | 140,33 | 18,46 | 11 400,90 |
| 15 | Разветвитель сетевой с заземляющим контактом | шт. | 20 | 243,96 | 4 879,20 | 171,58 | 3 431,60 | 204,30 | 4 086,00 | 206,61 | 36,25 | 17,54 | 4 132,20 |
| 16 | Блок розеток в стойку 19" | шт. | 10 | 2 989,45 | 29 894,50 | 2 247,22 | 22 472,20 | 2 789,64 | 27 896,40 | 2 675,44 | 384,07 | 14,36 | 26 754,40 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 1 | шт. | 10 | 963,17 | 9 631,70 | 783,75 | 7 837,50 | 1 080,94 | 10 809,40 | 942,62 | 149,66 | 15,88 | 9 426,20 |
| 18 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | шт. | 20 | 396,59 | 7 931,80 | 354,73 | 7 094,60 | 370,28 | 7 405,60 | 373,87 | 21,16 | 5,66 | 7 477,40 |
| 19 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | шт. | 10 | 369,02 | 3 690,20 | 330,07 | 3 300,70 | 344,42 | 3 444,20 | 347,84 | 19,70 | 5,66 | 3 478,40 |
| 20 | Розетка кабельная переносная тип 2 | шт. | 5 | 624,20 | 3 121,00 | 497,77 | 2 488,85 | 685,39 | 3 426,95 | 602,45 | 95,68 | 15,88 | 3 012,25 |
| 21 | Розетка кабельная переносная тип 3 | шт. | 13 | 3 008,19 | 39 106,47 | 2 216,53 | 28 814,89 | 2 871,98 | 37 335,74 | 2 698,90 | 423,26 | 15,68 | 35 085,70 |
| 22 | Электрический разъем для электроплит наружный 3- контактный | шт. | 28 | 400,92 | 11 225,76 | 327,95 | 9 182,60 | 374,19 | 10 477,32 | 367,69 | 36,92 | 10,04 | 10 295,32 |
| 23 | Вилка кабельная переносная тип 1 | шт. | 10 | 509,76 | 5 097,60 | 412,03 | 4 120,30 | 572,09 | 5 720,90 | 497,96 | 80,68 | 16,20 | 4 979,60 |
| 24 | Вилка кабельная переносная тип 2 | шт. | 25 | 830,55 | 20 763,75 | 657,54 | 16 438,50 | 911,96 | 22 799,00 | 800,02 | 129,93 | 16,24 | 20 000,50 |
| 25 | Вилка кабельная переносная тип 3 | шт. | 13 | 1 412,45 | 18 361,85 | 1 263,40 | 16 424,20 | 1 318,29 | 17 137,77 | 1 331,38 | 75,38 | 5,66 | 17 307,94 |
| 26 | Вилка угловая с заземлением | шт. | 230 | 64,92 | 14 931,60 | 60,00 | 13 800,00 | 50,02 | 11 504,60 | 58,31 | 7,59 | 13,02 | 13 411,30 |
| 27 | Удлинитель силовой на катушке | шт. | 2 | 5 758,34 | 11 516,68 | 5 150,71 | 10 301,42 | 5 374,45 | 10 748,90 | 5 427,83 | 307,31 | 5,66 | 10 855,66 |
| 28 | Удлинитель силовой на рамке | шт. | 2 | 950,00 | 1 900,00 | 900,00 | 1 800,00 | 666,54 | 1 333,08 | 838,85 | 151,30 | 18,04 | 1 677,70 |
| 29 | Патч-панель | шт. | 10 | 3 042,37 | 30 423,70 | 2 287,81 | 22 878,10 | 2 840,04 | 28 400,40 | 2 723,41 | 390,57 | 14,34 | 27 234,10 |
| 30 | Рамка 2-постовая | шт. | 10 | 192,06 | 1 920,60 | 148,25 | 1 482,50 | 179,26 | 1 792,60 | 173,19 | 22,53 | 13,01 | 1 731,90 |
| 31 | Рамка 3-постовая | шт. | 10 | 302,00 | 3 020,00 | 233,16 | 2 331,60 | 281,86 | 2 818,60 | 272,34 | 35,39 | 13,00 | 2 723,40 |
| 32 | Рамка 4-постовая | шт. | 10 | 613,68 | 6 136,80 | 699,96 | 6 999,60 | 572,77 | 5 727,70 | 628,80 | 64,93 | 10,33 | 6 288,00 |
| 33 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 1 | шт. | 30 | 143,26 | 4 297,80 | 116,54 | 3 496,20 | 133,71 | 4 011,30 | 131,17 | 13,54 | 10,32 | 3 935,10 |
| 34 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 1 | шт. | 14 | 196,01 | 2 744,14 | 154,49 | 2 162,86 | 182,94 | 2 561,16 | 177,81 | 21,23 | 11,94 | 2 489,34 |
| 35 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки | шт. | 15 | 365,18 | 5 477,70 | 281,88 | 4 228,20 | 340,83 | 5 112,45 | 329,30 | 42,83 | 13,01 | 4 939,50 |
| 36 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки | шт. | 15 | 821,34 | 12 320,10 | 634,06 | 9 510,90 | 766,58 | 11 498,70 | 740,66 | 96,29 | 13,00 | 11 109,90 |
| 37 | Механизм переключателя одноклавишного скрытой установки | шт. | 50 | 1 705,86 | 85 293,00 | 1 560,00 | 78 000,00 | 1 816,45 | 90 822,50 | 1 694,10 | 128,63 | 7,59 | 84 705,00 |
| 38 | Клавиша для выключателя одноклавишного скрытой установки | шт. | 50 | 475,44 | 23 772,00 | 700,00 | 35 000,00 | 506,25 | 25 312,50 | 560,56 | 121,73 | 21,72 | 28 028,00 |
| 39 | Рамка 1-постовая | шт. | 50 | 656,56 | 32 828,00 | 540,00 | 27 000,00 | 700,00 | 35 000,00 | 632,19 | 82,74 | 13,09 | 31 609,50 |
| 40 | Переключатель перекрестный одноклавишный скрытой установки | шт. | 20 | 622,96 | 12 459,20 | 480,94 | 9 618,80 | 581,43 | 11 628,60 | 561,78 | 73,02 | 13,00 | 11 235,60 |
| 41 | Переключатель двухклавишный в рамку скрытой установки | шт. | 20 | 1 044,58 | 20 891,60 | 803,88 | 16 077,60 | 974,94 | 19 498,80 | 941,13 | 123,86 | 13,16 | 18 822,60 |
| 42 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 2 | шт. | 50 | 108,86 | 5 443,00 | 85,91 | 4 295,50 | 89,46 | 4 473,00 | 94,74 | 12,35 | 13,04 | 4 737,00 |
| 43 | Выключатель одноклавишный открытой установки тип 3 | шт. | 200 | 61,70 | 12 340,00 | 55,18 | 11 036,00 | 57,48 | 11 496,00 | 58,12 | 3,31 | 5,69 | 11 624,00 |
| 44 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 1 | шт. | 200 | 69,17 | 13 834,00 | 61,86 | 12 372,00 | 64,56 | 12 912,00 | 65,20 | 3,70 | 5,67 | 13 040,00 |
| 45 | Выключатель двухклавишный открытой установки тип 2 | шт. | 50 | 151,05 | 7 552,50 | 119,06 | 5 953,00 | 140,96 | 7 048,00 | 137,02 | 16,35 | 11,94 | 6 851,00 |
| 46 | Выключатель одноклавишный в сборе скрытой установки тип 2 | шт. | 200 | 108,86 | 21 772,00 | 85,91 | 17 182,00 | 103,50 | 20 700,00 | 99,42 | 12,01 | 12,08 | 19 884,00 |
| 47 | Выключатель двухклавишный в сборе скрытой установки | шт. | 250 | 151,05 | 37 762,50 | 119,56 | 29 890,00 | 141,54 | 35 385,00 | 137,38 | 16,15 | 11,76 | 34 345,00 |
| 48 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | шт. | 10 | 171,75 | 1 717,50 | 180,00 | 1 800,00 | 215,07 | 2 150,70 | 188,94 | 23,00 | 12,17 | 1 889,40 |
| 49 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | шт. | 10 | 490,75 | 4 907,50 | 399,18 | 3 991,80 | 419,23 | 4 192,30 | 436,39 | 48,14 | 11,03 | 4 363,90 |
| 50 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | шт. | 50 | 448,09 | 22 404,50 | 364,48 | 18 224,00 | 412,39 | 20 619,50 | 408,32 | 41,95 | 10,27 | 20 416,00 |
| 51 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | шт. | 20 | 536,46 | 10 729,20 | 436,37 | 8 727,40 | 454,78 | 9 095,60 | 475,87 | 53,27 | 11,20 | 9 517,40 |
| 52 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | шт. | 10 | 669,03 | 6 690,30 | 544,19 | 5 441,90 | 615,71 | 6 157,10 | 609,64 | 62,64 | 10,28 | 6 096,40 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | шт. | 10 | 1 661,18 | 16 611,80 | 1 351,24 | 13 512,40 | 1 408,25 | 14 082,50 | 1 473,56 | 164,97 | 11,20 | 14 735,60 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | шт. | 12 | 2 072,64 | 24 871,68 | 1 685,93 | 20 231,16 | 1 907,51 | 22 890,12 | 1 888,69 | 194,04 | 10,27 | 22 664,28 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | шт. | 12 | 2 011,70 | 24 140,40 | 1 636,36 | 19 636,32 | 1 851,29 | 22 215,48 | 1 833,12 | 188,33 | 10,27 | 21 997,44 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | шт. | 10 | 2 194,59 | 21 945,90 | 1 785,11 | 17 851,10 | 2 036,64 | 20 366,40 | 2 005,45 | 206,51 | 10,30 | 20 054,50 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | шт. | 5 | 3 215,65 | 16 078,25 | 2 615,68 | 13 078,40 | 2 959,44 | 14 797,20 | 2 930,26 | 301,05 | 10,27 | 14 651,30 |
| 58 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | шт. | 3 | 10 672,87 | 32 018,61 | 8 681,54 | 26 044,62 | 9 822,49 | 29 467,47 | 9 725,63 | 999,19 | 10,27 | 29 176,89 |
| 59 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | шт. | 2 | 2 447,27 | 4 894,54 | 1 990,66 | 3 981,32 | 2 252,28 | 4 504,56 | 2 230,07 | 229,11 | 10,27 | 4 460,14 |
| 60 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | шт. | 2 | 2 284,12 | 4 568,24 | 1 857,94 | 3 715,88 | 2 102,12 | 4 204,24 | 2 081,39 | 213,84 | 10,27 | 4 162,78 |
| 61 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | шт. | 2 | 3 386,45 | 6 772,90 | 2 728,32 | 5 456,64 | 3 160,68 | 6 321,36 | 3 091,82 | 334,43 | 10,82 | 6 183,64 |
| 62 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | шт. | 5 | 17 353,44 | 86 767,20 | 18 000,00 | 90 000,00 | 16 196,54 | 80 982,70 | 17 183,33 | 913,69 | 5,32 | 85 916,65 |
| 63 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | шт. | 2 | 21 809,95 | 43 619,90 | 21 999,96 | 43 999,92 | 20 072,20 | 40 144,40 | 21 294,04 | 1 062,40 | 4,99 | 42 588,08 |
| 64 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 1 | шт. | 5 | 1 942,06 | 9 710,30 | 1 515,36 | 7 576,80 | 1 812,61 | 9 063,05 | 1 756,68 | 218,78 | 12,45 | 8 783,40 |
| 65 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 2 | шт. | 5 | 4 205,55 | 21 027,75 | 3 420,89 | 17 104,45 | 3 870,48 | 19 352,40 | 3 832,31 | 393,72 | 10,27 | 19 161,55 |
| 66 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 3 | шт. | 3 | 4 205,55 | 12 616,65 | 3 420,89 | 10 262,67 | 3 870,48 | 11 611,44 | 3 832,31 | 393,72 | 10,27 | 11 496,93 |
| 67 | Выключатель автоматический дифференциальный тип 4 | шт. | 3 | 4 467,87 | 13 403,61 | 3 634,26 | 10 902,78 | 4 111,88 | 12 335,64 | 4 071,34 | 418,28 | 10,27 | 12 214,02 |
| 68 | Реле контроля напряжения | шт. | 5 | 2 704,62 | 13 523,10 | 3 000,00 | 15 000,00 | 2 249,45 | 11 247,25 | 2 651,36 | 378,10 | 14,26 | 13 256,80 |
| 69 | Устройство защиты многофункциональное | шт. | 3 | 2 896,24 | 8 688,72 | 4 290,94 | 12 872,82 | 2 864,70 | 8 594,10 | 3 350,63 | 814,49 | 24,31 | 10 051,89 |
| 70 | Пускатель магнитный | шт. | 4 | 3 470,04 | 13 880,16 | 3 999,96 | 15 999,84 | 3 598,56 | 14 394,24 | 3 689,52 | 276,42 | 7,49 | 14 758,08 |
| 71 | Коробка распределительная тип 1 | шт. | 10 | 46,82 | 468,20 | 54,96 | 549,60 | 51,41 | 514,10 | 51,06 | 4,08 | 7,99 | 510,60 |
| 72 | Коробка распределительная тип 2 | шт. | 100 | 140,16 | 14 016,00 | 139,92 | 13 992,00 | 103,98 | 10 398,00 | 128,02 | 20,82 | 16,26 | 12 802,00 |
| 73 | Коробка распределительная тип 3 | шт. | 50 | 55,98 | 2 799,00 | 64,92 | 3 246,00 | 61,48 | 3 074,00 | 60,79 | 4,51 | 7,42 | 3 039,50 |
| 74 | Коробка распределительная тип 4 | шт. | 40 | 279,72 | 11 188,80 | 309,96 | 12 398,40 | 307,15 | 12 286,00 | 298,94 | 16,71 | 5,59 | 11 957,60 |
| 75 | Коробка ответвительная | шт. | 10 | 561,03 | 5 610,30 | 528,92 | 5 289,20 | 523,63 | 5 236,30 | 537,86 | 20,24 | 3,76 | 5 378,60 |
| 76 | Коробка клеммная | шт. | 5 | 298,50 | 1 492,50 | 300,00 | 1 500,00 | 278,60 | 1 393,00 | 292,37 | 11,95 | 4,09 | 1 461,85 |
| 77 | Корпус поста для кнопок управления тип 1 | шт. | 10 | 111,32 | 1 113,20 | 99,58 | 995,80 | 103,90 | 1 039,00 | 104,93 | 5,94 | 5,66 | 1 049,30 |
| 78 | Корпус поста для кнопок управления тип 2 | шт. | 10 | 139,59 | 1 395,90 | 124,86 | 1 248,60 | 130,28 | 1 302,80 | 131,58 | 7,45 | 5,66 | 1 315,80 |
| 79 | Кнопка управления | шт. | 10 | 352,13 | 3 521,30 | 314,99 | 3 149,90 | 328,66 | 3 286,60 | 331,93 | 18,78 | 5,66 | 3 319,30 |
| 80 | Реле времени цифровое недельное тип 1 | шт. | 4 | 8 783,80 | 35 135,20 | 9 000,00 | 36 000,00 | 8 083,93 | 32 335,72 | 8 622,58 | 478,84 | 5,55 | 34 490,32 |
| 81 | Реле времени цифровое недельное тип 2 | шт. | 4 | 14 022,06 | 56 088,24 | 13 999,92 | 55 999,68 | 11 303,56 | 45 214,24 | 13 108,51 | 1 563,17 | 11,92 | 52 434,04 |
| 82 | Реле миниатюрное универсальное | шт. | 50 | 415,26 | 20 763,00 | 335,17 | 16 758,50 | 483,08 | 24 154,00 | 411,17 | 74,04 | 18,01 | 20 558,50 |
| 83 | Розетка для реле | шт. | 20 | 220,86 | 4 417,20 | 178,26 | 3 565,20 | 256,94 | 5 138,80 | 218,69 | 39,38 | 18,01 | 4 373,80 |
| 84 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | шт. | 5 | 627,12 | 3 135,60 | 560,94 | 2 804,70 | 585,31 | 2 926,55 | 591,12 | 33,47 | 5,66 | 2 955,60 |
| 85 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | шт. | 5 | 473,47 | 2 367,35 | 423,52 | 2 117,60 | 441,08 | 2 205,40 | 446,02 | 25,34 | 5,68 | 2 230,10 |
| 86 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | шт. | 5 | 1 268,45 | 6 342,25 | 1 134,59 | 5 672,95 | 1 250,00 | 6 250,00 | 1 217,68 | 72,55 | 5,96 | 6 088,40 |
| 87 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | шт. | 4 | 473,47 | 1 893,88 | 423,52 | 1 694,08 | 441,08 | 1 764,32 | 446,02 | 25,34 | 5,68 | 1 784,08 |
| 88 | Бокс для автоматических выключателей тип 5 | шт. | 4 | 627,12 | 2 508,48 | 560,94 | 2 243,76 | 584,19 | 2 336,76 | 590,75 | 33,57 | 5,68 | 2 363,00 |
| 89 | Бокс распределительный | шт. | 20 | 1 325,84 | 26 516,80 | 1 050,42 | 21 008,40 | 1 227,63 | 24 552,60 | 1 201,30 | 139,59 | 11,62 | 24 026,00 |
| 90 | Щит металлический настенный | шт. | 3 | 3 450,20 | 10 350,60 | 3 086,12 | 9 258,36 | 3 220,18 | 9 660,54 | 3 252,17 | 184,14 | 5,66 | 9 756,51 |
| 91 | Шина нулевая на DIN- рейку | шт. | 20 | 79,97 | 1 599,40 | 71,54 | 1 430,80 | 74,64 | 1 492,80 | 75,38 | 4,26 | 5,66 | 1 507,60 |
| 92 | DIN-рейка | шт. | 2 | 890,00 | 1 780,00 | 910,00 | 1 820,00 | 872,12 | 1 744,24 | 890,71 | 18,95 | 2,13 | 1 781,42 |
| 93 | Изоляционная лента | шт. | 55 | 59,75 | 3 286,25 | 53,75 | 2 956,25 | 55,77 | 3 067,35 | 56,42 | 3,05 | 5,41 | 3 103,10 |
| 94 | Стяжки кабельные тип 1 | упак. | 5 | 209,25 | 1 046,25 | 210,00 | 1 050,00 | 195,30 | 976,50 | 204,85 | 8,28 | 4,04 | 1 024,25 |
| 95 | Стяжки кабельные тип 2 | упак. | 20 | 621,00 | 12 420,00 | 619,92 | 12 398,40 | 579,60 | 11 592,00 | 606,84 | 23,60 | 3,89 | 12 136,80 |
| 96 | Стяжки кабельные тип 3 | упак. | 10 | 89,10 | 891,00 | 90,00 | 900,00 | 83,16 | 831,60 | 87,42 | 3,72 | 4,25 | 874,20 |
| 97 | Стяжки кабельные тип 4 | упак. | 10 | 315,90 | 3 159,00 | 319,92 | 3 199,20 | 294,84 | 2 948,40 | 310,22 | 13,47 | 4,34 | 3 102,20 |
| 98 | Клеммная колодка тип 1 | шт. | 50 | 62,13 | 3 106,50 | 55,56 | 2 778,00 | 57,99 | 2 899,50 | 58,56 | 3,32 | 5,67 | 2 928,00 |
| 99 | Клеммная колодка тип 2 | шт. | 50 | 87,29 | 4 364,50 | 78,07 | 3 903,50 | 81,47 | 4 073,50 | 82,28 | 4,66 | 5,67 | 4 114,00 |
| 100 | Клеммник винтовой проходной тип 1 | шт. | 50 | 184,91 | 9 245,50 | 150,34 | 7 517,00 | 172,58 | 8 629,00 | 169,28 | 17,52 | 10,35 | 8 464,00 |
| 101 | Клеммник винтовой проходной тип 2 | шт. | 50 | 120,04 | 6 002,00 | 97,44 | 4 872,00 | 112,04 | 5 602,00 | 109,84 | 11,46 | 10,43 | 5 492,00 |
| 102 | Клемма тип 1 | шт. | 1250 | 28,36 | 35 450,00 | 24,38 | 30 475,00 | 25,93 | 32 412,50 | 26,22 | 2,01 | 7,65 | 32 775,00 |
| 103 | Клемма тип 2 | шт. | 1700 | 25,65 | 43 605,00 | 22,03 | 37 451,00 | 23,42 | 39 814,00 | 23,70 | 1,83 | 7,71 | 40 290,00 |
| 104 | Клемма тип 3 | шт. | 1750 | 32,08 | 56 140,00 | 27,55 | 48 212,50 | 29,64 | 51 870,00 | 29,76 | 2,27 | 7,62 | 52 080,00 |
| 105 | Клемма тип 4 | шт. | 1450 | 51,27 | 74 341,50 | 44,06 | 63 887,00 | 46,86 | 67 947,00 | 47,40 | 3,63 | 7,67 | 68 730,00 |
| 106 | Клемма тип 5 | шт. | 300 | 22,75 | 6 825,00 | 19,52 | 5 856,00 | 20,76 | 6 228,00 | 21,01 | 1,63 | 7,76 | 6 303,00 |
| 107 | Клемма тип 6 | шт. | 50 | 22,67 | 1 133,50 | 19,46 | 973,00 | 22,16 | 1 108,00 | 21,43 | 1,73 | 8,05 | 1 071,50 |
| 108 | Коннектор телефонный | шт. | 3000 | 3,23 | 9 690,00 | 2,42 | 7 260,00 | 2,99 | 8 970,00 | 2,88 | 0,42 | 14,45 | 8 640,00 |
| 109 | Разъем под витую пару | шт. | 1000 | 11,35 | 11 350,00 | 8,54 | 8 540,00 | 10,60 | 10 600,00 | 10,16 | 1,46 | 14,32 | 10 160,00 |
| 110 | Разъем на кабель | шт. | 20 | 126,36 | 2 527,20 | 93,60 | 1 872,00 | 117,94 | 2 358,80 | 112,63 | 17,01 | 15,10 | 2 252,60 |
| 111 | Кабель-канал тип 1 | м | 1024 | 115,60 | 118 374,40 | 91,25 | 93 440,00 | 101,20 | 103 628,80 | 102,68 | 12,24 | 11,92 | 105 144,32 |
| 112 | Кабель-канал тип 2 | м | 120 | 193,59 | 23 230,80 | 169,92 | 20 390,40 | 130,25 | 15 630,00 | 164,59 | 32,01 | 19,45 | 19 750,80 |
| 113 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 | м | 200 | 10,21 | 2 042,00 | 9,61 | 1 922,00 | 7,86 | 1 572,00 | 9,23 | 1,22 | 13,23 | 1 846,00 |
| 114 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 | м | 100 | 16,29 | 1 629,00 | 15,36 | 1 536,00 | 12,59 | 1 259,00 | 14,75 | 1,92 | 13,05 | 1 475,00 |
| 115 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 | м | 100 | 23,17 | 2 317,00 | 21,83 | 2 183,00 | 21,84 | 2 184,00 | 22,28 | 0,77 | 3,46 | 2 228,00 |
| 116 | Держатель с защелкой тип 1 | шт. | 300 | 2,61 | 783,00 | 2,45 | 735,00 | 1,93 | 579,00 | 2,33 | 0,36 | 15,26 | 699,00 |
| 117 | Держатель с защелкой тип 2 | шт. | 500 | 2,73 | 1 365,00 | 2,57 | 1 285,00 | 2,57 | 1 285,00 | 2,62 | 0,09 | 3,53 | 1 310,00 |
| 118 | Держатель с защелкой тип 3 | шт. | 200 | 3,74 | 748,00 | 3,52 | 704,00 | 2,89 | 578,00 | 3,38 | 0,44 | 13,05 | 676,00 |
| 119 | Держатель с защелкой тип 4 | шт. | 500 | 5,49 | 2 745,00 | 5,17 | 2 585,00 | 4,47 | 2 235,00 | 5,04 | 0,52 | 10,35 | 2 520,00 |
| 120 | Кабель КГтп 4×4 | м | 200 | 224,21 | 44 842,00 | 170,76 | 34 152,00 | 207,30 | 41 460,00 | 200,76 | 27,32 | 13,61 | 40 152,00 |
| 121 | Кабель КГтп 5×16 | м | 100 | 1 090,08 | 109 008,00 | 1 200,00 | 120 000,00 | 1 113,73 | 111 373,00 | 1 134,60 | 57,86 | 5,10 | 113 460,00 |
| 122 | Кабель КГтп 5×10 | м | 100 | 696,05 | 69 605,00 | 523,58 | 52 358,00 | 683,42 | 68 342,00 | 634,35 | 96,14 | 15,16 | 63 435,00 |
| 123 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | м | 300 | 69,84 | 20 952,00 | 60,00 | 18 000,00 | 47,50 | 14 250,00 | 59,11 | 11,20 | 18,94 | 17 733,00 |
| 124 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | м | 300 | 104,06 | 31 218,00 | 99,96 | 29 988,00 | 77,96 | 23 388,00 | 93,99 | 14,04 | 14,93 | 28 197,00 |
| 125 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 | м | 200 | 253,52 | 50 704,00 | 249,96 | 49 992,00 | 216,90 | 43 380,00 | 240,13 | 20,19 | 8,41 | 48 026,00 |
| 126 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 ок (N,PE) | м | 200 | 382,89 | 76 578,00 | 379,92 | 75 984,00 | 315,84 | 63 168,00 | 359,55 | 37,88 | 10,54 | 71 910,00 |
| 127 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) | м | 200 | 612,77 | 122 554,00 | 600,00 | 120 000,00 | 540,31 | 108 062,00 | 584,36 | 38,68 | 6,62 | 116 872,00 |
| 128 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) | м | 100 | 943,11 | 94 311,00 | 736,78 | 73 678,00 | 712,92 | 71 292,00 | 797,60 | 126,58 | 15,87 | 79 760,00 |
| 129 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) | м | 100 | 1 609,66 | 160 966,00 | 1 162,02 | 116 202,00 | 1 134,35 | 113 435,00 | 1 302,01 | 266,79 | 20,49 | 130 201,00 |
| 130 | Кабель NYM 3×2,5 | м | 300 | 102,05 | 30 615,00 | 78,36 | 23 508,00 | 100,72 | 30 216,00 | 93,71 | 13,31 | 14,20 | 28 113,00 |
| 131 | Кабель NYM 3×1,5 | м | 400 | 65,93 | 26 372,00 | 49,43 | 19 772,00 | 62,90 | 25 160,00 | 59,42 | 8,78 | 14,78 | 23 768,00 |
| 132 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х1,0 | м | 5500 | 47,86 | 263 230,00 | 49,92 | 274 560,00 | 37,64 | 207 020,00 | 45,14 | 6,58 | 14,57 | 248 270,00 |
| 133 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | м | 800 | 36,64 | 29 312,00 | 40,00 | 32 000,00 | 40,00 | 32 000,00 | 38,88 | 1,94 | 4,99 | 31 104,00 |
| 134 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 | м | 8000 | 19,41 | 155 280,00 | 19,92 | 159 360,00 | 20,20 | 161 600,00 | 19,84 | 0,40 | 2,02 | 158 720,00 |
| 135 | Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e нг(А)-HF | м | 610 | 45,66 | 27 852,60 | 49,92 | 30 451,20 | 40,92 | 24 961,20 | 45,50 | 4,50 | 9,89 | 27 755,00 |
| 136 | Кабель КСПВ 20х0,4 | м | 200 | 49,00 | 9 800,00 | 50,00 | 10 000,00 | 45,50 | 9 100,00 | 48,17 | 2,36 | 4,91 | 9 634,00 |
| 137 | Кабель КСПВ 20х0,5 | м | 200 | 68,12 | 13 624,00 | 69,96 | 13 992,00 | 68,50 | 13 700,00 | 68,86 | 0,97 | 1,41 | 13 772,00 |
| 138 | Кабель КСПВ 4х0,4 | м | 200 | 8,07 | 1 614,00 | 9,00 | 1 800,00 | 8,18 | 1 636,00 | 8,42 | 0,51 | 6,04 | 1 684,00 |
| 139 | Кабель КСПВг 8х0,2 или эквивалент | м | 400 | 42,05 | 16 820,00 | 45,00 | 18 000,00 | 40,94 | 16 376,00 | 42,66 | 2,10 | 4,92 | 17 064,00 |
| 140 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 600 | 112,70 | 67 620,00 | 109,92 | 65 952,00 | 93,62 | 56 172,00 | 105,41 | 10,31 | 9,78 | 63 246,00 |
| 141 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 1200 | 65,56 | 78 672,00 | 69,96 | 83 952,00 | 65,46 | 78 552,00 | 66,99 | 2,57 | 3,84 | 80 388,00 |
| 142 | Провод ПВС 3х0,75 | м | 400 | 40,34 | 16 136,00 | 39,96 | 15 984,00 | 32,76 | 13 104,00 | 37,69 | 4,27 | 11,33 | 15 076,00 |
| 143 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 700 | 70,32 | 49 224,00 | 69,96 | 48 972,00 | 57,10 | 39 970,00 | 65,79 | 7,53 | 11,45 | 46 053,00 |
| 144 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 600 | 25,92 | 15 552,00 | 21,90 | 13 140,00 | 25,50 | 15 300,00 | 24,44 | 2,21 | 9,04 | 14 664,00 |
| 145 | Обогреватель электрический инфракрасный | шт. | 20 | 3 119,66 | 62 393,20 | 3 457,33 | 69 146,60 | 4 901,40 | 98 028,00 | 3 826,13 | 946,39 | 24,73 | 76 522,60 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 448 732,71 |  | 3 142 837,67 |  | 3 159 807,84 |  |  |  | 3 250 419,02 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), и составила 3 250 419,02 руб.

- Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 032/223 К(21) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку электротехнических товаров и кабельной продукции согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |  |  |  |  |  |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург						                     « ___ » __________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Cанкт - Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса А.П. Суслова, действующего на основании доверенности                    № 01-55/73-1872 адм от 01.01.2021г., с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » __________   2021 г.  № ____________________  заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать электротехнические товары и кабельную продукцию (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Срок действия Договора с момента заключения по 30.12.2021 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____________ (______________________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______ (______________________ ) рублей __ копеек/ НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа).

2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования договора – собственные средства.

2.7. Код вида расходов-244

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение   20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика по рабочим дням в рабочие часы Заказчика с 9:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно быть поставлено по адресу:

- г. Санкт-Петербург, 21-я  линия, д. 2.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки по месту доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, документ о приемке (2 экземпляра) с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к Договору.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком документа о приемке. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки и подписания Заказчиком документа  о приемке.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на Товар составляет:

- на розетки: Спецификация Товара п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12- _____________________________________________________________________________ месяцев;

- на удлинитель: Спецификация Товара п. 13 - ______________________________________ месяцев;

- на сетевой фильтр: Спецификация Товара п. 14 - ___________________________________ месяцев;

- на разветвитель сетевой: Спецификация Товара п. 15 - _______________________________ месяцев;

- на блок розеток в стойку: Спецификация Товара п. 16 - _____________________________ месяцев;

- на розетки кабельные: Спецификация Товара п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21 - _____________ месяцев;

- на разъемы для электроплит: Спецификация Товара п. 22 - __________________________ месяцев;

- на вилки кабельные: Спецификация Товара п. 23, п. 24, п. 25 -_________________________ месяцев;

- на вилки угловые: Спецификация Товара п. 26 - ____________________________________  месяцев;

- на удлинитель силовой на катушке: Спецификация Товара п. 27- _____________________ месяцев;

- на удлинитель силовой на рамке: Спецификация Товара п. 28 - ______________________ месяцев;

- на патч-панель: Спецификация Товара п. 29 - _____________________________________  месяцев;

- на рамки: Спецификация Товара п. 30, п. 31, п. 32, п. 39 - _____________________________ месяцев;

- на выключатели и переключатели: Спецификация Товара п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47, п. 48- __________________________________________ месяцев;

- на клавиши для выключателей: Спецификация Товара п. 38-_________________________ месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 53, п. 54, п. 55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 59, п. 60, п. 61, п. 62, п. 63- _______________________________ месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара-  п. 64, п. 65, п. 66, п. 67-______________________________________________________________________________месяцев;

- на реле контроля напряжения: Спецификация Товара п. 68 - __________________________ месяцев;

- на устройство защиты многофункциональное: Спецификация Товара п. 69- _____________ месяцев;

- на пускатель магнитный: Спецификация Товара п. 70 - ______________________________ месяцев;

- на коробки распределительные: Спецификация Товара п. 71, п. 72, п. 73, п. 74, п. 75- _____________________________________________________________________________ месяцев;

- на коробки клеммные: Спецификация Товара п. 76 - ________________________________ месяцев;

- на корпус поста для кнопок управления: Спецификация Товара п. 77, п. 78 - _____________месяцев;

- на кнопки управления: Спецификация Товара п. 79 - ________________________________ месяцев;

- на реле времени цифровое недельное и реле миниатюрное: Спецификация Товара п. 80, п. 81,      п. 82 - ________________________________________________________________________ месяцев;

- на розетку для реле: Спецификация Товара п. 83- ___________________________________ месяцев;

- на боксы для автоматических выключателей: Спецификация товара п. 84, п. 85, п. 86, п. 87, п. 88,    п. 89-  ________________________________________________________________________ месяцев;

- на щит металлический настенный: Спецификация Товара п. 90 - _______________________ месяцев;

- на шины нулевые: Спецификация Товара п. 91 - ____________________________________ месяцев;

- на DIN- рейки: Спецификация Товара п. 92 - _______________________________________ месяцев;

- на изоляционную ленту: Спецификация Товара п. 93- _______________________________ месяцев;

- на стяжки кабельные: Спецификация Товара п. 94, п. 95, п. 96, п. 97 - __________________ месяцев;

- на клеммные колодки: Спецификация Товара п. 98, п. 99 - ____________________________ месяцев;

- на клеммники винтовые: Спецификация Товара п. 100, п. 101 - ________________________ месяцев;

- на клеммы: Спецификация Товара п. 102, п. 103, п. 104, п. 105, п. 106, п. 107 - ___________ месяцев;

- на коннектор телефонный: Спецификация Товара п. 108 - ____________________________ месяцев;

- на разъем под витую пару: Спецификация Товара п. 109 - ____________________________ месяцев;

- на разъем на кабель: Спецификация Товара п. 110 - __________________________________ месяцев;

- на кабель-канал: Спецификация Товара п. 111, п. 112 - _______________________________ месяцев;

- на трубы гофрированные: Спецификация Товара п. 113, п. 114, п. 115 - _________________ месяцев;

- на кабель: Спецификация Товара п. 120, п. 121, п. 122, п. 123, п. 124, п. 125, п. 126, п. 127, п. 128, п. 129, п. 130, п. 131, п. 132, п. 133, п. 134, п. 135, п. 136, п. 137, п. 138, п. 139, п. 140, п. 141, п. 142, п. 143, п. 144 - ___________________________________________________________________ месяцев;

- на обогреватель электрический: Спецификация Товара п. 145- ________________________ месяцев;

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки  Товара.  В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы__________руб. (______________), что составляет 5% от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы _________ руб. (______________), что составляет 2% от цены Договора.

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9.8.Денежные средства возвращаются Поставщику при условии полного и надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору в течение не более, чем 10 (Десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Стороны обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и  банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счета банка получателя средств 40102810945370000005 Казначейский счет 03214643000000017200 БИК 014030106 Тел. +7 (812)328-84-89 e-mail: Suboch_IA@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Дата постановки на учет в налоговом органе: ОКПО: ОКТМО: Р/с: Наименование банка: К/с: БИК: Телефон: Факс: e-mail: |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |

Приложение № 1

к Договору

№ _____________________________

от « ____ » _______________ 2021 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код по ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается | Стоимость, в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО в т.ч. НДС 20 %, руб./ НДС не облагается |  |

| От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |
| --- | --- |