ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «28» сентября 2021 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 034/223 К (21)

Поставка светотехнических изделий и комплектующих

Санкт-Петербург

2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: отдел главного энергетика Ответственный исполнитель: ведущий инженер Горбатовский Игорь Александрович тел. раб.: (812) 328-84-89 Эл. почта: Suboch_IA@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 034/223 К(21) на поставку светотехнических изделий и комплектующих Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 5 856 811,80 рублей (Пять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот одиннадцать рублей 80 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 28.09.2021 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 06.10.2021 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 07.10.2021 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа) и предоставленного Поставщиком оригинала счета. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 4. Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878). Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 58 568,12 рублей (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 12 копеек). |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 585 681,18 рубль (Пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один рубль 18 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет счета банка получателя, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет (реквизит "15") № 40102810945370000005 счета УФК по субъекту РФ (казначейский счет) (реквизит "17") № 03214643000000017200 Корр. счет № НЕТ БИК 014030106 Наименование банка – СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Образец платежного поручения представлен ниже Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
|  |  | Сумма |  |
|  | Сч. № |  |
| Плательщик |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |
|  | Сч. № |  |
| Банк плательщика |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | 014030106 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | Сч. № | 40102810945370000005 |
| Банк получателя |  |  |
| 7801021076 | 780101001 | Сч. № | 03214643000000017200 |
| УФК по г.Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер. плат. |  |
|  | Код | 0 | Рез. поле |  |
| Получатель |  |  |  |  |
| 00000000000000000510 | 40307000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Оплата по договору № … от… |
| Назначение платежа |
|  |  |  |  |  |  | Подписи |  |  | Отметки банка |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная тип 1 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 2 | Лампа светодиодная тип 2 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 3 | Лампа светодиодная тип 3 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 4 | Лампа галогенная | 27.40.12.000 | 46.47.2 |
| 5 | Лампа светодиодная тип 4 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 6 | Лампа светодиодная тип 5 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 7 | Лампа светодиодная тип 6 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 8 | Лампа светодиодная тип 7 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 9 | Лампа светодиодная тип 8 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 10 | Лампа светодиодная тип 9 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 11 | Лампа светодиодная тип 10 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 12 | Лампа светодиодная тип 11 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 13 | Лампа светодиодная тип 12 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 14 | Лампа светодиодная тип 13 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 15 | Лампа светодиодная тип 14 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 16 | Лампа светодиодная тип 15 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 17 | Лампа светодиодная тип 16 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 18 | Лампа светодиодная тип 17 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 19 | Лампа светодиодная тип 18 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 20 | Лампа светодиодная тип 19 | 27.40.15.150 | 46.47.2 |
| 21 | Лампа металлогалогенная | 27.40.15.115 | 46.47.2 |
| 22 | Светильник светодиодный тип 1 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 23 | Светильник светодиодный тип 2 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 24 | Светильник светодиодный тип 3 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 25 | Светильник светодиодный тип 4 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 26 | Светильник светодиодный тип 5 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 27 | Светильник светодиодный тип 6 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 28 | Светильник светодиодный тип 7 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 29 | Светильник светодиодный тип 8 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 30 | Светильник светодиодный тип 9 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 31 | Светильник светодиодный тип 10 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 32 | Светильник светодиодный тип 11 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 33 | Светильник светодиодный тип 12 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 34 | Светильник светодиодный тип 13 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 35 | Светильник светодиодный тип 14 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 36 | Светильник светодиодный тип 15 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 37 | Светильник светодиодный тип 16 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 38 | Светильник светодиодный тип 17 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 39 | Светильник светодиодный тип 18 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 40 | Светильник светодиодный тип 19 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 41 | Светильник светодиодный тип 20 | 27.40.25.123 | 46.47.2 |
| 42 | Фонарь налобный светодиодный | 27.40.39.110 | 46.47.2 |
| 43 | Фонарь переносной светодиодный | 27.40.21.120 | 46.47.2 |
| 44 | Датчик движения тип 1 | 26.51.66.190 | 46.47.2 |
| 45 | Датчик движения тип 2 | 26.51.66.190 | 46.47.2 |
| 46 | Реле освещения с датчиком | 27.12.24.160 | 46.69.5 |
| 47 | Патрон керамический тип 1 | 27.33.12.000 | 46.47.2 |
| 48 | Патрон керамический тип 2 | 27.33.12.000 | 46.47.2 |
| 49 | Патрон керамический тип 3 | 27.33.12.000 | 46.47.2 |
| 50 | Источник питания тип 1 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 51 | Источник питания тип 2 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 52 | Источник питания тип 3 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 53 | Источник питания тип 4 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 54 | Источник питания тип 5 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 55 | Источник питания тип 6 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 56 | Источник питания тип 7 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 57 | Источник питания тип 8 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 58 | Источник питания тип 9 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 59 | Источник питания тип 10 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 60 | Источник питания тип 11 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 61 | Источник питания тип 12 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 62 | Источник питания тип 13 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 63 | Источник питания тип 14 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 64 | Источник питания тип 15 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |
| 65 | Источник питания тип 16 | 27.40.42.000 | 46.47.2 |

Спецификация товара

| № п/п | Наименование и технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная тип 1 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): NLL-G-T8-9-230-4K-G13 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 9 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 176 по 264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 70; - световой поток должен составлять не менее 800 лм; - тип цоколя должен быть G13; - форма колбы должна быть линейная; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 24-27 мм; - длина должна быть в пределах 600-610 мм. | шт. | 2250 |
| 2 | Лампа светодиодная тип 2 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): NLL-T75-25-230-840-E27 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 25 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен составлять не менее 2000 лм; - тип цоколя должен быть E27; - форма колбы должна быть цилиндрическая; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 73-76 мм; - длина должна быть в пределах 175-180 мм. | шт. | 50 |
| 3 | Лампа светодиодная тип 3 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Uniel или эквивалент; - мощность должна составлять не более 20 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 175 по 250 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4200 К; - световой поток должен составлять не менее 1100 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - тип цоколя должен быть E 27; - форма колбы должна быть шар; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 90-97 мм; - длина должна быть в пределах 128-135 мм. | шт. | 50 |
| 4 | Лампа галогенная Лампа галогенная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator или эквивалент; - мощность должна составлять не более 20 Вт; - номинальное напряжение питания должно быть 12 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - световой поток должен быть не менее 300 лм; - тип цоколя должен быть G4; - форма колбы должна быть капсульная; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - диаметр должен быть в пределах диапазона 8-12 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 30-45 мм; - срок службы должен составлять не менее 2000 часов. | шт. | 300 |
| 5 | Лампа светодиодная тип 4 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 34116 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 6 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 210 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен быть не менее 540 лм; - тип цоколя должен быть Е14; - тип колбы должен быть свеча на ветру; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 36-40 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 128-132 мм. | шт. | 400 |
| 6 | Лампа светодиодная тип 5 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 104801211 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 11Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 150 по 265 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен быть не менее 830 лм; - тип цоколя должен быть Е14; - тип колбы должен быть свеча на ветру; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - срок службы должен составлять не менее 35 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 32-38 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 120-125 мм | шт. | 800 |
| 7 | Лампа светодиодная тип 6 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator или эквивалент; - мощность должна быть в пределах диапазона 5-7 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен быть от 170 до 260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 300 лм; - тип цоколя должен быть Е14; - форма колбы должна быть свеча; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 34-40 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 104-110 мм | шт. | 650 |
| 8 | Лампа светодиодная тип 7 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 104801105 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 5 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 150 по 265В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен быть не менее 420 лм; - тип цоколя должен быть Е14; - тип колбы должен быть свеча на ветру; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - срок службы должен составлять не менее 35 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 32-38 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 120-125 мм | шт. | 800 |
| 9 | Лампа светодиодная тип 8 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): NLL-G-T8-18-230-4K-G13 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 18 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 176 по 264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 70; - световой поток должен составлять не менее 1600 лм; - тип цоколя должен быть G13; - форма колбы должна быть линейная; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 24-27 мм; - длина должна быть в пределах 1210-1215 мм. | шт. | 910 |
| 10 | Лампа светодиодная тип 9 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay или эквивалент; - мощность должна составлять не более 2 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 210 по 230 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 3500-4000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен составлять не менее 160 лм; - тип цоколя должен быть Е 14; - форма колбы должна быть цилиндр; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 20 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 15-22 мм; - длина должна быть в пределах 50-55 мм. | шт. | 60 |
| 11 | Лампа светодиодная тип 10 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 102802210 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 10 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 185 по 265 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен быть не менее 970 лм; - тип цоколя должен быть Е27; - форма колбы должна быть грушевидная; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - срок службы должен составлять не менее 35 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 58-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 100-108 мм. | шт. | 100 |
| 12 | Лампа светодиодная тип 11 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 23210 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 10 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 180 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 880 лм; - тип цоколя должен быть Е27; - форма колбы должна быть грушевидная; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 58-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 108-112 мм. | шт. | 4250 |
| 13 | Лампа светодиодная тип 12 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss или эквивалент; - мощность должна составлять не более 7Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 150 по 265 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4200 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 85; - световой поток должен быть не менее 580 лм; - тип цоколя должен быть Е14; - форма колбы должна быть свеча; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - срок службы должен составлять не менее 35 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 30-37 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 95-100 мм | шт. | 50 |
| 14 | Лампа светодиодная тип 13 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Feron или эквивалент; - мощность должна составлять не более 25 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 210 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 2000 лм; - тип цоколя должен быть Е27; - форма колбы должна быть грушевидная; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 60-70 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 120-140 мм. | шт. | 20 |
| 15 | Лампа светодиодная тип 14 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Osram или эквивалент; - мощность должна составлять не более 6 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4500 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен составлять не менее 500 лм; - тип цоколя должен быть G23; - форма колбы должна быть линейная; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 30-35 мм; - длина должна быть в пределах 160-240 мм. | шт. | 250 |
| 16 | Лампа светодиодная тип 15 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Philips; - код товара (артикул): 929001201502 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 6,5 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен составлять не менее 700 лм; - тип цоколя должен быть G24d-2; - форма колбы должна быть линейная; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 28-35 мм; - длина должна быть в пределах 145-150 мм. | шт. | 10 |
| 17 | Лампа светодиодная тип 16 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 9 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 176 по 264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 6000-6500 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 70; - световой поток должен составлять не менее 800 лм; - тип цоколя должен быть G13; - форма колбы должна быть линейная; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 24-30 мм; - длина должна быть в пределах 600-608 мм. | шт. | 600 |
| 18 | Лампа светодиодная тип 17 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 108008206 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 6 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 150 по 265 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен составлять не менее 490 лм; - тип цоколя должен быть GX53; - форма должна быть круглая; - покрытие колбы должно быть матовым; - цвет корпуса должен быть белым; - срок службы должен составлять не менее 35 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 70-75 мм; - высота должна быть в пределах 25-30 мм. | шт. | 15 |
| 19 | Лампа светодиодная тип 18 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 23219 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 20 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 180 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2700-3000 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 1500 лм; - тип цоколя должен быть Е27; - форма колбы должна быть грушевидная; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 58-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 118-122 мм. | шт. | 100 |
| 20 | Лампа светодиодная тип 19 Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Gauss; - код товара (артикул): 23229 (закупается на замену вышедших из строя светодиодных ламп, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 20 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 180 по 240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4200 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 1600 лм; - тип цоколя должен быть Е27; - форма колбы должна быть грушевидная; - покрытие колбы должно быть матовым; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 58-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 118-122 мм. | шт. | 1000 |
| 21 | Лампа металлогалогенная Лампа светодиодная должна обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Osram или эквивалент; - мощность должна составлять не более 400 Вт; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 210 по 230В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 5200-5500 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 90; - световой поток должен составлять не менее 35000 лм; - тип цоколя должен быть Е 40; - форма колбы должна быть трубчатая; - покрытие колбы должно быть прозрачным; - срок службы должен составлять не менее 15 000 часов; - диаметр должен быть в пределах диапазона 60-65 мм; - длина должна быть в пределах 280-290 мм. | шт. | 24 |
| 22 | Светильник светодиодный тип 1 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: NLCO; - код товара (артикул): GRR24-13-NW-02 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 24 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 160-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 3900- 4200 К; - световой поток должен быть не менее 2070 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из морозоустойчивого пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый); - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - диаметр должен быть в пределах диапазона 323-330 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 95-100 мм. | шт. | 10 |
| 23 | Светильник светодиодный тип 2 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: NLCO; - код товара (артикул): GRR18-12-W-02-MS (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 18 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 160-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2900 -3200 К; - световой поток должен быть не менее 1600 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый); - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - светильник должен быть оснащен датчиком движения; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - диаметр должен быть в пределах диапазона 320-330 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 95-100 мм. | шт. | 30 |
| 24 | Светильник светодиодный тип 3 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: NLCO; - код товара (артикул): GRR18-12-С-02 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 18 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 160-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4900- 5200 К; - световой поток должен быть не менее 1690 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из морозоустойчивого пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый); - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - диаметр должен быть в пределах диапазона 320-330 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 95-100 мм. | шт. | 150 |
| 25 | Светильник светодиодный тип 4 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: NLCO; - код товара (артикул): GRR24-13-W-02 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 24 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 160-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2900- 3200 К; - световой поток должен быть не менее 2300 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из морозоустойчивого пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый); - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - диаметр должен быть в пределах диапазона 320-330 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 95-100 мм. | шт. | 50 |
| 26 | Светильник светодиодный тип 5 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: NLCO; - код товара (артикул): GRR12-11-W-02-MS (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 12 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 160-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 2900-3200 К; - световой поток должен быть не менее 1016 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый); - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - светильник должен быть оснащен датчиком движения; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - диаметр должен быть в пределах диапазона 320-330 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 95-100 мм. | шт. | 50 |
| 27 | Светильник светодиодный тип 6 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): 94 826 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 12 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 176-264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - световой поток должен быть не менее 960 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из алюминия; - материал рассеивателя должен быть выполнен из матового поликарбоната; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - диаметр должен быть в пределах диапазона 170-180 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 73-80 мм. | шт. | 190 |
| 28 | Светильник светодиодный тип 7 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: VARTON; - код товара (артикул): V1-I0-70210-03000-6503640 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 36 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 176-264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4300 К; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - световой поток должен быть не менее 4200 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из ударопрочного самозатухающего АБС-пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ установки должен быть накладной и подвесной; - длина должна быть в пределах диапазона 1240-1245 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 87-93 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 65-70 мм; - рассеиватель должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: • рассеиватель должен быть выполнен из поликарбоната; • покрытие рассеивателя должно быть матовым; • крепление к светильнику должно осуществляться при помощи замков-защелок; - поставка светильников должна осуществляться в комплекте с рассеивателями и подвесами. | шт. | 20 |
| 29 | Светильник светодиодный тип 8 Светильник должен быть предназначен для освещения улиц, дорог, тротуаров, зданий. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Aтон; - код товара (артикул): АТ-ДКУ-11-50(закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 50 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 176-264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 5000-5500 К; - световой поток должен быть не менее 6500 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP67; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из алюминия; - материал рассеивателя должен быть выполнен из поликарбоната; - форма должна быть прямоугольная; - тип крепления должен быть консольный; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - длина должна быть в пределах диапазона 328-335 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 198-205 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-70 мм. | шт. | 4 |
| 30 | Светильник светодиодный тип 9 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay или эквивалент; - мощность должна составлять не более 40 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 180-260 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000- 4500 К; - световой поток должен быть в пределах диапазона 2500-3500 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из стали; - материал рассеивателя должен быть выполнен из полипропилена (опаловый); - форма корпуса должна быть квадратная; - способ установки должен быть встраиваемый и накладной; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - длина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-25 мм. | шт. | 100 |
| 31 | Светильник светодиодный тип 10 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: LEDVANCE (или эквивалент); - мощность должна составлять не более 10 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 220-240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000- 4200 К; - световой поток должен быть в не менее 700 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика или алюминия; - материал рассеивателя должен быть выполнен из полипропилена (опаловый); - форма корпуса должна быть круглая; - способ установки должен быть встраиваемый; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 120-125 мм; - монтажный диаметр должен быть в пределах диапазона 100-105 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-25 мм. | шт. | 200 |
| 32 | Светильник светодиодный тип 11 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Feron; - код товара (артикул): 29726 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 10 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 175-265 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000- 4500 К; - световой поток должен быть в пределах диапазона 700-800 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из алюминия; - материал рассеивателя должен быть выполнен из матового полимера; - форма корпуса должна быть круглая; - способ установки должен быть встраиваемый; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 118-125 мм; - монтажный диаметр должен регулироваться в пределах диапазона 50-100 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-25 мм. | шт. | 200 |
| 33 | Светильник светодиодный тип 12 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay (или эквивалент); - мощность должна составлять не более 13 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 200-240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000- 4500 К; - световой поток должен быть не менее 700 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 70; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - срок службы должен составлять не менее 25 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из металла или пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из полипропилена (опаловый); - форма корпуса должна быть круглая; - способ установки должен быть встраиваемый; - блок питания должен поставляться в комплекте со светильником; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 158-170 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-20 мм. | шт. | 100 |
| 34 | Светильник светодиодный тип 13 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Световые Технологии; - код товара (артикул): 1144000030 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 38 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 220-240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4500 К; - световой поток должен быть не менее 3600 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из стали; - материал рассеивателя должен быть выполнен из полиметилметакрилата (ПММА); - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - диаметр должен быть в пределах диапазона 470-480 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 135-143 мм. | шт. | 60 |
| 35 | Светильник светодиодный тип 14 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay; - код товара (артикул): 1024589 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 8 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 200-240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4200 К; - световой поток должен быть не менее 600 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из поликарбоната; - материал рассеивателя должен быть выполнен из ударопрочного матового поликарбоната; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - диаметр должен быть в пределах диапазона 170-180 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70-80 мм. | шт. | 60 |
| 36 | Светильник светодиодный тип 15 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; - код товара (артикул): LDSP0-1306-36-4500-K01 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 36 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 200-240 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4200-4500 К; - световой поток должен быть не менее 2800 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из матового поликарбоната (опаловый); - цвет корпуса должен быть серый по каталогу RAL 7004; - форма должна быть линейной; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - способ установки должен быть накладной и подвесной (крепеж должен быть в комплекте со светильником); - длина должна быть в пределах диапазона 1158-1210 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 60-70 мм. | шт. | 100 |
| 37 | Светильник светодиодный тип 16 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; - код товара (артикул): LDSP0-1304-18-4500-K01 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 18 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 200-240 В; - цветовая температура должна в пределах диапазона 4200-4500 К; - световой поток должен быть не менее 1400 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из поликарбоната (опаловый); - цвет корпуса должен быть серый по каталогу RAL 7004; - форма должна быть линейная; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - способ установки должен быть накладной и подвесной (крепеж должен быть в комплекте со светильником); - длина должна быть в пределах диапазона 597-605 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 63-70 мм. | шт. | 25 |
| 38 | Светильник светодиодный тип 17 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator; - код товара (артикул): 94586 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 48 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 176-264 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4500 К; - световой поток должен быть не менее 4000 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP65; - срок службы должен составлять не менее 40 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из матового поликарбоната; - цвет корпуса должен быть серый по каталогу RAL 7004; - форма должна быть линейная; - пускорегулирующая аппаратура должна быть поставлена в комплекте; - способ установки должен быть накладной и подвесной (крепеж должен быть в комплекте со светильником); - длина должна быть в пределах диапазона 1245-1260 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 115-125 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 70-85 мм. | шт. | 50 |
| 39 | Светильник светодиодный тип 18 Светильник должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Uniel; - код товара (артикул): UL-00002105 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 12 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 220-230 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000-4500 К; - световой поток должен быть не менее 1200 лм; - степень защиты должна быть не хуже IP64; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - корпус должен быть выполнен из пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из поликарбоната; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма должна быть круглая; - способ установки должен быть накладной; - диаметр должен быть в пределах диапазона 210-220 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 85-95 мм. | шт. | 10 |
| 40 | Светильник светодиодный тип 19 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Uniel; - код товара (артикул): UL-00004670 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - мощность должна составлять не более 42 Вт; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 185-250 В; - цветовая температура должна быть в пределах диапазона 4000- 4200 К; - световой поток должен быть не менее 4200 лм; - индекс цветопередачи должен быть не менее 80; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - срок службы должен составлять не менее 50 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из аллюминия; - материал рассеивателя должен быть выполнен из полипропилена (матовый); - форма корпуса должна быть квадратная; - способ установки должен быть встраиваемый и накладной; - источник питания должен быть поставлен в комплекте; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - длина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 590-600 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 5-8 мм. | шт. | 3 |
| 41 | Светильник светодиодный тип 20 Светильник светодиодный должен быть предназначен для общего и местного освещения помещений. Светильник светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IN HOME; - код товара (артикул): 4690612032672 (закупается на замену вышедших из строя светильников светодиодных, установленных на объектах имущественного комплекса Заказчика); - должна быть предусмотрена возможность установки двух ламп мощностью не более 20 Вт; - светильник должен быть оснащен патроном G13 для светодиодных ламп линейного типа; - допустимый диапазон номинального фазного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 210-240 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - срок службы должен составлять не менее 30 000 часов; - материал корпуса должен быть выполнен из металла или пластика; - материал рассеивателя должен быть выполнен из матового поликарбоната (опаловый); - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - способ установки должен быть накладной; - длина должна быть в пределах диапазона 1230-1250 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 115-125 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-50 мм. | шт. | 30 |
| 42 | Фонарь налобный светодиодный Фонарь налобный должен быть предназначен для длительной непрерывной работы в качестве индивидуального беспроводного переносного осветительного прибора. Фонарь налобный светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - мощность должна быть не менее 3 Вт; - световой поток при направленном свете должен быть не менее 200 лм; - дальность освещения должна быть не менее 100 м; - включение и выключение должно производиться кнопкой, расположенной на передней или верхней панели фонаря; - источником света должны быть встроенные светодиоды; - фонарь должен работать от аккумуляторной батареи; - номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи должно быть не более 5 В; - ёмкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 1000 мА∙ч; - время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторной батареи в максимальном режиме должно быть не менее 3 часов; - время подзарядки аккумуляторной батареи должно быть не более 3 часов; - ресурс аккумуляторной батареи (заряд/разряд) должен быть не менее 500 циклов; - подзарядка аккумуляторной батареи должна осуществляется от USB; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - способ крепления на голове должен осуществляться с помощью ремешка; - поставка должна осуществляться в комплекте с USB-кабелем. | шт. | 11 |
| 43 | Фонарь переносной светодиодный Фонарь переносной светодиодный должен быть предназначен для работы в качестве индивидуального беспроводного переносного средства освещения. Фонарь переносной светодиодный должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - мощность должна быть не менее 5 Вт; - световой поток при направленном свете должен быть не менее 200 лм; - дальность освещения должна быть не менее 100 м; - включение и выключение должно производиться кнопкой, расположенной на корпусе фонаря; - источником света должны быть встроенные светодиоды; - фонарь должен работать от аккумуляторной батареи; - номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи должно быть не более 6 В; - ёмкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 4 А∙ч; - время подзарядки аккумуляторной батареи должно быть не более 8 часов; - ресурс аккумуляторной батареи (заряд/разряд) должен быть не менее 600 циклов; - подзарядка аккумуляторной батареи должна осуществляется от индивидуального сетевого зарядного адаптера; - степень защиты должна быть не хуже IP54; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - для переноски фонарь должен быть оснащен наплечным ремешком; - поставка должна осуществляться в комплекте с зарядным устройством. | шт. | 4 |
| 44 | Датчик движения тип 1 Датчик движения должен быть предназначен для автоматического включения осветительных и электротехнических приборов, питающихся от сети переменного тока 220 В, при наличии движения в области чувствительности сенсора. Датчик движения должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - максимальная мощность нагрузки должна составлять не менее 100 Вт; - максимальный коммутируемый ток должен быть не более 0,5 А; - номинальное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-240 В; - угол охвата зоны чувствительности сенсора должен быть не менее180 градусов; - радиус зоны чувствительности должен быть в пределах диапазона 8-10 м; - диапазон регулировки чувствительности к внешней освещенности должен включать интервал значений от 3 до 2000 лк; - должен быть оснащен функцией регулировки времени на задержку отключения в пределах диапазона от 10 сек. до 7 мин.; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9010; - схема подключения должна быть двухпроводной; - способ монтажа должен быть настенный; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -200С до +400С; - длина должна быть в пределах диапазона 67-73 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 20-30 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 110-120 мм. | шт. | 10 |
| 45 | Датчик движения тип 2 Датчик движения должен быть предназначен для автоматического включения осветительных и электротехнических приборов, питающихся от сети переменного тока 220 В, при наличии движения в области чувствительности сенсора. Датчик движения должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - максимальная мощность нагрузки должна составлять не менее 200 Вт; - максимальный коммутируемый ток должен быть не более 1 А; - номинальное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-240 В; - угол охвата зоны чувствительности сенсора должен быть 120 градусов; - радиус зоны чувствительности должен быть в пределах диапазона 8-10 м; - диапазон регулировки чувствительности к внешней освещенности должен включать интервал значений от 3 до 2000 лк; - должен быть оснащен функцией регулировки времени на задержку отключения в пределах диапазона от 10 сек. до 7 мин.; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9010; - схема подключения должна быть двухпроводной; - способ монтажа должен быть настенный; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -200С до +400С; - длина должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 80-90 мм. | шт. | 15 |
| 46 | Реле освещения с датчиком Реле освещения должно быть предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности. Реле освещения должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ (или эквивалент); - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220-250 В; - коммутируемый ток должен быть 16 А; - максимальная мощность должна быть в пределах диапазона 3000-4000 Вт; - диапазон освещенности срабатывания реле должен включать интервал значений от 2 до 200лк; - задержка на включение реле должна быть в пределах диапазона от 2 до 30 с; - задержка на отключение реле должна быть в пределах диапазона от 10 до 50 с; - степень защиты реле должна быть не хуже IP20; - степень защиты датчика должна быть не хуже IP54; - допустимая температура воздуха при эксплуатации реле должна включать интервал значений от -250С до +550С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации датчика должна включать интервал значений от -400С до +700С; - корпус реле должен быть выполнен из термопластика; - монтаж реле должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение кабеля должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений от 0,75 до 2,5 мм2. | шт. | 5 |
| 47 | Патрон керамический тип 1 Патрон керамический должен быть предназначен для фиксации и присоединения электрических ламп к электрической сети. Патрон керамический должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - тип исполнения должен быть подвесной; - должен быть оснащен держателем; - номинальный ток должен составлять не менее 4 А; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 250 В; - материал корпуса должен быть выполнен из керамики, контакты должны быть медными; - тип цоколя должен быть Е27; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 300 |
| 48 | Патрон керамический тип 2 Патрон керамический должен быть предназначен для фиксации и присоединения электрических ламп к электрической сети. Патрон керамический должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - тип исполнения должен быть подвесной; - номинальный ток должен составлять не менее 4 А; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 250 В; - материал корпуса должен быть выполнен из керамики, контакты должны быть медными; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов; - тип цоколя должен быть Е14; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 25 |
| 49 | Патрон керамический тип 3 Патрон керамический должен быть предназначен для фиксации и присоединения электрических ламп к электрической сети. Патрон керамический должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - тип исполнения должен быть подвесной; - номинальный ток должен составлять не менее 4 А; - допустимый диапазон напряжения питания должен включать интервал значений от 220 по 250 В; - материал корпуса должен быть выполнен из керамики, контакты должны быть медными; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов; - тип цоколя должен быть Е27; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 25 |
| 50 | Источник питания тип 1 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 100-240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 36 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 30-46 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 0,9-1,0 А; - номинальный ток нагрузки должен быть 0,5 А; - степень защиты должна быть не хуже IP64. | шт. | 50 |
| 51 | Источник питания тип 2 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Аргос-Трейд (или эквивалент); - мощность на выходе должна быть не менее 27 Вт; - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений 198-242 В; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен включать интервал значений 45-90 В; - выходной ток должен быть 0,3 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина корпуса источника питания должна быть не более 148 мм; - ширина корпуса источника питания должна быть не более 28 мм; - длина корпуса источника питания должна быть не более 20 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - источник питания должен быть оснащен активным корректором мощности, защитой от короткого замыкания, а так же защитой от превышения выходного напряжения. | шт. | 500 |
| 52 | Источник питания тип 3 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Аргос-Трейд (или эквивалент); - значение максимальной выходной мощности должно быть в интервале 49- 51 Вт; - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 176 до 264 В; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен включать интервал значений от 70 до140 В; - выходной ток должен должен быть в пределах диапазона 0,35-0,37 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - источник питания должен быть оснащен защитой от холостого хода и короткого замыкания, а так же защитой по превышению выходного напряжения. | шт. | 1000 |
| 53 | Источник питания тип 4 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Аргос-Трейд (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 175 до 264В; - выходная мощность должна быть в пределах диапазона от 29 до 40 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 28-38 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона от 750 до 1050 мА; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 200 |
| 54 | Источник питания тип 5 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 100 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 48 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 12-14В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 3,9-4,1А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 30 |
| 55 | Источник питания тип 6 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 110 до 264 В; - выходная мощность должна составлять не менее 25 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 12-14 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 2,0-2,1 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 30 |
| 56 | Источник питания тип 7 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Feron (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 176 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 100 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 24-25 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 4,16-4,2 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 57 | Источник питания тип 8 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 200 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 40 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 30-42 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 0,9-1,0 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 58 | Источник питания тип 9 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 100 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 60 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 10-12 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 4,9-5,1А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 59 | Источник питания тип 10 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 100 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 36 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 10-12 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 2,9-3,1 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 60 | Источник питания тип 11 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 185 до 264 В; - выходная мощность должна составлять не менее 250 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 10-12 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 20,8-21,0 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 10 |
| 61 | Источник питания тип 12 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Arlight (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 220 до 240 В; - выходная мощность должна составлять не менее 42 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 30-40 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 1,0-1,1 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 62 | Источник питания тип 13 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 110 до 260 В; - выходная мощность должна составлять не менее 100 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 24-25 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 4,16-4,2 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 63 | Источник питания тип 14 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: JazzWay (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 100 до 264 В; - выходная мощность должна составлять не менее 60 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 24-25 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 2,4-2,5 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 64 | Источник питания тип 15 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 176 до 264 В; - выходная мощность должна составлять не менее 60 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 10-12 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 4,9-5,1 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |
| 65 | Источник питания тип 16 Источник питания должен быть предназначен в качестве источника питания для светодиодных светильников и их бесперебойной работы. Источник питания должен обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Navigator (или эквивалент); - допустимый диапазон входного напряжения питающей сети частотой 50 Гц должен включать интервал значений от 220 до 240 В; - выходная мощность должна быть в пределах диапазона 25-30 Вт; - допустимый диапазон выходного напряжения источника питания должен составлять 10-12 В; - выходной ток должен быть в пределах диапазона 2,0-2,5 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 20 |

1. Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товаров, а также должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования гарантий качества к поставляемому Товару:

Гарантийный срок должен быть:

- на лампы светодиодные: Спецификация товара п.1, п.2, п.3, п.5, п.7, п.9, п.10, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16, п.17, п.19, п.20- не менее 24 (Двадцати четырех)  месяцев;

- п.6, п.8, п.13- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- п.18- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на лампы галогенные: Спецификация товара п.4- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на лампы металлогалогенные: Спецификация товара п.21- не менее 24 (Двадцати четырех)  месяцев;

- на светильники светодиодные: Спецификация товара п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.30, п.35, п.37, п.38, п.39, п.40 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- п.29, п.32, п.34, п.36, п.41- не менее 24 (Двадцати четырех)  месяцев;

- п.28- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- п.33, п.31 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на фонарь налобный светодиодный и фонарь переносной светодиодный: Спецификация товара п.42, п.43- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на датчик движения: Спецификация товара п.44, п.45- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на реле освещения с датчиком: Спецификация товара п.46 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на патрон керамический: Спецификация товара п.47, п.48, п.49- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на источники питания: Спецификация товара  п.50, п.54, п.56, п.57, п.58, п.59, п.60, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65- не менее 12 (Двенадцати) месяцев,

- п.51, п.52, п.53, п.55 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев.

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

3. Место, условия поставки Товара:

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение      50 (Пятидесяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

На поставку светотехнических изделий и комплектующих

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Регистрационный № 112/58-48 от 27.06.2021 Поставщик №1 | Регистрационный № 112/58-49 от 21.07.2021 Поставщик №2 | Регистрационный № 112/58-47 от 24.06.2021 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации,% | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Лампа светодиодная тип 1 | шт. | 2250 | 117,60 | 264 600,00 | 117,00 | 263 250,00 | 120,07 | 270 157,50 | 118,22 | 1,63 | 1,38 | 265 995,00 |
| 2 | Лампа светодиодная тип 2 | шт. | 50 | 638,40 | 31 920,00 | 656,00 | 32 800,00 | 649,86 | 32 493,00 | 648,09 | 8,93 | 1,38 | 32 404,50 |
| 3 | Лампа светодиодная тип 3 | шт. | 50 | 291,60 | 14 580,00 | 368,00 | 18 400,00 | 382,50 | 19 125,00 | 347,37 | 48,84 | 14,06 | 17 368,50 |
| 4 | Лампа галогенная | шт. | 300 | 28,80 | 8 640,00 | 30,00 | 9 000,00 | 31,94 | 9 582,00 | 30,25 | 1,58 | 5,24 | 9 075,00 |
| 5 | Лампа светодиодная тип 4 | шт. | 400 | 80,40 | 32 160,00 | 90,00 | 36 000,00 | 80,66 | 32 264,00 | 83,69 | 5,47 | 6,53 | 33 476,00 |
| 6 | Лампа светодиодная тип 5 | шт. | 800 | 167,40 | 133 920,00 | 154,00 | 123 200,00 | 161,96 | 129 568,00 | 161,12 | 6,74 | 4,18 | 128 896,00 |
| 7 | Лампа светодиодная тип 6 | шт. | 650 | 66,00 | 42 900,00 | 71,20 | 46 280,00 | 73,63 | 47 859,50 | 70,28 | 3,90 | 5,55 | 45 682,00 |
| 8 | Лампа светодиодная тип 7 | шт. | 800 | 117,60 | 94 080,00 | 108,00 | 86 400,00 | 110,00 | 88 000,00 | 111,87 | 5,06 | 4,53 | 89 496,00 |
| 9 | Лампа светодиодная тип 8 | шт. | 910 | 133,20 | 121 212,00 | 127,00 | 115 570,00 | 135,12 | 122 959,20 | 131,77 | 4,24 | 3,22 | 119 910,70 |
| 10 | Лампа светодиодная тип 9 | шт. | 60 | 150,00 | 9 000,00 | 166,00 | 9 960,00 | 144,45 | 8 667,00 | 153,48 | 11,19 | 7,29 | 9 208,80 |
| 11 | Лампа светодиодная тип 10 | шт. | 100 | 176,40 | 17 640,00 | 227,00 | 22 700,00 | 215,82 | 21 582,00 | 206,41 | 26,58 | 12,88 | 20 641,00 |
| 12 | Лампа светодиодная тип 11 | шт. | 4250 | 67,20 | 285 600,00 | 67,00 | 284 750,00 | 66,49 | 282 582,50 | 66,90 | 0,37 | 0,55 | 284 325,00 |
| 13 | Лампа светодиодная тип 12 | шт. | 50 | 121,20 | 6 060,00 | 155,00 | 7 750,00 | 115,95 | 5 797,50 | 130,72 | 21,19 | 16,21 | 6 536,00 |
| 14 | Лампа светодиодная тип 13 | шт. | 20 | 139,20 | 2 784,00 | 185,00 | 3 700,00 | 141,62 | 2 832,40 | 155,27 | 25,77 | 16,60 | 3 105,40 |
| 15 | Лампа светодиодная тип 14 | шт. | 250 | 430,80 | 107 700,00 | 457,00 | 114 250,00 | 463,32 | 115 830,00 | 450,37 | 17,24 | 3,83 | 112 592,50 |
| 16 | Лампа светодиодная тип 15 | шт. | 10 | 703,20 | 7 032,00 | 1 006,00 | 10 060,00 | 760,32 | 7 603,20 | 823,17 | 160,89 | 19,54 | 8 231,70 |
| 17 | Лампа светодиодная тип 16 | шт. | 600 | 117,60 | 70 560,00 | 124,00 | 74 400,00 | 120,07 | 72 042,00 | 120,56 | 3,23 | 2,68 | 72 336,00 |
| 18 | Лампа светодиодная тип 17 | шт. | 15 | 159,60 | 2 394,00 | 170,00 | 2 550,00 | 110,43 | 1 656,45 | 146,68 | 31,82 | 21,69 | 2 200,20 |
| 19 | Лампа светодиодная тип 18 | шт. | 100 | 186,00 | 18 600,00 | 239,00 | 23 900,00 | 184,14 | 18 414,00 | 203,05 | 31,15 | 15,34 | 20 305,00 |
| 20 | Лампа светодиодная тип 19 | шт. | 1000 | 186,00 | 186 000,00 | 180,00 | 180 000,00 | 184,14 | 184 140,00 | 183,38 | 3,07 | 1,67 | 183 380,00 |
| 21 | Лампа металлогалогенная | шт. | 24 | 2 267,40 | 54 417,60 | 2 450,00 | 58 800,00 | 2 414,02 | 57 936,48 | 2 377,14 | 96,73 | 4,07 | 57 051,36 |
| 22 | Светильник светодиодный тип 1 | шт. | 10 | 3 252,00 | 32 520,00 | 2 309,79 | 23 097,90 | 3 490,00 | 34 900,00 | 3 017,26 | 624,14 | 20,69 | 30 172,60 |
| 23 | Светильник светодиодный тип 2 | шт. | 30 | 5 000,40 | 150 012,00 | 4 300,00 | 129 000,00 | 4 498,08 | 134 942,40 | 4 599,49 | 361,05 | 7,85 | 137 984,70 |
| 24 | Светильник светодиодный тип 3 | шт. | 150 | 5 000,40 | 750 060,00 | 4 120,00 | 618 000,00 | 4 498,09 | 674 713,50 | 4 539,50 | 441,66 | 9,73 | 680 925,00 |
| 25 | Светильник светодиодный тип 4 | шт. | 50 | 5 499,60 | 274 980,00 | 4 620,00 | 231 000,00 | 5 352,17 | 267 608,50 | 5 157,26 | 471,08 | 9,13 | 257 863,00 |
| 26 | Светильник светодиодный тип 5 | шт. | 50 | 3 097,20 | 154 860,00 | 3 607,00 | 180 350,00 | 4 188,50 | 209 425,00 | 3 630,90 | 546,04 | 15,04 | 181 545,00 |
| 27 | Светильник светодиодный тип 6 | шт. | 190 | 1 797,60 | 341 544,00 | 1 820,00 | 345 800,00 | 1 917,45 | 364 315,50 | 1 845,02 | 63,72 | 3,45 | 350 553,80 |
| 28 | Светильник светодиодный тип 7 | шт. | 20 | 3 690,00 | 73 800,00 | 3 680,00 | 73 600,00 | 3 681,86 | 73 637,20 | 3 683,95 | 5,32 | 0,14 | 73 679,00 |
| 29 | Светильник светодиодный тип 8 | шт. | 4 | 10 216,80 | 40 867,20 | 9 700,00 | 38 800,00 | 11 418,30 | 45 673,20 | 10 445,03 | 881,59 | 8,44 | 41 780,12 |
| 30 | Светильник светодиодный тип 9 | шт. | 100 | 1 274,40 | 127 440,00 | 1 270,00 | 127 000,00 | 1 179,90 | 117 990,00 | 1 241,43 | 53,33 | 4,30 | 124 143,00 |
| 31 | Светильник светодиодный тип 10 | шт. | 200 | 411,60 | 82 320,00 | 430,00 | 86 000,00 | 427,68 | 85 536,00 | 423,09 | 10,02 | 2,37 | 84 618,00 |
| 32 | Светильник светодиодный тип 11 | шт. | 200 | 247,20 | 49 440,00 | 227,00 | 45 400,00 | 231,19 | 46 238,00 | 235,13 | 10,66 | 4,53 | 47 026,00 |
| 33 | Светильник светодиодный тип 12 | шт. | 100 | 288,00 | 28 800,00 | 244,00 | 24 400,00 | 230,62 | 23 062,00 | 254,21 | 30,02 | 11,81 | 25 421,00 |
| 34 | Светильник светодиодный тип 13 | шт. | 60 | 7 723,20 | 463 392,00 | 8 069,00 | 484 140,00 | 8 132,62 | 487 957,20 | 7 974,94 | 220,32 | 2,76 | 478 496,40 |
| 35 | Светильник светодиодный тип 14 | шт. | 60 | 410,40 | 24 624,00 | 424,00 | 25 440,00 | 395,55 | 23 733,00 | 409,98 | 14,23 | 3,47 | 24 598,80 |
| 36 | Светильник светодиодный тип 15 | шт. | 100 | 1 228,80 | 122 880,00 | 1 470,00 | 147 000,00 | 1 499,66 | 149 966,00 | 1 399,49 | 148,56 | 10,62 | 139 949,00 |
| 37 | Светильник светодиодный тип 16 | шт. | 25 | 1 003,20 | 25 080,00 | 1 234,00 | 30 850,00 | 972,14 | 24 303,50 | 1 069,78 | 143,06 | 13,37 | 26 744,50 |
| 38 | Светильник светодиодный тип 17 | шт. | 50 | 2 756,40 | 137 820,00 | 2 920,00 | 146 000,00 | 2 856,49 | 142 824,50 | 2 844,30 | 82,48 | 2,90 | 142 215,00 |
| 39 | Светильник светодиодный тип 18 | шт. | 10 | 700,20 | 7 002,00 | 609,00 | 6 090,00 | 670,20 | 6 702,00 | 659,80 | 46,48 | 7,04 | 6 598,00 |
| 40 | Светильник светодиодный тип 19 | шт. | 3 | 2 203,20 | 6 609,60 | 2 808,00 | 8 424,00 | 2 062,37 | 6 187,11 | 2 357,86 | 396,14 | 16,80 | 7 073,58 |
| 41 | Светильник светодиодный тип 20 | шт. | 30 | 511,20 | 15 336,00 | 518,00 | 15 540,00 | 520,09 | 15 602,70 | 516,43 | 4,65 | 0,90 | 15 492,90 |
| 42 | Фонарь налобный светодиодный | шт. | 11 | 1 570,80 | 17 278,80 | 1 400,00 | 15 400,00 | 1 432,49 | 15 757,39 | 1 467,76 | 90,70 | 6,18 | 16 145,36 |
| 43 | Фонарь переносной светодиодный | шт. | 4 | 2 072,40 | 8 289,60 | 2 180,00 | 8 720,00 | 2 110,36 | 8 441,44 | 2 120,92 | 54,57 | 2,57 | 8 483,68 |
| 44 | Датчик движения тип 1 | шт. | 10 | 802,80 | 8 028,00 | 745,00 | 7 450,00 | 750,46 | 7 504,60 | 766,09 | 31,91 | 4,17 | 7 660,90 |
| 45 | Датчик движения тип 2 | шт. | 15 | 802,80 | 12 042,00 | 692,00 | 10 380,00 | 723,90 | 10 858,50 | 739,57 | 57,04 | 7,71 | 11 093,55 |
| 46 | Реле освещения с датчиком | шт. | 5 | 7 207,20 | 36 036,00 | 6 856,00 | 34 280,00 | 7 664,07 | 38 320,35 | 7 242,42 | 405,18 | 5,59 | 36 212,10 |
| 47 | Патрон керамический тип 1 | шт. | 300 | 20,40 | 6 120,00 | 24,00 | 7 200,00 | 21,49 | 6 447,00 | 21,96 | 1,85 | 8,41 | 6 588,00 |
| 48 | Патрон керамический тип 2 | шт. | 25 | 14,40 | 360,00 | 16,65 | 416,25 | 17,98 | 449,50 | 16,34 | 1,81 | 11,07 | 408,50 |
| 49 | Патрон керамический тип 3 | шт. | 25 | 15,60 | 390,00 | 15,21 | 380,25 | 16,43 | 410,75 | 15,75 | 0,62 | 3,96 | 393,75 |
| 50 | Источник питания тип 1 | шт. | 50 | 1 000,20 | 50 010,00 | 1 071,00 | 53 550,00 | 964,10 | 48 205,00 | 1 011,77 | 54,38 | 5,37 | 50 588,50 |
| 51 | Источник питания тип 2 | шт. | 500 | 468,00 | 234 000,00 | 500,00 | 250 000,00 | 584,65 | 292 325,00 | 517,55 | 60,27 | 11,65 | 258 775,00 |
| 52 | Источник питания тип 3 | шт. | 1000 | 613,20 | 613 200,00 | 702,00 | 702 000,00 | 701,57 | 701 570,00 | 672,26 | 51,15 | 7,61 | 672 260,00 |
| 53 | Источник питания тип 4 | шт. | 200 | 816,00 | 163 200,00 | 834,00 | 166 800,00 | 933,34 | 186 668,00 | 861,11 | 63,19 | 7,34 | 172 222,00 |
| 54 | Источник питания тип 5 | шт. | 30 | 1 000,20 | 30 006,00 | 966,00 | 28 980,00 | 899,55 | 26 986,50 | 955,25 | 51,18 | 5,36 | 28 657,50 |
| 55 | Источник питания тип 6 | шт. | 30 | 446,40 | 13 392,00 | 520,00 | 15 600,00 | 432,78 | 12 983,40 | 466,39 | 46,92 | 10,06 | 13 991,70 |
| 56 | Источник питания тип 7 | шт. | 20 | 942,00 | 18 840,00 | 1 117,00 | 22 340,00 | 862,08 | 17 241,60 | 973,69 | 130,38 | 13,39 | 19 473,80 |
| 57 | Источник питания тип 8 | шт. | 20 | 483,60 | 9 672,00 | 594,00 | 11 880,00 | 468,11 | 9 362,20 | 515,24 | 68,65 | 13,32 | 10 304,80 |
| 58 | Источник питания тип 9 | шт. | 20 | 1 150,80 | 23 016,00 | 1 098,00 | 21 960,00 | 988,61 | 19 772,20 | 1 079,14 | 82,72 | 7,67 | 21 582,80 |
| 59 | Источник питания тип 10 | шт. | 20 | 616,80 | 12 336,00 | 751,00 | 15 020,00 | 676,19 | 13 523,80 | 681,33 | 67,25 | 9,87 | 13 626,60 |
| 60 | Источник питания тип 11 | шт. | 10 | 1 633,20 | 16 332,00 | 2 486,00 | 24 860,00 | 2 419,65 | 24 196,50 | 2 179,62 | 474,37 | 21,76 | 21 796,20 |
| 61 | Источник питания тип 12 | шт. | 20 | 919,80 | 18 396,00 | 839,00 | 16 780,00 | 899,55 | 17 991,00 | 886,12 | 42,04 | 4,74 | 17 722,40 |
| 62 | Источник питания тип 13 | шт. | 20 | 942,00 | 18 840,00 | 980,00 | 19 600,00 | 910,39 | 18 207,80 | 944,13 | 34,85 | 3,69 | 18 882,60 |
| 63 | Источник питания тип 14 | шт. | 20 | 637,20 | 12 744,00 | 770,00 | 15 400,00 | 615,06 | 12 301,20 | 674,09 | 83,80 | 12,43 | 13 481,80 |
| 64 | Источник питания тип 15 | шт. | 20 | 700,20 | 14 004,00 | 580,00 | 11 600,00 | 564,42 | 11 288,40 | 614,87 | 74,30 | 12,08 | 12 297,40 |
| 65 | Источник питания тип 16 | шт. | 20 | 1 399,80 | 27 996,00 | 1 230,00 | 24 600,00 | 1 130,22 | 22 604,40 | 1 253,34 | 136,30 | 10,87 | 25 066,80 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 785 714,80 |  | 5 794 848,40 |  | 5 989 825,57 |  |  |  | 5 856 811,80 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составила 5 856 811,80 руб.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 034/223 К(21) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку ______________________ согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург						               « ___ » __________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Cанкт - Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса А.П. Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/73-1872 адм от 01.01.2021г., с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » __________   2021 г.  № ____________________  заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать светотехнические изделия и комплектующие (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Срок действия Договора с момента заключения по 30.12.2021 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____________ (______________________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______ (______________________ ) рублей __ копеек/ НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа) и предоставленного Поставщиком оригинала счета.

2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования договора – собственные средства.

2.7. Код вида расходов-244

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 9:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно быть поставлено по адресу:

- г. Санкт-Петербург, 21-я  линия, д. 2.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки по месту доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, документ о приемке (2 экземпляра) с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к Договору.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком документа о приемке. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки и подписания Заказчиком документа  о приемке.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на Товар составляет:

- на лампы светодиодные: Спецификация товара п.1, п.2, п.3, п.5, п.7, п.9, п.10, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16, п.17, п.19, п.20- __________________________________________  месяцев;

- п.6, п.8, п.13- __________________________________________________________ месяцев;

- п.18- _________________________________________________________________ месяцев;

- на лампы галогенные: Спецификация товара п.4- ___________________________ месяцев;

- на лампы металлогалогенные: Спецификация товара п.21- __________________  месяцев;

- на светильники светодиодные: Спецификация товара п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.30, п.35, п.37, п.38, п.39, п.40 - _______________________________________________ месяцев;

- п.29, п.32, п.34, п.36, п.41- ______________________________________________  месяцев;

- п.28- _________________________________________________________________ месяцев;

- п.33, п.31 - ____________________________________________________________ месяцев;

- на фонарь налобный светодиодный и фонарь переносной светодиодный: Спецификация товара п.42, п.43- _______________________________________________________ месяцев;

- на датчик движения: Спецификация товара п.44, п.45- _______________________ месяцев;

- на реле освещения с датчиком: Спецификация товара п.46 - ___________________ месяцев;

- на патрон керамический: Спецификация товара п.47, п.48, п.49- ________________месяцев;

- на источники питания: Спецификация товара  п.50, п.54, п.56, п.57, п.58, п.59, п.60, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65- ____________________________________________________месяцев;

- п.51, п.52, п.53, п.55 - ___________________________________________________ месяцев.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки  Товара.  В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы__________руб. (______________), что составляет 5% от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

6.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы _________ руб. (______________), что составляет 2% от цены Договора.

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9.8.Денежные средства возвращаются Поставщику при условии полного и надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору в течение не более, чем 10 (Десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Стороны обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и  банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счета банка получателя средств 40102810945370000005 Казначейский счет 03214643000000017200 БИК 014030106 Тел. +7 (812)328-84-89 e-mail: Suboch_IA@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Дата постановки на учет в налоговом органе: ОКПО: ОКТМО: Р/с: Наименование банка: К/с: БИК: Телефон: Факс: e-mail: |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |

Приложение № 1

к Договору бюджетного учреждения

№ _____________________________

от « ____ » _______________ 2021 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристика и страна происхождения Товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается | Стоимость в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в т.ч. НДС 20 %, руб./ НДС не облагается |  |

| От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |
| --- | --- |