ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «05» ноября 2020 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 054/223 К (20)

Выполнение работ по ремонту лифтового оборудования

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович Тел. раб.: (812) 328-84-55; (812) 328-84-88 Эл. почта: Chertkov_RO@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Отдел главного механика Ответственный исполнитель: Главный инженер Шелегов Владимир Владимирович Тел. раб.: (812) 328-84-94 Эл. почта: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 054/223 К(20) на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования. Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 2 218 288,53 рублей (Два миллиона двести восемнадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей 53 копейки) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С момента заключения Договора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 05.11.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 13.11.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 16.11.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых по Договору, материалов, расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, на организацию частичного технического освидетельствования лифтового оборудования, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам работ | Качество работ должно соответствовать установленным в РФ стандартам. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата по Договору производится по факту выполнения работ по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры и счета. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 221 828,85 рублей (Двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей 85 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по ремонту лифтового оборудования | 33.12.15.000 | 43.29 |

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод-изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 1000 кг; заводской номер лифта: B7KE3673. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена контактора - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины аварийного замка - замена пружины и втулки - замена тяговых канатов - замена канатоведущего шкива - замена каната ограничителя скорости - замена лебедки - замена отводного блока противовеса - замена тормозного резистора - выравнивание направляющих (роспуск направляющих, начиная с верхнего пояса кронштейнов; выставление регламентируемого зазора между кабинными и противовесными направляющими; затяжка поясов кронштейнов (сверху вниз)) - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 2 150 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 2 110 мм х 2 210 мм). | усл. ед. | 1 |

| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ползун войлочный Размеры должны быть 50 мм х 14 мм х 13 мм; Паз должен быть 1,8 мм. | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Размер должен быть 380 мм х 300 мм х 90 мм. | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Артикул TAB20602A203 (требование установлено согласно конструкторской документацией) Характеристики: Должен подходить для каната диаметром от 6 мм до 6,5 мм; Тип должен быть левый; Ограничение скорости должно быть 1 м/с. | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Размер должен быть 300 мм х 260 мм х 60 мм; По типу должна быть правая; Должна подходить для дверного проёма кабины высотой 243 мм. | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Диаметр должен быть 55 мм; Количество должно быть 4. | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Толщина должна быть 5 мм; Высота ребра должна быть 6,5 мм. | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей кабины толщиной 16 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Размер должен быть 120 мм х 40 мм х 125 мм; | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей противовеса толщиной 6 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Размер должен быть 80 мм х 78 мм х 41 мм; | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Длина должна быть 1 350 мм; Должна подходить для проёма шириной 900 мм; Материал должен быть алюминий. | шт. | 1 |
|  | Контактор Номинальный ток должен быть 40 А; Исполнение должно быть нереверсивное; Номинальная мощность электродвигателя должна быть не менее 18.5 кВт; Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть не менее 50 мм2; Степень защиты должна быть не хуже IP20; | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Размер должен быть 200 мм х 25 мм х 6 мм; Материал должен быть полиамид. | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 32 мм х 22 мм х 20 мм. | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 205 мм х 100 мм х 4 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 100 мм х 20 мм х 2 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Размер должен быть 47 мм х 30 мм х 25 мм. | шт. | 2 |
|  | Тяговый канат Диаметр должен быть 10 мм; Материал должен быть сталь; Длина должна быть 96 м. | шт. | 5 |
|  | Канатоведущий шкив Диаметр обода должен быть 575 мм; Ширина обода должен быть 90 мм; Толщина ступицы должна быть 70 мм; Конус должен быть 80 мм х 75 мм; Число канавок должно быть 5; Угол подреза должен быть 105о. | шт. | 1 |
|  | Канат ограничителя скорости Диаметр должен быть 6,3 мм; Минимальное разрывное усилие должно быть не менее 24,70 кН. | м.п. | 100 |
|  | Лебедка артикул - ZAA9676B3 (требование установлено согласно конструкторской документации) Характеристики: Тип должен быть 13 VTR Грузоподъемность должна быть не менее 1 000 кг; Скорость должна быть не менее 1 м/с; Мощность должна быть не менее 8.5 кВт; Диаметр шкива должен быть 575 мм; Количество канатов должно быть не менее 5 шт; Диаметр каната должен быть 10 мм. | шт. | 1 |
|  | Отводной блок противовеса Ширина обода должна быть 70 мм; Диаметр обода должен быть 400 мм; Число канавок должно быть 5; Диаметр каната должен быть 10 мм; Посадка должна быть 60 мм. | шт. | 1 |
|  | Тормозной резистор Размер должен быть 515 мм х 310 мм х 265 мм. | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод- изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 400 кг; заводской номер лифта: B7KE3674. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей башмака противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины аварийного замка - замена пружины и втулки - замена тяговых канатов - замена канатоведущего шкива - замена комплекта колодок тормоза - замена каната ограничителя скорости - замена контактора - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 1 060 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 960 мм х 2 210 мм). | усл. ед. | 1 |

| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ползун войлочный Размер должен быть 50 мм х 14 мм х 13 мм; Паз должен быть 1,8 мм. | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Размер должен быть 380 мм х 300 мм х 90 мм. | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Артикул TAB20602A203 (требование установлено согласно конструкторской документацией) Характеристики: Должен подходить для каната диаметром от 6 мм до 6,5 мм; Тип должен быть левый; Ограничение скорости должно быть 1 м/с. | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Размер должен быть 300 мм х 260 мм х 60 мм; По типу должна быть правая; Должна подходить для дверного проёма кабины высотой 243 мм. | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Диаметр должен быть 55 мм; Количество должно быть 4. | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Толщина должна быть 5 мм; Высота ребра должна быть 6,5 мм. | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей кабины толщиной 16 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Размер должен быть 120 мм х 40 мм х 125 мм. | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей противовеса толщиной 6 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Размер должен быть 80 мм х 78 мм х 41 мм. | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Длина должна быть 1 400 мм; Должна подходить для проёма шириной 700 мм; Материал должен быть алюминий. | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Размер должен быть 150 мм х 20 мм х 6 мм; Материал должен быть полиамид. | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 32 мм х 22 мм х 20 мм. | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 205 мм х 100 мм х 4 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Размер должен быть 47 мм х 30 мм х 25 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 100 мм х 20 мм х 2 мм. | шт. | 2 |
|  | Тяговый канат Диаметр должен быть 10 мм; Материал должен быть сталь; Длина должна быть 50 м. | шт. | 4 |
|  | Канатоведущий шкив Диаметр обода должен быть 620 мм; Ширина обода должен быть 90 мм; Толщина ступицы должна быть 70 мм; Число канавок должно быть 4; Диаметр каната должен быть 10 мм; Ширина шпоночного паза должна быть 22 мм; Посадка должна быть 80 мм. | шт. | 1 |
|  | Комплект колодок тормоза Размер должен быть 52 мм х 120 мм х 12 мм. | шт. | 1 |
|  | Канат ограничителя скорости Диаметр должен быть 6,3 мм; Минимальное разрывное усилие должно быть не менее 24,70 кН. | м.п. | 100 |
|  | Контактор Номинальный ток должен быть 40 А; Исполнение должно быть нереверсивное; Номинальная мощность электродвигателя должна быть не менее 11 кВт; Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть не менее 50 мм2; Степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 4 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод- изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 400 кг; заводской номер лифта: B7KE3675. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена контактора - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины и втулки - замена пружины аварийного замка - выравнивание направляющих (роспуск направляющих, начиная с верхнего пояса кронштейнов; выставление регламентируемого зазора между кабинными и противовесными направляющими; затяжка поясов кронштейнов (сверху вниз)) - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 1 060 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 960 мм х 2 210 мм). | усл. ед. | 1 |

| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ползун войлочный Размер должен быть 50 мм х 14 мм х 13 мм; Паз должен быть 1,8 мм. | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Размер должен быть 380 мм х 300 мм х 90 мм. | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Артикул TAB20602A203 (требование установлено согласно конструкторской документацией) Характеристики: Должен подходить для каната диаметром от 6 мм до 6,5 мм; Тип должен быть левый; Ограничение скорости должно быть 1 м/с. | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Размер должен быть 300 мм х 260 мм х 60 мм; По типу должна быть правая; Должна подходить для дверного проёма кабины высотой 243 мм. | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Диаметр должен быть 55 мм; Количество должно быть 4. | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Толщина должна быть 5 мм; Высота ребра должна быть 6,5 мм. | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей кабины толщиной 16 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Размер должен быть 120 мм х 40 мм х 125 мм. | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Должно подходить для направляющей противовеса толщиной 6 мм. | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Размер должен быть 80 мм х 78 мм х 41 мм. | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Длина должна быть 1 400 мм; Должна подходить для проёма шириной 700 мм; Материал должен быть алюминий. | шт. | 1 |
|  | Контактор Номинальный ток должен быть 40 А; Исполнение должно быть нереверсивное; Номинальная мощность электродвигателя должна быть не менее 11 кВт; Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть не менее 50 мм2; Степень защиты должна быть не хуже IP20. | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Размер должен быть 150 мм х 20 мм х 6 мм; Материал должен быть полиамид. | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 32 мм х 22 мм х 20 мм. | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 205 мм х 100 мм х 4 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Размер должен быть 47 мм х 30 мм х 25 мм. | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Размер должен быть 100 мм х 20 мм х 2 мм. | шт. | 2 |

1. Требования к работам:

1.1. Подрядчик для выполнения работ должен предоставить обученный и аттестованный персонал в соответствии с пунктом 3.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», что должно подтверждаться копиями свидетельств об аттестации и предоставлением оригиналов таких свидетельств ответственному лицу Заказчика.  Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования Заказчика и гарантий изготовителя.

1.2. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ  в соответствии с:

- техническим заданием Заказчика;

- Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 года № 824;

-  национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», утвержденных приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998г. № 53;

- руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования.

1.3. Подрядчик должен организовать частичное техническое освидетельствование лифтового оборудования на основании ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» с привлечением обученного и аттестованного персонала по техническому освидетельствованию подъемно-транспортного оборудования в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

1.4. Все материалы и оборудование (далее – Товар), используемые при выполнении работ:

- должны быть оригинальными, новыми (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

- по характеристикам, размерам должны соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

- должны поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

- упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

- подлежат перевозке за счет Подрядчика в соответствии с действующими стандартами на перевозку данного вида Товара. Все издержки при транспортировке относятся на Подрядчика работ и возмещению Заказчиком не подлежат. Обязанность обеспечения транспортом лежит на Подрядчике.

1.5. Подрядчик должен безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

1.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества: Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

3. Место и условия выполнения работ:

- г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3

Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение работ по ремонту лифтового оборудования общежития № 4.

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Регистрационный номер от 30.09.2020 г. № 111/56 Подрядчик №1 | Регистрационный номер от 30.09.2020 г. № 111/57 Подрядчик №2 | Регистрационный номер от 30.09.2020 г. № 111/55 Подрядчик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации, % | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Работы по ремонту лифтового оборудования заводской № B7KE3673 | Усл. ед. | 1 | 1 181 977,69 | 1 181 977,69 | 1 296 872,00 | 1 296 872,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 1 304 283,23 | 126 174,50 | 9,67 | 1 304 283,23 |
| 2 | Работы по ремонту лифтового оборудования заводской № B7KE3675 | Усл. ед. | 1 | 388 621,57 | 388 621,57 | 411 536,00 | 411 536,00 | 352 536,00 | 352 536,00 | 384 231,19 | 29 744,02 | 7,74 | 384 231,19 |
| 3 | Работы по ремонту лифтового оборудования заводской № B7KE3674 | Усл. ед. | 1 | 558 970,34 | 558 970,34 | 505 952,00 | 505 952,00 | 524 400,00 | 524 400,00 | 529 774,11 | 26 914,62 | 5,08 | 529 774,11 |
|  | Итого | 2 129 569,60 | Итого | 2 214 360,00 | Итого | 2 310 936,00 | - | - | - | 2 218 288,53 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений и составила: 
2 218 288,53 рублей (Два миллиона двести восемнадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей 53 копейки).

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 054/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург 					                  «____»__________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/60-668 адм  от 28.05.2019 г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый №___________) от «___» __________ 2020 г. №____/223 К(20) заключили Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами выполнить работы по ремонту лифтового оборудования (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Перечень оборудования и стоимость работ определены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Качество выполняемых работ соответствует государственным стандартам, нормам и правилам.

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.4. Выполнение работ осуществляется с момента заключения Договора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней.

1.5. Срок действия Договора с момента заключения по 31.03.2021 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______ руб. ___ коп. (__________ рублей _______ копеек), в т.ч. НДС 20% _______ руб. ___ коп. (__________ рублей _______ копеек)/НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора в соответствии с Приложением №1 Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых по Договору, материалов, расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, на организацию частичного технического освидетельствования лифтового оборудования, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата по Договору производится по факту выполнения работ по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (для плательщиков НДС)  и счета.

2.4. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными по факту выполнения работ, что подтверждается подписью Заказчика оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ (2 экземпляра).

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

2.6. Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику за счет Подрядчика.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

2.8. Источник финансирования договора – собственные средства.

2.9. Код вида расходов – 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ производится по адресу:

- г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3;

Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика.

3.2. Сдача-Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем проверки соответствия выполненных работ, указанным в Договоре, и отсутствия видимых недостатков выполненных работ.

3.3. Все материалы и оборудование (далее – Товар), используемые при выполнении работ:

- должны быть оригинальными, новыми (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

- по характеристикам, размерам должны соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

- должны поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

- упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

- подлежат перевозке за счет Подрядчика в соответствии с действующими стандартами на перевозку данного вида Товара. Все издержки при транспортировке относятся на Подрядчика работ и возмещению Заказчиком не подлежат. Обязанность обеспечения транспортом лежит на Подрядчике.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Заблаговременно согласовывать с Заказчиком точное время визита работников Подрядчика для выполнения работ.

3.4.2. Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, необходимых для безопасного выполнения работ.

3.4.3. Предоставить  обученный и аттестованный персонал в соответствии с пунктом 3.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», что подтверждается копиями свидетельств об аттестации и предоставлением оригиналов таких свидетельств ответственному лицу Заказчика.  Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования Заказчика и гарантий изготовителя.

3.4.4. Организовать частичное техническое освидетельствование лифтового оборудования на основании ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» с привлечением обученного и аттестованного персонала по техническому освидетельствованию подъемно-транспортного оборудования в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

3.4.5. Обеспечить выполнение работ в соответствии с:

- настоящим Договором;

- Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011 года № 824;

-  национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», утвержденных приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998г. № 53;

- руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования.

3.5. Заказчик обязуется:

3.5.1. Обеспечить безопасные и надлежащие условия труда для персонала Подрядчика, а также доступ на все участки для выполнения ремонтных работ. Заказчик несет ответственность за всю электрическую проводку в здании и электроснабжение, необходимое для работы оборудования. Заказчик несет ответственность за сбои электропитания, наносящие вред оборудованию, компонентам и деталям. Заказчик несет ответственность за соблюдение всех законодательных требований, включая правила безопасности, и в надлежащее время обеспечивает все необходимые разрешения и согласования для выполнения ремонтных работ специалистами Подрядчика.

3.5.2. Предоставить Подрядчику  всю информацию, инструкции и руководства, а также обеспечит выдачу разрешений, необходимых для выполнения Подрядчиком  своих обязательств по Договору.

4. ПРИЕМКА РАБОТ

4.1.  Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления акта сдачи-приемки выполненных работ по факту выполнения работ за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается обеими Сторонами. При отказе от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. По окончанию выполнения работ, утилизацией демонтированных запасных частей, снятых с лифта, и использованных материалов, занимается Подрядчик.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ всем техническим стандартам, нормам и правилам, применяемым на территории Российской Федерации, а также требованиям изготовителя к подъемно-транспортному оборудованию.

5.3. Гарантия на выполненные работы составляет __ (___) месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___________ рублей __ копеек (справочно: 10 % от цены Договора).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___________ рублей __ копеек (справочно: 2,5 % от цены Договора).

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, без промедления письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Подрядчиком следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Подрядчиком следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Подрядчиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Подрядчику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан усиленными электронными подписями представителей Подрядчика и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Договор считается заключенным с момента его подписания Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью Договора является:

10.7.1. Приложение № 1 «Перечень и стоимость работ по ремонту лифтового оборудования».

11. РЕКВИЗИТЫ

| Подрядчик: Полное наименование (Сокращенное наименование) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Р/с № Наименование банка К/с БИК Тел. Факс E-mail От Подрядчика: Должность _____________________ /____________ / | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Р/с 40501810300002000001 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России К/с № НЕТ БИК 044030001 С 01.01.2021 г банковские реквизиты: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счета банка получателя средств 40102810945370000005 Казначейский счет 03214643000000017200 БИК 014030106 Тел./факс: 8 (812) 328-84-94 e-mail: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №_______________

от «____»____________2020г.

Перечень и стоимость работ по ремонту лифтового оборудования.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод-изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 1000 кг; заводской номер лифта: B7KE3673. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена контактора - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины аварийного замка - замена пружины и втулки - замена тяговых канатов - замена канатоведущего шкива - замена каната ограничителя скорости - замена лебедки - замена отводного блока противовеса - замена тормозного резистора - выравнивание направляющих (роспуск направляющих, начиная с верхнего пояса кронштейнов; выставление регламентируемого зазора между кабинными и противовесными направляющими; затяжка поясов кронштейнов (сверху вниз)) - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 2 150 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 2 110 мм х 2 210 мм). | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |
| в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |  |
| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Ползун войлочный Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Контактор Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Тяговый канат Технические характеристики: ..... | шт. | 5 |
|  | Канатоведущий шкив Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Канат ограничителя скорости Технические характеристики: ..... | м.п. | 100 |
|  | Лебедка Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Отводной блок противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Тормозной резистор Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод- изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 400 кг; заводской номер лифта: B7KE3674. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей башмака противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины аварийного замка - замена пружины и втулки - замена тяговых канатов - замена канатоведущего шкива - замена комплекта колодок тормоза - замена каната ограничителя скорости - замена контактора - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 1 060 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 960 мм х 2 210 мм). | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |
| в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |  |
| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Ползун войлочный Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Тяговый канат Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Канатоведущий шкив Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Комплект колодок тормоза Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Канат ограничителя скорости Технические характеристики: ..... | м.п. | 100 |
|  | Контактор Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту лифтового оборудования Завод- изготовитель: LG-OTIS Elevator Company; модель: OTIS 2000R; год изготовления: 2007; грузоподъемность: 400 кг; заводской номер лифта: B7KE3675. Состав работ: - замена ползунов войлочных - замена натяжного устройства - замена ограничителя скорости - замена отводки дверей кабины - замена роликов каретки - замена вкладышей противовеса - замена смазывающего устройства кабины - замена кронштейнов масленки кабины - замена смазывающего устройства противовеса - замена кронштейнов масленки противовеса - замена балки открывания дверей кабины - замена контактора - замена вкладышей башмака кабины - замена устройства аварийного отпирания дверей шахты - замена рычага аварийного отпирания дверей шахты - замена пружины и втулки - замена пружины аварийного замка - выравнивание направляющих (роспуск направляющих, начиная с верхнего пояса кронштейнов; выставление регламентируемого зазора между кабинными и противовесными направляющими; затяжка поясов кронштейнов (сверху вниз)) - очистка шахты от пыли и мусора, очистка крыши кабины от масла и грязи (размеры шахты: 1 150 мм х 1 060 мм х 42 000 мм; размеры кабины: 1 110 мм х 960 мм х 2 210 мм). | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |
| в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается |  |

| № п/п | Наименование запасных частей / материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ползун войлочный Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Натяжное устройство Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Ограничитель скорости Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Отводка дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Комплект роликов каретки Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 4 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Устройство смазывающее Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Кронштейн масленки противовеса Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Балка открывания дверей кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Контактор Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Вкладыш башмака кабины Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Устройство отпирания аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 1 |
|  | Рычаг аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина аварийного замка дверей шахты Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |
|  | Пружина и втулка Технические характеристики: ..... | шт. | 2 |

Стоимость работ по договору: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

| От Подрядчика: Должность ______________________ /__________ / |  | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ________________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- | --- |