ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «24» ноября 2020 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 060/223 К (20)

Поставка комплекта оборудования для термической обработки и растворения твердых отходов горного производства

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: Ятченя Александр Александрович тел. раб. (812) 328-84-55 Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 060/223 К(20) на поставку комплекта оборудования для термической обработки и растворения твердых отходов горного производства. Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 4 829 550 рублей 00 копеек (Четыре миллиона восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в Приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня заключения договора |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 24.11.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 02.12.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, корпус 2 03.12.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы на ввод в эксплуатацию Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Источником финансового обеспечения закупки Товара являются: - соглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076); - собственные средства университета. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и ввода в эксплуатацию Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию, которые должны быть подписаны Заказчиком. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 4. Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется, в размере 10% от начальной (максимальной) цены, что составляет 482 955,00 рублей (Четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прободелитель | 46.69.9 | 28.29.60.000 |
| 2 | Камера | 46.69.9 | 28.21.13.119 |
| 3 | Блендер лабораторный | 46.69.9 | 28.29.60.000 |
| 4 | Система дистилляционная | 46.69.9 | 28.29.11.130 |
| 5 | Печь муфельная | 46.69.9 | 28.21.13.119 |
| 6 | Шкаф сушильный | 46.69.9 | 28.21.13.119 |
| 7 | Система электротермического нагрева растворов | 46.69.9 | 28.21.13.119 |

Спецификация товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прободелитель Прободелитель должен быть предназначен для представительного деления проб без пыли и сокращения объёма крупных образцов сыпучих материалов. Конструкция прободелителя должна быть модульной и предусматривать возможность задания соотношения деления. Количество выпусков должно быть не менее 3. Количество отбираемых проб должно быть не менее 3. Прободелитель должен иметь систему быстрого крепления приемных бутылей и нижнего конуса. Конструкция прободелителя должна предусматривать возможность непрерывного отбора проб и по партиям. Конструкция прободелителя должна предусматривать возможность контроля и поддержания постоянной скорости вращения делительной трубы для обеспечения точности деления. Прободелитель должен иметь синхронизированный вибрационный питатель для автоматической подачи материала. Ширина лотка вибропитателя должна быть (75±5) мм. Объем воронки вибропитателя должен быть не менее 3,5 л. Прободелитель должен выполнять следующие функции: отбор, деление, сокращение объема. Размер частиц материала с который гарантированно разделяется в устройстве должен быть не более 10 мм. Скорость вращения делительной трубы должна быть не менее 50 об/мин. Число фракций должно быть не менее 3. Режимы задания времени в прободелителе должны осуществляться электронным управлением и иметь следующие интервалы 1 мин, 3 мин; 5 мин, в диапазоне, включающем интервал значений от 10 до 60 мин - непрерывная работа прободелителя. Ширина выпускной щели прободелителя должна быть регулируемой, в диапазоне, включающем интервал значений от 0 до 53 мм. Максимальное отношение деления должно быть не менее 3 x 1:15 (три выпуска). Минимальное отношение деления должно быть не более 3 х 1:26 (три выпуска). Объем сборника отходов должен быть не менее 30 л. Сборник отходов должен быть изготовлен из пластика. Объем бутыли должен быть не менее 500 мл. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Габаритные размеры прободелителя должны быть не более 520 х 1050 х 551 мм. Габаритные размеры прободелителя с вибрационным питателем должны быть не более 572 х 1307 х 551 мм; Масса прободелителя с вибропитателем должна быть не более 46 кг. Прободелитель должен поставляться в следующем составе: - приемная бутыль объемом не менее 500 мл – 20 шт.; - нижний конус с не менее чем 3 выпусками – 1 шт.; - вибропитатель – 1 шт.; - приемный сосуд объёмом не менее 30 л – 1 шт.; - кабель для передачи данных между прободелителем и вибропитателем – 1 шт. | шт. | 1 |
|  | Камера Тип камеры должен быть - лабораторный морозильный. Камера должна быть предназначена для хранения различных проб горных пород при низкой температуре. Потребление энергии за 24 часа должно быть не более 2,3 кВт-ч/24 ч. Уровень шума должен быть не более 55 дБ. Полезный объем общий должен быть не менее 200 л. Общий должен быть не менее 215 л. Камера должна поддерживать температуру в диапазоне, включающем интервал значений от -10 до -45°С, включая границы диапазона. Конструкция камеры должна иметь наружный индикатор температуры в цифровом виде, сигнализацию сбоя сетевого питания и звуковой сигнал открытой двери. Внутреннее освещение должно быть светодиодное. Максимальная флуктуация должна быть не более 1,9 °С. Градиент должен быть не более 4,7 °С. В камере должен быть использован экологически безопасный хладагент, не создающий парникового эффекта и не способствующий разрушению озонового слоя атмосферы. Система охлаждения морозильной камеры должна быть статическая. Режим размораживания морозильной камеры должен быть ручной. Управление камерой должно быть электронным. Боковые стенки должны быть изготовлены из стали. Замок должен быть интегрированный. В камере должен быть предусмотрен отвод талой воды. Камера должна быть оборудована роликами и внутренней корзиной для хранения проб. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Наружные размеры камеры должны быть не более 91х114х74 см. Толщина изоляции должна быть не менее 120 мм. Масса камеры должна быть не более 58 кг. | шт. | 1 |
|  | Блендер лабораторный Блендер должен быть предназначен для гомогенизации исследуемых образцов отходов. Блендер должен иметь механическое управление для плавной регулировки скорости. Диапазон регулирования скорости должен включать интервал значений от 80 до 20000 об/мин. Стакан блендера должен быть изготовлен из закаленного стекла. Объем стеклянного стакана должен быть не менее 1,25 л. В конструкции блендера должна быть предусмотрена герметичная крышка с отверстием и заглушкой для загрузки проб. Блендер должен быть дополнительно укомплектован стаканом из нержавеющей стали объемом не менее 250 мл. Крышка стакана из нержавеющей стали должна быть изготовлена из винила. Количество лопастей ножа должно быть не менее 4. Нож должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Корпус блендера должен быть изготовлен из противоударного пластика, выполненного методом литья под давлением. Мощность двигателя блендера должна быть не менее 0,5 л.с. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. | шт. | 1 |
|  | Система дистилляционная Система дистилляционная должна быть предназначена для определения следовых количеств металлов в продуктах кислотного разложения. Принцип работы системы должен быть основан на ультра-очистке кислот и воды - нагреве жидкостей и дистилляции до кипения во фторопластовом бойлере. В конструкции системы должен быть реализован нагрев над поверхностью жидкости с использованием установленного сверху бойлера нагревательного элемента. Мощность системы должна быть не более 600 Вт. Конструкция системы должна иметь: - возможность автоматического контроля нагрева; - контроль мощности с шагом не более 1% в диапазоне от 0 до 100%; - автоматическую систему для слива/промывки/добавления кислот в бойлер в комплекте с автоматическим насосом и управлением скорости подачи/слива с управляющего терминала, которая не требует ручных операций по сборке/разборке бойлера или с использованием внешних насосов или других устройств; - функцию автоматического включения/выключения магнитным клапаном; - температурный датчик, который должен предотвращать перегрев в отсутствии кислоты; - выносной управляющий терминал (тип терминала – сенсорный, цветной; диагональ сенсорного экрана: не менее 11 см; VGA разрешение экрана: не менее 480 х 272 пикселей; количество цветов сенсорного экрана: не менее 16 млн.; количество программ сохраняемых в памяти: не менее 10). В системе должен быть один дистилляционный канал. Бойлер должен быть изготовлен из высокочистого пластика PTFE-PFA. В системе должен быть реализован воздушный тип охлаждения. Для реагентов HNO3, HCl, H2O, HF должны быть предусмотрены программы ультра-очистки. Производительность системы должна быть не менее 80 мл/ч. Остаточные концентрации элементов для HNO3 должны быть: Al – не более 0,05 мкг/л, Cd – не более 0,0008 мкг/л, Cu – не более 0,03 мкг/л, Fe - не более 0,1 мкг/л, Pb - не более 0,03 мкг/л; Остаточные концентрации элементов для HCl должны быть: Al – не более 0,08 мкг/л, Cd – не более 0,01 мкг/л, Cu – не более 0,08 мкг/л, Fe - не более 0,5 мкг/л, Pb - не более 0,05 мкг/л; Остаточные концентрации элементов для H2O должны быть: Al – не более 0,05 мкг/л, Cd – не более 0,01 мкг/л, Cu – не более 0,04 мкг/л, Fe - не более 0,3 мкг/л, Pb - не более 0,02 мкг/л; Масса системы должна быть не более 23 кг. Габаритные размеры должны быть не более 40х26х60 см. | шт. | 1 |
|  | Печь муфельная Муфельная печь должна быть предназначена для нагрева, обжига, прокалки и других видов термической обработки различных материалов. Корпус печи должен быть изготовлен из стали с порошковой окраской. Тип дверцы печи должен быть подъемный. Максимальная температура должна быть не менее 1400 °С. Печь должна иметь контроллер на не менее чем 5 программ, с не менее чем 4 сегментами в каждой программе. Конвекция печи должна быть естественная. В двери печи должно быть предусмотрено регулируемое приточное отверстие. Печь должна иметь герметичный корпус для возможности подключения защитного газа и создания атмосферы внутри камеры печи. Печь должна быть укомплектована ручной системой подачи газа. Количество сторон обогрева должно быть не более 2. В печи должны быть использованы спиральные нагреватели, которые должны быть изготовлены из фехраль кантала. В задней стенке печи должно быть отверстие для отвода воздуха. Габаритные размеры печи должны быть не более 530х525х630 мм. Габаритные размеры камеры печи должны быть не менее 250х250х170 мм. Габаритные размеры полезного пространства печи должны быть не менее 200х250х120 мм. Однородность температуры в пустом полезном пространстве печи должна быть не более 5К. Объем камеры печи должен быть не менее 9 л. Потребляемая мощность должна быть не более 3,5 кВт. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Масса должна быть не более 55 кг. | шт. | 1 |
|  | Шкаф сушильный Сушильный шкаф должен быть предназначен для работ по сушке проб. Диапазон рабочей температуры шкафа должен быть в диапазоне, включающем интервал значений от +5 до +300°С, включая границы диапазона. Конвекция шкафа должна быть естественная. В конструкции шкафа должен быть предусмотрен регулируемый вытяжной клапан, функция таймера в контроллере. В шкафу должно быть не менее 2 полок. Шкаф должен быть оснащен независимым регулируемым устройством защиты от перегрева с визуальным сигналом тревоги. Вариация температуры при 150 °C должна быть не более 2,8 K. Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C должно быть не более 5 минут. Время нагрева до 150 °C должно быть не более 28 минут. Флуктуация температуры при 150 °C должно быть не более 0,5 K; Кратность воздухообмена при 150 °C должна быть не менее 13 циклов/ч. Номинальная мощность должна быть не более 0,8 кВт. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Габариты камеры шкафа должны быть не менее 330х300х222 мм. Габаритные размеры шкафа должны быть не более 495х520х435 мм. Масса шкафа должна быть не более 27 кг. Максимальная нагрузка на вставную полку должна быть не менее 12 кг. Максимальная суммарная нагрузка должна быть не менее 25 кг. Рабочий объем камеры должен быть не менее 20 л. Потребление энергии при 150 °C должно быть не более 148 Вт·ч. | шт. | 1 |
|  | Система электротермического нагрева растворов Система электротермического нагрева растворов должна быть предназначена для подготовки проб различного типа к спектральному элементному анализу. Система должна представлять собой электротермический нагреваемый блок с гнездами для пробирок для проведения кислотной минерализации проб и упаривания. Блок должен быть изготовлен из алюминиевый сплава, покрытого фторопластом PTFE. Максимальная рабочая температура должна быть ее менее 210°С. Точность поддерживания температуры должна быть не более 0,2°С. Количество гнезд должно быть не менее 36. Диаметр гнезда должны быть 34±2 мм. Объем устанавливаемых сосудов должен быть не менее 50 мл, максимальный общий объем должен быть не менее 100 мл. Материал устанавливаемых сосудов должен быть: стекло, полипропилен высокого давления, фторопласт TFM. Мощность блока должна быть не менее 1400 Вт. Размеры блока должен быть не более 420 х 420 х190 мм. Масса блока должна быть не более 23 кг. Размеры устанавливаемого планшета должны быть не менее 440x150x130 мм. Размеры устанавливаемых полипропиленовых сосудов для минерализации должны быть не более 105х30х50 мм. Управление нагревом должно осуществляться со встроенного управляющего терминала с заданием зависимости температуры от времени и возможностью выдерживания заданной температуры. Система должна иметь цветной сенсорный экран. с диагональю не менее 11,5 см. Количество задаваемых шагов программы должно быть не менее 15. В системе должна быть предусмотрена возможность сохранения методик нагрева. Состав системы должен быть следующий: - нагревательный блок – 1шт.; - сосуды с крышками из полипропилена – 536 штук; - сосуды с крышками из стекла – 36 штук; - штатив из поликарбоната на не менее чем 18 позиций с диаметром отверстий 34±2 мм – 2 шт. | шт. | 1 |

1. Требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации товаров Технического задания, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия (либо их заверенными копиями), в случае, если наличие  таких документов предусмотрено действующим законодательством РФ

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при транспортировке и длительном хранении. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Товар должен поставляться в комплекте со следующими документами:

– свидетельство о первичной аттестации – для позиций 2, 5-7 Спецификации Товаров;

– паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) – для позиций 1-7 Спецификации Товаров.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества    товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Заказчику и подписания Заказчиком документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию.

Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

3. Место, условия и сроки поставки товара:

Товар должен быть поставлен и введён в эксплуатацию по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня заключения договора.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик 1 вх. № 101-07/361 от 20.11.2020 г. | Поставщик 2 вх. № 101-07/362 от 20.11.2020 г. | Поставщик 3 вх. № 101-07/363 от 20.11.2020 г. | Средняя арифметическая величина цены единицы товара, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Прободелитель | шт. | 1 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 542 000,00 | 140 328,19 | 9,10 | 1 542 000,00 |
| 2 | Камера | шт. | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | 139 500,00 | 139 500,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 138 500,00 | 3 122,50 | 2,25 | 138 500,00 |
| 3 | Блендер лабораторный | шт. | 1 | 144 000,00 | 144 000,00 | 148 200,00 | 148 200,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 146 400,00 | 2 163,33 | 1,48 | 146 400,00 |
| 4 | Система дистилляционная | шт. | 1 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 1 404 000,00 | 72 993,15 | 5,20 | 1 404 000,00 |
| 5 | Печь муфельная | шт. | 1 | 822 000,00 | 822 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 852 000,00 | 852 000,00 | 838 000,00 | 15 099,67 | 1,80 | 838 000,00 |
| 6 | Шкаф сушильный | шт. | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 155 550,00 | 155 550,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 153 450,00 | 3 011,23 | 1,96 | 153 450,00 |
| 7 | Система электротермичекого нагрева растворов | шт. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 609 600,00 | 609 600,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 607 200,00 | 6 349,80 | 1,05 | 607 200,00 |
| ИТОГО: | 4 829 550,00 |

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 060/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку комплекта оборудования для термической обработки и растворения твердых отходов горного производства согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург						               « ___ » __________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Н.В., действующего на основании доверенности № 01-55/59-668 адм от 28.05.2019 г., с одной стороны, и _________(сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (реестровый № __________) от « ___ » __________ 2020 г. № ____ /223К(20) заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать комплект оборудования для термической обработки и растворения твердых отходов горного производства (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации товаров, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 30.06.2021 г., а в части гарантийных обязательств - до окончания срока гарантии.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____________ руб. ___ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (по ставке ___ %): _______ руб. __ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек (для плательщиков НДС). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы на ввод в эксплуатацию Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и ввода в эксплуатацию Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки на основании предоставленных Заказчику оригинала счёта, документа о приемке (универсального передаточного документа или товарной накладной и счета-фактуры (для плательщиков НДС)) и  акта ввода в эксплуатацию, которые должны быть подписаны Заказчиком.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источником финансового обеспечения закупки Товара по настоящему Договору являются:

- cоглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076);

- собственные средства университета.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня заключения Договора по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.

- Погрузка, доставка, разгрузка и ввод в эксплуатацию Товара, должны производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. За 3 (три) рабочих дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

3.3. По результатам поставки и ввода в эксплуатацию Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.3.2. Счет;

3.3.3. Документ о приемке (2 экземпляра) ;

3.3.4. Акт ввода в эксплуатацию (2 экземпляра).

3.3.5. Свидетельство о первичной аттестации – для позиций 2, 5-7  Спецификации Товаров;

3.3.6. Паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) – для позиций 1-7 Спецификации Товаров.

3.4 Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия (либо их заверенными копиями), в случае, если наличие  таких документов предусмотрено действующим законодательством РФ

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при транспортировке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок на Товар составляет  _____(______________) месяцев со дня поставки товара Заказчику и подписания Заказчиком документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию.

4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и средствами Поставщика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик совместно с представителем Поставщика осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке и акт ввода в эксплуатацию.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приемки Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от документа о приемке и акт ввода в эксплуатацию. В этом случае Поставщик обязан, в течение 2 (Двух) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течении гарантийного срока с момента поставки и ввода в эксплуатацию. Товара. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __ (__) рублей __ копеек (справочно: 5% от цены Договора).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере  __ (__) рублей __ копеек (справочно: 2% от цены Договора).

6.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия, представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалификационной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Условием предоставления гранта является согласие Заказчика на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения Заказчиком целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии, а также обязательство по включению в договоры с лицами,  являющимися Поставщиками по договорам, заключаемым Заказчиком в целях  исполнения обязательств по Соглашению, согласия на осуществление проверок Поставщиков Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля. Выражение согласия Заказчика  на осуществление указанных проверок осуществляется путём подписания Соглашения. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путём подписания настоящего Договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: Наименование (полное и сокращенное) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Юридический адрес Почтовый адрес Фактический адрес Расчетный счет Наименование банка Корр. счет БИК Дата постановки на учет в налоговый орган E-mail Телефон/факс СМП – да/нет | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Банковские реквизиты до 01.01.2021 г.: Расчетный счет № 40501810300002000001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Изменение банковских реквизитов с 01.01.2021 г.: Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счёта банка получателя средств 401 028 109 453 700 000 05 Казначейский счёт 032 146 430 000 000 172 00 БИК 014030106 Корреспондентский счет № НЕТ Телефон: 8(812)321-67-21, 8(812)328-84-55 E-mail: Nagornov_DO@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru |
| --- | --- |

От Поставщика:				       От Заказчика:

(Должность)					       Первый проректор

_____________________/                     /            ___________________/Н.В. Пашкевич/

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от  « ____ » __________ 2020 г.

Спецификация Товаров

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код страны по ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |
| в т.ч. НДС 20% *, руб.: |  |

*-для плательщиков НДС

От Поставщика:			                    От Заказчика:

(Должность)					        Первый проректор

_____________________/                    /            ___________________/Н.В. Пашкевич/