ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «26» сентября 2019 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 042/223 К(19)

Поставка сетевого оборудования

Санкт-Петербург

2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Контактное лицо: Ятченя Александр Александрович, Курнышов Максим Анатольевич Телефон: (812) 328-84-55, факс: (812) 328-82-46, (812) 328-86-77 Эл. почта: yatchenya_aa@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru, kurnyshov_ma@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 042/223 К(19) на поставку сетевого оборудования Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 2 697 943 (Два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 72 копейки |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней со дня заключения договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 26.09.2019 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 04.10.2019 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 07.10.2019 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Изготовителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной, которая должна быть подписана Заказчиком. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 269 794 (Двести шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 37 копеек. |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор. Тип 1 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 2 | Коммутатор. Тип 2 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 3 | Коммутатор. Тип 3 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 4 | Приемопередатчик | 26.30.30.000 | 26.30.3 |
| 5 | Коммутатор. Тип 4 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 6 | Беспроводная точка доступа | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 7 | Маршрутизатор | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 8 | Повторитель беспроводного сигнала | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 9 | Интернет-центр. Тип 1 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 10 | Интернет-центр. Тип 2 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 11 | Коммутатор. Тип 5 | 26.30.11.120 | 26.30.12 |
| 12 | Инжектор питания PoE | 26.30.30.000 | 26.30.3 |
| 13 | Патч-корд. Тип 1 | 26.30.30.000 | 26.30.3 |
| 14 | Патч-корд. Тип 2 | 26.30.30.000 | 26.30.3 |
| 15 | Адаптер | 26.30.30.000 | 26.30.3 |

Спецификация товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор. Тип 1 Количество портов с разъемами RJ-45, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 24 шт. Количество некомбинированных портов с разъемами для установки модулей SFP, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 2 шт. Системы охлаждения должна быть пассивная Должен быть веб-интерфейс с поддержкой протоколов HTTP и HTTPS Должна быть возможность хранения во флэш-памяти не менее 2 (двух) образов операционной системы для безопасного обновления Должна быть поддержка протоколов и технологий: DSCP, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, Auto-MDI/MDIX, IEEE 802.3X flow control, SSL, IGMP snooping, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, Link Aggregation Control Protocol Размер таблицы MAC-адресов – не менее 8000 записей Должен быть включаемый удаленно пользователем, светодиодный индикатор для визуальной идентификации коммутатора в стойке со следующими возможными состояниями работы: включено, мигает, выключено Должен быть слот для установки замка типа Kensington lock Объём оперативной памяти – не менее 128 МБ Объём постоянной памяти – не менее 16 МБ Размер пакетного буфера – не менее 1,5 МБ Коммутационная способность – не менее 52 Гбит/с Вносимые задержки на скорости 1000 Мбит/с – не более 2 мкс Срок наработки на отказ – не менее 80 лет Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до + 40°C включительно Максимальное энергопотребление – не более 22 Вт Должен быть комплект для монтажа в стойку Габариты (ВхШхГ): (440-450)мм x(240-250)мм x(40-50)мм Вес: 2,6 кг – 2,8 кг | шт. | 20 |
| 2 | Коммутатор. Тип 2 Количество портов с разъемами RJ-45, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 48 шт. Количество некомбинированных портов с разъемами для установки модулей SFP+, которые должны поддерживать скорость передачи данных 10 Гбит/с – не менее 4 шт. Должна быть возможность хранения во флэш-памяти не менее 2 (двух) образов операционной системы для безопасного обновления Должна быть поддержка протоколов и технологий: RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1), RFC 1157 SNMPv1/v2c, RFC 1591 DNS (client), RFC 1901 (Community based SNMPv2), RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II, RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence), RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3), RFC 2578-2580 SMIv2, RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), RFC 2580 (SMIv2 Conformance), RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2), RFC 3417 (SNMP Transport Mappings), HTML and telnet management, HTTP, SSHv1, and Telnet, Multiple Configuration Files, Multiple Software Images, SNMP v3 and RMON RFC support, SSHv1/SSHv2 Secure Shell, TACACS/TACACS+, IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 RIPv1, RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 2236 IGMP Snooping, RFC 2453 RIPv2, RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3416 Protocol Operations for SNMP, RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority, RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6), RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, UDLD (Uni-directional Link Detection),RFC 1112 IGMP, RFC 2236 IGMPv2, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 3376 IGMPv3, RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2080 RIPng for IPv6, RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement, RFC 2082 RIP-2 MD5, RFC 2460 IPv6 Specification, RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 3019 MLDv1 MIB, RFC 3315 DHCPv6 (client and relay), RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture, RFC 3596 DNS Extension for IPv6, RFC 3810 MLDv2 for IPv6, RFC 4022 MIB for TCP, RFC 4113 MIB for UDP, RFC 4251 SSHv6 Architecture, RFC 4252 SSHv6 Authentication, RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, RFC 4254 SSHv6 Connection, RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 4293 MIB for IP, RFC 4419 Key Exchange for SSH, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch, RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, RFC 6620 FCFS SAVI, IEEE 8021-Bridge-MIB (2008), IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008), RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets, RFC 1156 (TCP/IP MIB), RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1724 RIPv2 MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (Version 2), RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 The Interfaces Group MIB, RFC 2925 Ping MIB, RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB), RFC 2933 IGMP MIB, RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB, RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB, RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks, RFC 3418 MIB for SNMPv3, RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1155 Structure of Management Information, RFC 1157 SNMPv1, RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIv2, RFC 2576 Coexistence between SNMP versions, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base, RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types, RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations, RFC 3164 BSD syslog Protocol, RFC 3176 sFlow, RFC 3411 SNMP Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 5424 Syslog Protocol, ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, XRMON, IEEE 802.1p (CoS), RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF), IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP), RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS, RFC 1492 TACACS+, RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication, RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2139 RADIUS Accounting, RFC 2246 Transport Layer Security (TLS), RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes, RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB, RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol, RFC 2818 HTTP Over TLS, RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support, RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support, RFC 2869 RADIUS Extensions, RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices, RFC 3162 RADIUS and IPv6, RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP), RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS, RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines, RFC 4576 RADIUS Attributes, Access Control Lists (ACLs), draft-grant-tacacs-02 (TACACS), Guest VLAN for 802.1X, MAC Authentication, MAC Lockdown, MAC Lockout, Port Security, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell, Web Authentication Размер таблицы MAC-адресов – не менее 16000 записей Объём оперативной памяти – не менее 1 ГБ Объём постоянной памяти – не менее 4 ГБ Размер пакетного буфера – не менее 12 ГБ Коммутационная способность – не менее 176 Гбит/с Вносимые задержки на скорости 10 Гбит/с – не более 1,6 мкс Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до +45°C включительно Максимальное энергопотребление – не более 47 Вт Габариты (ВхШхГ): (440-450)мм x(240-250)мм x(40-50)мм Вес: 3,0 кг – 3,2 кг Должен быть комплект для монтажа в стойку | шт. | 4 |
| 3 | Коммутатор. Тип 3 Количество портов с разъемами RJ-45, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 24 шт. Количество некомбинированных портов с разъемами для установки модулей SFP, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 4 шт. Должен быть веб-интерфейс с поддержкой протоколов HTTP и HTTPS Должна быть возможность хранения во флэш-памяти не менее 2 (двух) образов операционной системы для безопасного обновления Должна быть поддержка протоколов и технологий: RFC 1591 DNS (client), RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3), RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), RFC 2580 (SMIv2 Conformance), RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2), RFC 3417 (SNMP Transport Mappings), SSHv1/SSHv2 Secure Shell, IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3416 Protocol Operations for SNMP, RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2460 IPv6 Specification, RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture, RFC 3596 DNS Extension for IPv6, RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6, RFC 4022 MIB for TCP, RFC 4113 MIB for UDP, RFC 4251 SSHv6 Architecture, RFC 4252 SSHv6 Authentication, RFC 4252 SSHv6 Transport Layer, RFC 4254 SSHv6 Connection, RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 4293 MIB for IP, RFC 4419 Key Exchange for SSH, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets, RFC 1212 Concise MIB Definitions, RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (Version 2), RFC 2863 The Interfaces Group MIB, RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 1155 Structure of Management Information, RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 3411 SNMP Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 5424 Syslog Protocol, ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, RFC 2474 DiffServ precedence, with 4 queues per port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF), IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL) Размер таблицы MAC-адресов – не менее 16000 записей Объём оперативной памяти – не менее 256 МБ Объём постоянной памяти – не менее 128 МБ Размер пакетного буфера – не менее 1,5 МБ с динамическим распределением Пропускная способность – не менее 56 Гбит/с Вносимые задержки на скорости 1 Гбит/с – не более 2,3 мкс Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до 45°C включительно Максимальное энергопотребление – не более 48 Вт Габариты (ВхШхГ): (440-450)мм x(250-260)мм x(40-50)мм Вес: 2,7 кг – 2,9 кг Должен быть комплект для монтажа в стойку | шт. | 4 |
| 4 | Приемопередатчик Тип – SFP+ Должен обеспечивать передачу данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние не менее 10 км со скоростью не менее 10 Гбит/с Должен иметь разъем для подключения кабеля типа LC Должен быть совместим с коммутатором п.2 Спецификации Товара Технического задания Питание – не более 3,3 В Вес: не более 0,1 кг | шт. | 7 |
| 5 | Коммутатор. Тип 4 Количество портов с разъемами RJ-45, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 44 шт. Количество комбинированных портов с возможностью использования на выбор: с разъемами RJ-45 которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с или с разъемами SFP, которые должны поддерживать скорость передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 4 шт. Должен быть слот для установки модуля стекирования (с не менее чем 2 (двумя) портами, которые должны поддерживать скорость передачи данных – не менее 25 Гбит/с каждый) Должна быть поддержка технологии объединения не менее 10 коммутаторов в один логический коммутатор (стек) без использования основных портов Должна быть возможность хранения во флэш-памяти не менее 2 (двух) образов операционной системы для безопасного обновления Должна быть поддержка протоколов и технологий: RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1), RFC 1157 SNMPv1/v2c, RFC 1901 (Community based SNMPv2), RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II, RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence), RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3), RFC 2578-2580 SMIv2, RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), RFC 2580 (SMIv2 Conformance), RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics), RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2), RFC 3417 (SNMP Transport Mappings), HTML and telnet management, HTTP, SSHv1, Telnet, SNMP v3 and RMON RFC support, SSHv1/SSHv2 Secure Shell, TACACS/TACACS+, Web UI, IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3bz 2.5Gb/s and 5Gb/s interfaces, IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 RIPv1, RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP Extensions, IEEE 1588v2 Precision Time Protocol(Transparent Clock Mode), RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 2236 IGMP Snooping, RFC 2453 RIPv2, RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3416 Protocol Operations for SNMP, RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only), RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority. RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6), RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, UDLD (Uni-directional Link Detection), RFC 1112 IGMP, RFC 2236 IGMPv2, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 3376 IGMPv3, RFC 3973 PIM Dense Mode, RFC 4601 PIM Sparse Mode, RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 5059 Bootstrap Router—Except for scope zones, RFC 7761 PIM Sparse Mode, RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2080 RIPng for IPv6, RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement, RFC 2082 RIP-2 MD5, RFC 2460 IPv6 Specification, RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 3019 MLDv1 MIB, RFC 3315 DHCPv6 (client and relay), RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture, RFC 3596 DNS Extension for IPv6, RFC 3810 MLDv2 for IPv6, RFC 4022 MIB for TCP, RFC 4113 MIB for UDP, RFC 4251 SSHv6 Architecture, RFC 4252 SSHv6 Authentication, RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, RFC 4254 SSHv6 Connection, RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 4293 MIB for IP, RFC 4419 Key Exchange for SSH, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch, RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, RFC 6620 FCFS SAVI, IEEE 8021-Bridge-MIB (2008), IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008), RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets, RFC 1156 (TCP/IP MIB), RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1724 RIPv2 MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (Version 2), RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 The Interfaces Group MIB, RFC 2925 Ping MIB, RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB), RFC 2933 IGMP MIB, RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB, RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB, RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks, RFC 3418 MIB for SNMPv3, RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1155 Structure of Management Information, RFC 1157 SNMPv1, RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIv2, RFC 2576 Coexistence between SNMP versions, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base, RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types, RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations, RFC 3164 BSD syslog Protocol, RFC 3176 sFlow, RFC 3411 SNMP Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 5424 Syslog Protocol, ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED), SNMPv1/v2c/v3, XRMON, IEEE 802.1p (CoS), RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF), IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP),RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS, RFC 1492 TACACS+, RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication, RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2139 RADIUS Accounting, RFC 2246 Transport Layer Security (TLS), RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes, RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB, RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol, RFC 2818 HTTP Over TLS, RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support, RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support, RFC 2869 RADIUS Extensions, RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices, RFC 3162 RADIUS and IPv6, RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP), RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS, RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines, RFC 4576 RADIUS Attributes Размер таблицы MAC-адресов – не менее 32000 записей Объем оперативной памяти – не менее 1024 МБ Объем постоянной памяти – не менее 4 ГБ Размер пакетного буфера – не менее 12 МБ Пропускная способность – не менее 276 Гбит/с Вносимые задержки на скорости 1 Гбит/с – не более 3,1 мкс Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до 55°C включительно Максимальное энергопотребление – не более 78 Вт Габариты (ВхШхГ): (440-450)мм x(320-330)мм x(40-50)мм Вес: 4,5 кг – 4,7 кг Должен быть комплект для монтажа в стойку | шт. | 2 |
| 6 | Беспроводная точка доступа Предназначение – должна быть предназначена для установки внутри помещений Тип антенны – типа MIMO 3×3 внутренняя Должна быть поддержка диапазонов Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц Скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 450 Мбит/с Скорость передачи данных в диапазоне 5 ГГц – не менее 860 Мбит/с Мощность передатчика в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 24 дБм Мощность передатчика в диапазоне 5 ГГц – не менее 22 дБм Должна быть поддержка протоколов и стандартов: IEEE 802.1Q VLAN, 802.11 a/b/g/n/ac Питание – 24 В (PoE) Должна быть поддержка функций приоритизации трафика QoS Количество портов Ethernet со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с – 1 шт. или более Максимальное энергопотребление – не более 7 Вт Форма корпуса – круглая, выпуклая Диаметр – 170 мм – 180 мм Высота – 40 мм – 45 мм Вес: 0,2 кг – 0,3 кг Температура эксплуатации должна включать диапазон от -10°C до +70°C включительно Должен быть комплект для монтажа на стену или потолок | шт. | 20 |
| 7 | Маршрутизатор Предназначение – должна быть предназначена для установки внутри помещений Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 3 Количество ядер процессора – не менее 2 Частота процессора – не менее 500 МГц Объем оперативной памяти – не менее 512 МБ Объем постоянной памяти – не менее 2 ГБ Производительность коммутации L3 при размере пакета 64 Байт – не менее 1 000 000 пакетов/с Должна быть поддержка VPN-тунелей Должна быть поддержка функций приоритизации трафика QoS Должен быть последовательный консольный порт – 1 или более Должна быть возможность монтажа на стену Потребляемая мощность – не более 7 Вт Адаптер питания должен быть в комплекте Температура эксплуатации должна включать диапазон от не более -10°C до не менее +45°C; Габариты (Ш х В х Г): (130-140) мм х (130-140)мм х (25-30) мм Вес: 0,3 – 0,4 кг | шт. | 5 |
| 8 | Повторитель беспроводного сигнала Предназначение – должен быть предназначен для установки внутри помещений Дизайн – для установки в стандартную электрическую розетку без дополнительного крепления Тип антенн – внутренние Должна быть поддержка стандартов беспроводной связи – 802.11 a/b/g/n/ac Скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 300 Мбит/с Скорость передачи данных в диапазоне 5 ГГц – не менее 430 Мбит/с Скорость приема данных в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 300 Мбит/с Скорость приема данных в диапазоне 5 ГГц – не менее 430 Мбит/с Должна быть возможность работы в режиме повторителя WiFi сигнала Выходная мощность WiFi сигнала – не менее 20 дБм Должна быть возможность работы в режиме точки доступа Должна быть поддержка функционала Wi-Fi Protected Setup (WPS) Должна быть поддержка функции автоматического выбора каналов Должна быть возможность настройки расписания работы беспроводной сети Должна быть поддержка функции управления мощностью передатчика Должна быть поддержка функции фильтрации MAC-адресов Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 100 Мбит/с – 1 или более Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до +40°C включительно Габариты (Ш х Г х В): (50-60) мм х (40-50)мм х (70-80) мм Вес: 0,05 – 0,1 кг | шт. | 8 |
| 9 | Интернет-центр. Тип 1 Предназначение – должен быть предназначен для установки внутри помещений Должна быть возможность настольного и настенного монтажа Должна быть поддержка диапазонов Wi-Fi: 2,4 и 5 ГГц Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с для подключения пользователей – не менее 4 Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с для подключения к интернет сети – 1 или более Количество USB портов: - USB 3.0 – 1 или более - USB 2.0 – 1 или более Должна быть поддержка IPTV и Smart-TV Количество ядер процессора – не менее 2 Частота процессора – не менее 880 МГц Объем оперативной памяти – не менее 256 МБ Объем постоянной памяти – не менее 128 МБ Должно быть не менее 2 кнопок с возможностью назначения пользователем функций Количество антенн с коэффициентом усиления не менее 5 дБи – не менее 2 Должна быть возможность прямого подключения USB-модема и передачи данных по сетям 3G/4G Должна быть возможность подключения в порту USB накопителя данных Скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 800 Мбит/с Скорость передачи данных в диапазоне 5 ГГц – не менее 1700 Мбит/с Скорость маршрутизации при использовании IPoE/PPPoE – не менее 1800 Мбит/с Скорость маршрутизации при использовании L2TP/PPTP – не менее 750 Мбит/с Должна быть поддержка технологий и протоколов: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x, IEEE 802.1Q, DHCP (клиент/сервер), IPv6, NAT, IGMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Адаптер питания должен быть в комплекте Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до +40°C включительно Габариты (Ш х Г х В): (210-220) мм х (150-160)мм х (30-35) мм Вес: 0,5 – 0,6 кг | шт. | 4 |
| 10 | Интернет-центр. Тип 2 Предназначение – должен быть предназначен для установки внутри помещений Должна быть возможность настольного и настенного монтажа Должна быть поддержка диапазонов Wi-Fi: 2,4 и 5 ГГц Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 100 Мбит/с – не менее 4 Должна быть поддержка IPTV и Smart-TV Частота процессора – не менее 580 МГц Объем оперативной памяти – не менее 64 МБ Объем постоянной памяти – не менее 16 МБ Количество антенн с коэффициентом усиления не менее 5 дБи – не менее 3 Скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц – не менее 300 Мбит/с Скорость передачи данных в диапазоне 5 ГГц – не менее 430 Мбит/с Скорость маршрутизации при использовании IPoE/PPPoE не менее – 95 Мбит/с Скорость маршрутизации при использовании L2TP/PPTP не менее – 95 Мбит/с Должна быть поддержка технологий и протоколов: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x, IEEE 802.1Q, DHCP (клиент/сервер), IPv6, NAT, IGMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Адаптер питания должен быть в комплекте Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до +40°C включительно Габариты (Ш х Г х В): (155-165) мм х (105-115)мм х (25-35) мм Вес: 0,2 – 0,3 кг | шт. | 12 |
| 11 | Коммутатор. Тип 5 Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с – не менее 8 Система охлаждения должна быть пассивной Должен быть веб-интерфейс управления Должна быть поддержка протоколов и технологий: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, VLAN на основе портов, 802.1Q, 802.3x, IGMP v1 и v2, 802.1p, RFC768 UDP, RFC791 IP, RFC792 ICMP, RFC793 TCP, RFC826 ARP, RFC2236 IGMP Snooping Размер таблицы MAC-адресов – не менее 8000 записей Должна быть кнопка перезапуска коммутатора Размер пакетного буфера – не менее 192 кБ Температура эксплуатации должна включать диапазон от 0°C до 40°C включительно Максимальное энергопотребление – не более 5 Вт Внешний адаптер питания должен быть в комплекте Габариты (Ш х Г х В): (165-175) мм х (90-100)мм х (25-35) мм Вес: 0,4 – 0,5 кг | шт. | 30 |
| 12 | Инжектор питания PoE Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с – 1 или более Количество портов Ethernet с разъемом RJ-45 со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с с возможностью подачи питание для подключаемых устройств – 1 или более Блок питания должен быть встроенный Кабель питания должен быть в комплекте Выходное постоянное напряжение – 48В Комплект для настенного монтажа должен быть в комплекте Габариты (Ш х Г х В): (55-65) мм х (90-100)мм х (25-35) мм Вес: 0,1 – 0,2 кг | шт. | 20 |
| 13 | Патч-корд. Тип 1 Количество оптических жил (duplex) – не менее 2 Разъемы на концах – SC и LC Должен быть предназначен для одномодового оптоволокна 9/125 Тип оболочки – с низким дымовыделением, нулевым содержанием галогенов Максимальный внешний диаметр жилы – 2,5- 3,0 мм Длина: 0,4 – 0,6 м | шт. | 6 |
| 14 | Патч-корд. Тип 2 Количество оптических жил (duplex) – не менее 2 Разъемы на концах – LC Должен быть предназначен для одномодового оптоволокна 9/125 Тип оболочки – с низким дымовыделением, нулевым содержанием галогенов Максимальный внешний диаметр жилы – 2,5- 3,0 мм Длина: 1,4 – 1,6 м | шт. | 3 |
| 15 | Адаптер Тип – адаптер проходной для соединения кабелей Разъем для подключения кабелей – SC Количество соединяемых кабелей(duplex) – не менее 2 Тип соединяемых кабелей – одномодовые 9/125 | шт. | 6 |

1. Требования к товару: Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения изготовителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара).

Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями изготовителя Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами.

Упаковка Товара должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества оборудования, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества    товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

3. Место, условия поставки товара: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.

Погрузка, доставка и разгрузка Товара на объекте должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ

и расчет начальной (максимальной) цены договора бюджетного учреждения

| Предмет договора | «Поставка сетевого оборудования» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Анализ ценовых предложений |
| Цена договора | 2 697 943 (Два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 72 копейки |

Расчет цены договора

| Расчет начальной (максимальной) цены договора методом анализа ценовых предложений |
| --- |
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Вх. № 74-19/46-2 от 17.06.2019 | Вх. № 74-19/46-3 от 18.06.2019 | Вх. № 74-19/46-1 от 17.06.2019 | Средняя арифметическая величина цены единицы, рублей | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦД (руб.) |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Коммутатор. Тип 1 | шт. | 20 | 14 670,50 | 14 575,76 | 13 888,10 | 14 378,12 | 427,01 | 2,97 | 287 562,40 |
| 2 | Коммутатор. Тип 2 | шт. | 4 | 154 014,60 | 160 370,20 | 152 804,60 | 155 729,80 | 4 063,99 | 2,61 | 622 919,20 |
| 3 | Коммутатор. Тип 3 | шт. | 4 | 45 051,80 | 44 993,55 | 42 870,90 | 44 305,42 | 1 242,67 | 2,80 | 177 221,68 |
| 4 | Приемопередатчик | шт. | 7 | 110 280,30 | 113 658,66 | 108 296,70 | 110 745,22 | 2 711,05 | 2,45 | 775 216,54 |
| 5 | Коммутатор. Тип 4 | шт. | 2 | 218 036,10 | 222 695,84 | 212 190,60 | 217 640,85 | 5 263,76 | 2,42 | 435 281,70 |
| 6 | Беспроводная точка доступа | шт. | 20 | 7 974,90 | 8 073,80 | 7 900,00 | 7 982,90 | 87,18 | 1,09 | 159 658,00 |
| 7 | Маршрутизатор | шт. | 5 | 8 967,20 | 9 095,80 | 8 900,00 | 8 987,67 | 99,49 | 1,11 | 44 938,35 |
| 8 | Повторитель беспроводного сигнала | шт. | 8 | 2 781,70 | 2 738,96 | 2 680,00 | 2 733,55 | 51,07 | 1,87 | 21 868,40 |
| 9 | Интернет-центр. Тип 1 | шт. | 4 | 13 638,30 | 13 797,00 | 13 500,00 | 13 645,10 | 148,62 | 1,09 | 54 580,40 |
| 10 | Интернет-центр. Тип 2 | шт. | 12 | 2 341,60 | 2 381,26 | 2 330,00 | 2 350,95 | 26,88 | 1,14 | 28 211,40 |
| 11 | Коммутатор. Тип 5 | шт. | 30 | 2 101,50 | 2 146,20 | 2 100,00 | 2 115,90 | 26,25 | 1,24 | 63 477,00 |
| 12 | Инжектор питания PoE | шт. | 20 | 1 250,30 | 1 277,50 | 1 250,00 | 1 259,27 | 15,79 | 1,25 | 25 185,40 |
| 13 | Патч-корд. Тип 1 | шт. | 6 | 178,30 | 178,85 | 175,00 | 177,38 | 2,08 | 1,17 | 1 064,28 |
| 14 | Патч-корд. Тип 2 | шт. | 3 | 203,50 | 204,40 | 200,00 | 202,63 | 2,32 | 1,15 | 607,89 |
| 15 | Адаптер | шт. | 6 | 25,00 | 25,55 | 25,00 | 25,18 | 0,32 | 1,26 | 151,08 |
| Начальная (максимальная) цена договора (руб.) | 2 697 943,72 |

Начальная (максимальная) цена договора бюджетного учреждения составила: 2 697 943 (Два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 72 копейки

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 042/223 К(19) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку сетевого оборудования согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор бюджетного учреждения №

| г. Санкт-Петербург | «____» ________ 2019 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (сокращенно: СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого проректора Пашкевич Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности № 01-55/59-668адм от 28.05.2019 г., с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый номер №_______) № __________ 223 К(19) от ___ ______ 2019 г. заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Поставщик обязуется своими силами поставить и передать сетевое оборудование (далее - Товар) на условиях Договора и согласно Спецификации Товара (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

- Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

- Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

- Срок действия договора: с момента заключения по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания гарантии.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________руб. _____коп. (сумма прописью), в том числе НДС 20 % _________руб. ______коп. (сумма прописью) (для плательщиков НДС), и включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим договором количества Товаров и иных условий исполнения договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком. Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС)  и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, предоставленной в Приложении №1 к Договору.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования – собственные средства.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней со дня заключения Договора по адресу:   г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на объекте должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00.

- Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара.

- Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие Товаросопроводительные документы:

    - Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

    - Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

    - Товарную накладную (2 экземпляра).

- Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

- Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Изготовителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара).

- Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями изготовителя Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами.

- Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

- На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

- Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара заявленному в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору).

- В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

- Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

- Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору), Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

- Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ГАРАНТИЯ

6.1.  Гарантийный срок на Товар составляет  ____________ (________) месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

6.2.  Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и средствами Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ руб. ___ коп. (справочно: 10% от цены Договора).

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________ руб. ___ коп. (справочно: 2,5% от цены Договора).

7.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 8 Договора) или по вине другой Стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

- При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

- Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 8.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

10.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

10.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

10.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

10.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

10.6. Срок действия, представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

10.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

10.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

11.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

11.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента его подписания в электронном виде Заказчиком.

11.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

11.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. Юридический адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, 21-я линия, д. 2 Расчетный счет № 40501810300002000001 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Телефон/факс: +7 (812) 328-86-77, +7 (812) 328-84-55 E-mail:ogz@spmi.ru, kurnyshov_ma@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Расчетный счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК Телефон, факс, e-mail |  |  |

| От Заказчика: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Первый проректор | (Должность) |
| _______________/Н.В. Пашкевич/ | _____________/_____________/ |

Приложение № 1

к Договору

№ _________

от __________

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб: |  |
| в том числе НДС, руб. * |  |

* - указывается для плательщиков НДС

| От Заказчика: Первый проректор _________________ /Н.В. Пашкевич/ | От Поставщика: (Должность) ________________ / ____________ / |
| --- | --- |