ПРОТОКОЛ № 040/223АЭ(19)

рассмотрения первых частей заявок на участие

в электронном аукционе № 31908327702

г. Санкт-Петербург	10 октября 2019г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Наименование предмета электронного аукциона:

Поставка оборудования и материалов для системы контроля доступа

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 372 658,39 (Два миллиона триста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 39 копеек.

### Состав Единой комиссии

На заседании Единой комиссии при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали:

Председатель комиссии: Васильев В.Е. – начальник УКК;

Члены комиссии:	Васильев Ю.Н. – доцент кафедры О и У;

Петров П.А. – доцент каф. АТПП;

Нагорнов Д.О., доцент кафедры геоэкологии;

Горбатовский И.А., ведущий инженер ОГЭ;

Член и секретарь комиссии: Придатченкова Е.В.– специалист по закупкам.

По адресу: Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д.2.

Начало – 11 часов 30 минут (время Московское).

По окончании указанного в извещении о проведении электронного аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 09 октября 2019г. 12 часов 00 было подана 1 (одна) заявка на участие в электронном аукционе с порядковым номером: 1.

Единая комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, установленном требованиями документации об электронном аукционе, и приняла следующее решение:

# Отказать в допуске к участию в электронном аукционе следующим участникам размещения заказа:

| № п/п | Порядковый номер заявки | Статус допуска | Дата и время регистрации заявки | Основание для решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Не допущен | 07.10.2019 12:48 | Заявка не соответствует требованиям, установленным п.2 ч.1 Раздела 1.6 документации об электронном аукционе В заявке п. 1, 2 предлагается: Диапазон входного сетевого напряжения переменного тока ~(185–245)В; А также не указано: - масса; - максимальный выходной ток линейного источника питания Требования документации об аукционе: допустимый диапазон входного напряжения блока должен включать интервал значений от 110 до 240 В переменного тока. В п.6 не указано: - максимальное допустимое входное однофазное напряжение; - минимальное допустимое входное однофазное напряжение. В п.15 не указано: - соотношение сигнал/шум. |

# Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в электронном аукционе:

| 1 |  |
| --- | --- |
| Васильев В.Е | Не допустить |
| Васильев Ю.Н. | Не допустить |
| Петров П.А. | Не допустить |
| Нагорнов Д.О. | Не допустить |
| Горбатовский И.А. | Не допустить |
| Придатченкова Е.В. | Не допустить |

# В соответствии с документацией об электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся, т.к. подана одна заявка.

# Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru и на сайте университета «Горный» www.spmi.ru.

# Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

# Подписи:

|  | _____________ В.Е.Васильев |
| --- | --- |
|  | _____________ Ю.Н.Васильев |
|  | _____________ П.А.Петров |
|  | _____________ Д.О.Нагорнов |
|  | ____________И.А.Горбатовский ___________Е.В.Придатченкова |
| Согласовано: Ответственный за организацию закупки, Проректор по эксплуатации имущественного комплекса | _______________ А.П. Суслов |