ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «14» октября 2020 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 040/223 К (20)

Поставка установки для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки

минерального и техногенного сырья

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: специалист по закупкам Войнилова Анна Сергеевна тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: Voynilova_AS@pers.spmi.ru, Ответственное исполнительное подразделение: кафедра металлургии, доцент Фещенко Роман Юрьевич тел. раб.: (812) 328-84-59 Эл. почта: Feschenko_RYu@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 040/223 К(20) на поставку установки для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья. Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 7 000 000 (Семь миллионов рублей 00 копеек) рублей 00 копеек |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в Приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 219 (двухсот девятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 13.10.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 27.10.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, корпус 2 28.10.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку, разгрузку и ввод в эксплуатацию Товара; расходы на инструктаж сотрудников Заказчика; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС – для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Источником финансового обеспечения закупки Товара является Соглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара и ввода его в эксплуатацию, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа) и акта ввода в эксплуатацию. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 4. декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение №5) Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 4. Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Требуется, в размере 1% от начальной (максимальной) цены, что составляет 70 000 рублей 00 копеек. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется, в размере 5% от начальной (максимальной) цены, что составляет 350 000 рублей 00 копеек. |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья | 28.21.13.111 | 28.21.2 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья Установка должна использоваться для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки традиционного и некондиционного минерального, низкосортного и техногенного сырья, а также продукции его переработки металлургического и другого промышленного назначения. Должна обеспечивать возможность оценки оптимальных режимов высокотемпературной обработки, применимость данного типа обработки, а также перспективность его использования. Установка должна представлять собой печь элеваторного типа, процесс загрузки/выгрузки обрабатываемого материала должен происходить автоматически и исключать возможность механического повреждения нагревателей или других элементов теплового блока. Установка должна обладать следующими свойствами и характеристиками: габаритные размеры установки в сборе: ширина, не более 2800 мм; глубина, не более 2200 мм; высота, не более 2500 мм; габаритные размеры отдельных узлов установки (в виде которых она транспортируется) должны обеспечивать возможность ее перемещения через стандартный дверной проем 800×2000 мм; масса установки в сборе: не более 1250 кг; максимальная рабочая температура: не менее 2600 °С; мощность нагревательного блока (силового трансформатора): не менее 40 кВт и не более 70 кВт; расход воды на охлаждение: не более 15 м3/ч; предельное остаточное давление должно составлять: не более 5×10-3 мм. рт.ст.; натекание в вакуумный корпус печи: не более 5 л×мкм.рт.ст./с; климатическое исполнение: УХЛ-4; внутренние размеры рабочего пространства: диаметр – 150±10 мм, высота – 260±10 мм; установка должна соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84); установка по способу защиты человека от поражения электрическим током должна относиться к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-88; температура на наружной поверхности электропечи должна соответствовать требованиям ГОСТ 31636.2-2012; уровень шума работающей установки должен быть: не более 80 дБ в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83; сопротивление между каждым заземляющим болтом электропечи и каждой доступной к прикосновению металлической не токоведущей частью, которая может оказаться под напряжением должно быть: не более 0,1 Ом; электрическая прочность изоляции силовых цепей и цепей управления относительно кожуха и электрически независимых цепей должна быть: для цепей с напряжением 220 В – не менее 1000 В, для цепей с напряжением 380 В – не менее 2000 В; сопротивление электрической изоляции силовых цепей и цепей управления должно быть: не менее 10 Ом, для нагревателей – не менее 0,5 Ом; провода и кабели, а также соединительные провода термопар, газовые шланги должны быть уложены в открывающиеся, металлические напольные короба. Установка должна иметь в своем составе следующие узлы: система контроля и управления; система управления нагревом и контроля температуры; корпус водоохлаждаемый вакуумный; тепловой блок; вакуумно-газовая система; система загрузки-выгрузки; система водоохлаждения; пневматическая система; Узлы установки должны иметь следующие характеристики: Система контроля и управления Общие требования система контроля и управления (далее СКУ) установки должна обеспечивать визуализацию и автоматическое управление технологическим процессом, осуществлять контроль параметров работы печи, регистрацию и архивирование параметров технологического процесса; СКУ должна проводить технологический процесс по заданной программе с возможностью написания дополнительных автоматических программ в случае необходимости; в СКУ должны быть предусмотрены необходимые блокировки по вакууму, нагреву, напуску инертного газа и охлаждению для обеспечения безопасной работы установки, предотвращения неправильных/ошибочных действий оператора. Требования к режимам работы СКУ СКУ должна обеспечивать работу установки в следующих режимах: ручное управление – в случае необходимости управления процессом в ручном режиме; программирование – настройка параметров работы системы управления, ввод значений технологических параметров, написание и редактирование автоматических программ, обеспечивающих проведение термического процесса (количество участков, температура, среда, скорость нагрева и время выдержки); автоматизированный – выполнение ранее созданных автоматических программ, выполнение макрокоманд (форвакуумная откачка, разогрев диффузионных насосов, переход на высоковакуумный режим, остывание диффузионного насоса, нагрев). СКУ должна иметь возможность: регистрировать и записывать все параметры технологического процесса, включая действия СКУ/оператора, хранить их в виде, позволяющем удобно и быстро найти/распечатать необходимые данные; обеспечивать возможность вывода сохраненных данных на принтер и в компьютерную сеть структурного подразделения, в котором расположена установка; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к параметрам настройки и программе технологического процесса; обеспечения гибкого и безопасного алгоритма отключения оборудования (за счет специальных систем, источников бесперебойного питания, газовых ресиверов) в случае не запланированного прекращения подачи воды или электричества, а также некорректной работы внешней по отношению к печи инфраструктуры. Система управления нагревом и контроля температуры система управления нагревом и контроля температуры (далее СУНКТ) должна быть интегрирована в СКУ; регулирование температуры должно обеспечиваться по ПИД закону; регулятор для управления нагревателем должен быть реализован на базе тиристорных модулей; должно быть предусмотрено устройство контроля тока обеспечивающее защитное отключение нагрузки при превышении установленной величины тока; измерение температуры должно быть реализовано на основе двухлучевого пирометра спектрального отношения с проведением низкотемпературных режимов по термопреобразователю типа ТВР и корректировок показаний пирометра по показаниям термопары; должна быть предусмотрена полностью независимая защищающая от перегрева термопара, обеспечивающая принудительное отключение нагрева при достижении критического значения температуры, задаваемого при необходимости оператором перед началом работы; должен быть реализован релейный, не зависящий от СКУ, запрет на продолжение нагрева при достижении максимальной температуры нагревательного блока; СУНКТ должна иметь возможность подключения дополнительных термопар в количестве 10±2 шт. для осуществления многоточечного контроля температуры рабочей зоны печи; в комплект поставки установки должны входить не менее 4 термопар типа ТВР с первичной поверкой завода изготовителя; входящие в комплект поставки установки термопары должны подключаться к стандартным температурным преобразователям, внесенным в Госреестр средств измерения РФ; Корпус водоохлаждаемый вакуумный корпус должен быть выполнен в виде цилиндра с двойными водоохлаждаемыми стенками и двумя торцевыми эллиптическими крышками; жесткость корпуса и крышек должна быть обеспечена торцевыми фланцами, содержащими в себе межкорпусные уплотнения на основе вакуумной резины; материал корпуса, а также патрубков и фланцев вакуумной системы – нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014; корпус должен иметь все необходимые патрубки и фланцы для подключения вакуумной системы, установки средств измерения температуры, предусмотренных в составе системы управления нагревом и контроля температуры; механизм герметизации загрузочной крышки корпуса должен быть автоматизирован и не требовать участия оператора при своей работе. Тепловой блок тепловой блок должен включать в себя нагреватель, токовводы и теплоизоляцию; нагреватель должен быть выполнен из углерод-углеродных композиционных материалов (далее УУКМ); теплоизоляция должна быть выполнена из твердого низкоплотного УУКМ; нижняя торцевая теплоизоляция должна быть подвижна вместе с открывающейся нижней крышкой герметичного корпуса печи; токовводы должны иметь внутреннее водоохлаждение. Вакуумно-газовая система вакуумная система должна включать в себя: систему измерения остаточного давления, систему форвакуумной откачки c байпасной линией и фильтром типа циклон и линию напуска рабочего газа. контроль давления в вакуумном корпусе должен осуществляться с помощью деформационных датчиков относительного давления (не зависящих от рода газа) и термопарных вакуумных датчиков; должна быть предусмотрена система защиты от превышения давления на основе абсолютного и избыточного деформационного датчика давления, не зависящего от рода газа; работа линии не должна зависеть от работы СКУ; применяемые в конструкции вакуумно-газовой системы деформационные датчики относительного давления и термопарные вакуумные датчики должны быть внесены в Государственный реестр средств измерения РФ; система форвакуумной откачки должна быть выполнена на основе золотникового насоса. линия подачи рабочего газа должна включать клапан в вакуумно-компрессионном исполнении. Система загрузки/выгрузки перемещение загрузочной крышки вакуумного корпуса должно быть автоматизировано и управляться от кнопочного пульта; загрузочная крышка должна быть укомплектована автоматическим механизмом ее герметизации; загрузочная крышка должна полностью выводиться из-под вакуумного для удобства загрузки обрабатываемого материала. Система водоохлаждения Система водоохлаждения печи должна включать в состав: водораспределительный коллектор; водосборный коллектор; датчики контроля и измерения протока воды; датчики температуры воды на входе в водораспределительный коллектор и выходе из контуров охлаждения печи; Система водоохлаждения должна иметь возможность работать без разрыва струи. Пневматическая система Пневматическая система должна включать в состав: узел подготовки воздуха (очистки, осушки); фильтр-регулятор давления узла подготовки воздуха, который должен быть укомплектован электроконтактным манометром, обеспечивающим предупреждение оператора в случае понижения давления в пневматической системе ниже допустимого уровня через СКУ; пневматический компрессор с ресивером (для возможности срабатывания исполнительных механизмов (пневмоцилиндров) в случае внезапного (аварийного) отключения электричества). | комплект | 1 |

- Требования к поставляемому товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Предварительные испытания установки должны быть проведены на площадке Поставщика. Программа и методики предварительных испытаний должны в полном объеме отражать соответствие установки техническим требованиям спецификации товара настоящего технического задания.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию Товара на территории Заказчика в соответствии с технической документации изготовителя Товара.

Поставщик должен провести 	инструктаж по работе с установкой для 5 (пяти) специалистов Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

Одновременно с поставкой товара поставщик должен передать Заказчику следующий пакет документов на русском языке:

- эскизный проект;

- паспорт установки, в т.ч. и на покупные изделия;

- руководство по эксплуатации установки, в т.ч. и на покупные изделия;

- сборочные чертежи на основные узлы установки;

- инструкция по монтажу, проведению пуско-наладочных работ, рекомендуемые настройки приборов и инструкция по работе с оборудованием и составными системами;

- перечень быстроизнашивающихся деталей и изделий (и чертежи на них, в случае, если это не покупное изделие);

- схемы электрические принципиальные, структурные, схемы электрические соединений (монтажные) Э4;

- схема вакуумно-газовая принципиальная;

- схема пневматическая принципиальная;

- схема гидравлическая принципиальная;

- акт и протоколы предварительных испытаний;

- свидетельство первичной аттестации;

- свидетельства о первичной поверке средств измерения, предусмотренных спецификацией.

- Требования гарантий качества к поставляемому Товару:

Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

- Место, условия поставки Товара: Погрузка, доставка, разгрузка Товара на склад Заказчика, а также ввод его в эксплуатацию должны осуществляться силами и средствами Поставщика, по рабочим дня, в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

- Источник финансирования: Собственные средства (грант в форме субсидии).

- Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и ввода в эксплуатациюТовара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа), а также акта ввода в эксплуатацию.

- Сроки поставки товара: поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 219 (двухсот девятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

- Срок действия договора: с момента заключения по 30.07.2021 г.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На поставку установки для исследования условий и закономерностей

сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный № 40-10/20 от 08.09.2020 Поставщик №1 | Регистрационный № 40-11/20 от 08.09.2020 Поставщик №2 | Регистрационный № 40-12/20 от 08.09.2020 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Установка для исследования условий и закономерностей сверхвысоко-температурной обработки минерального и техногенного сырья | компл. | 1 | 6850000,00 | 6 850 000,00 | 7000000,00 | 7 000 000,00 | 7150000,00 | 7 150 000,00 | 7000000,00 | 150000,00 | 2,14 | 7 000 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 6 850 000,00 |  | 7 000 000,00 |  | 7 150 000,00 |  |  | Итого: | 7 000 000,00 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений и составила 7 000 000,00 руб.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 040/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку установки для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Участник закупки должен указать характеристики в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург						                    « ___ » __________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Cанкт - Петербургский горный университет» (сокращенно: СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности №01-55/59-668адм от 28.05.2019 г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » __________ 2020 г. № ____________________  заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать установку для исследования условий и закономерностей сверхвысокотемпературной обработки минерального и техногенного сырья (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Срок действия Договора с момента заключения по 30.07.2021 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____________ (______________________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку, разгрузку и ввод в эксплуатацию Товара; расходы на инструктаж сотрудников Заказчика; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС – для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара и ввода его в эксплуатацию, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа) и акта ввода в эксплуатацию.

2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.6. Источником финансового обеспечения закупки Товара по настоящему Договору является Соглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076).

2.7. Код вида расходов 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 219 (двухсот девятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка, а также ввод в эксплуатацию Товара должны осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 9:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно быть поставлено по адресу:

- г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки по месту доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой и вводом в эксплуатацию Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, документ о приемке (2 экземпляра);

3.4.3. Акт ввода в эксплуатацию.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно спецификации Договора и подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки и подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на Товар составляет: _________ месяцев. Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Одновременно с поставкой товара и вводом в эксплуатацию Поставщик должен передать заказчику следующий пакет документов:

- эскизный проект;

- паспорт установки, в т.ч. и на покупные изделия;

- руководство по эксплуатации установки, в т.ч. и на покупные изделия;

- сборочные чертежи на основные узлы установки;

- инструкция по монтажу, проведению пуско-наладочных работ, рекомендуемые настройки приборов и инструкция по работе с оборудованием и составными системами;

- перечень быстроизнашивающихся деталей и изделий (и чертежи на них, в случае, если это не покупное изделие);

- схемы электрические принципиальные, структурные, схемы электрические соединений (монтажные) Э4;

- схема вакуумно-газовая принципиальная;

- схема пневматическая принципиальная;

- схема гидравлическая принципиальная;

- акт и протоколы предварительных испытаний;

- свидетельство первичной аттестации;

- свидетельства о первичной поверке средств измерения, предусмотренных спецификацией.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки  Товара.  В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный и введенный в эксплуатацию Товар соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке и акт ввода в эксплуатацию.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки и ввода в эксплуатацию Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

5.6. Поставщик должен провести инструктаж по работе с установкой для 5 (пяти) специалистов Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде суммы__________руб. (______________), что составляет 5% от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы _________ руб. (______________), что составляет 2% от цены Договора.

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ рублей __ копеек (______ рублей __ копеек).

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Стороны обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и  банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Условием предоставления гранта является согласие Заказчика на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения Заказчиком целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии, а также обязательство по включению в договоры  с лицами, являющимися Поставщиками  по договорам, заключаемым Заказчиком в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия на осуществление проверок Поставщиков Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля. Выражение согласия Заказчика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания Соглашения. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОГРН - 1027800507591 Дата постановки на учет в налоговом органе 30 декабря 1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Расчетный счет № 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Телефон: (812) 328-84-59 e-mail: Feschenko_RYu@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Дата постановки на учет в налоговом органе: ОКПО: ОКТМО: Р/с: Наименование банка: К/с: БИК: Телефон: Факс: e-mail: |
| От Заказчика Первый проректор ______________ Пашкевич Н.В. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |

Приложение № 1

к Договору бюджетного учреждения

№ _____________________________

от « ____ » _______________ 2020 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристика и страна происхождения товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена в т.ч. НДС, руб./ НДС не облагается | Стоимость в т.ч. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в т.ч. НДС, руб./ НДС не облагается |  |

| От Заказчика Первый проректор ______________ Пашкевич Н.В. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |
| --- | --- |

# Приложение №5

# Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.